TÉRREO | TÉRREO - ARMAZ. / DIST. NUT. ENT. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 8.86 | 11.92 | 11.92 | 33.376 | 11.92 | 11.92 | 8.86 | 8.86 | 0 | 33.376 | 33.376 | 33.376 | 33.376 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - REFEITÓRIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 195.41 | 82.38 | 82.38 | 230.664 | 82.38 | 82.38 | 195.41 | 195.41 | 0 | 230.664 | 230.664 | 230.664 | 230.664 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40cm | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01C - PINTURA SUPERLAVÁVEL CORAL DULUX, COR 5754 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COPA DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 31.81 | 21.15 | 21.15 | 59.22 | 21.15 | 21.15 | 31.81 | 31.81 | 0 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COPA DE LAVAGEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 21.75 | 23.71 | 23.71 | 66.388 | 23.71 | 23.71 | 21.75 | 21.75 | 0 | 66.388 | 66.388 | 66.388 | 66.388 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - PREPARO SOBREMESAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 13.51 | 14.79 | 14.79 | 41.412 | 14.79 | 14.79 | 13.51 | 13.51 | 0 | 41.412 | 41.412 | 41.412 | 41.412 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - PREPARO MASSAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 13.43 | 14.74 | 14.74 | 41.272 | 14.74 | 14.74 | 13.43 | 13.43 | 0 | 41.272 | 41.272 | 41.272 | 41.272 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ASSEIO, RECEPÇÃO, CONTROLE E CIRCULAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 75.33 | 67.6 | 67.6 | 189.28 | 67.6 | 67.6 | 75.33 | 75.33 | 0 | 189.28 | 189.28 | 189.28 | 189.28 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LIXO SAÍDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 11.98 | 20.09 | 20.09 | 56.252 | 20.09 | 20.09 | 11.98 | 11.98 | 0 | 56.252 | 56.252 | 56.252 | 56.252 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - DESPENSA DE ALIMENTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 51.58 | 35.21 | 35.21 | 98.588 | 35.21 | 35.21 | 51.58 | 51.58 | 0 | 98.588 | 98.588 | 98.588 | 98.588 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - S. ADM. NUTRICIONISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10.22 | 13.07 | 13.07 | 36.596 | 13.07 | 13.07 | 10.22 | 10.22 | 0 | 36.596 | 36.596 | 36.596 | 36.596 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LAVAGEM DE CARRINHOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.07 | 12.64 | 12.64 | 35.392 | 12.64 | 12.64 | 12.07 | 12.07 | 0 | 35.392 | 35.392 | 35.392 | 35.392 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - DISTRIBUIÇÃO - PORCIONAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 36.23 | 26.29 | 26.29 | 73.612 | 26.29 | 26.29 | 36.23 | 36.23 | 0 | 73.612 | 73.612 | 73.612 | 73.612 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COCÇÃO - DIETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 60.2 | 29.06 | 29.06 | 81.368 | 29.06 | 29.06 | 60.2 | 60.2 | 0 | 81.368 | 81.368 | 81.368 | 81.368 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LAVAGEM PANELAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 8.16 | 11.44 | 11.44 | 32.032 | 11.44 | 11.44 | 8.16 | 8.16 | 0 | 32.032 | 32.032 | 32.032 | 32.032 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - VEGETAIS, LEGUMES E PREPARO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.66 | 14.44 | 14.44 | 40.432 | 14.44 | 14.44 | 12.66 | 12.66 | 0 | 40.432 | 40.432 | 40.432 | 40.432 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - PREPARO DE PROTEÍNAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.84 | 14.56 | 14.56 | 40.768 | 14.56 | 14.56 | 12.84 | 12.84 | 0 | 40.768 | 40.768 | 40.768 | 40.768 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 05B - ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 | ANTI-ÁCIDO GAIL 240X116 - CÓD 1000 - REJUNTE EPÓXI | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - TOMOGRAFIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 45.04 | 38 | 38 | 106.4 | 38 | 38 | 45.04 | 45.04 | 0 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 3 - MANTA VINÍLICA CONDUTIVA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC OU SIMILAR | MANTA VINÍLICA CONDUTIVA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC OU SIMILAR | 0 | TIPO 6 - PINTURA PVA NA COR BRANCA SOBRE EMBOÇO COM BARITA | 0 | 0 | TIPO 01E - PINTURA SUPERLAVÁVEL CORAL DULUX, COR 6241 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CCIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 29.98 | 25.04 | 25.04 | 70.112 | 25.04 | 25.04 | 29.98 | 29.98 | 0 | 70.112 | 70.112 | 70.112 | 70.112 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01C - PINTURA SUPERLAVÁVEL CORAL DULUX, COR 5754 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - HALL ENTRADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 134.05 | 41.6 | 41.6 | 116.48 | 41.6 | 41.6 | 134.05 | 134.05 | 0 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01C - PINTURA SUPERLAVÁVEL CORAL DULUX, COR 5754 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - HALL DE ACOLHIMENTO INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 119.52 | 41.93 | 41.93 | 117.404 | 41.93 | 41.93 | 119.52 | 119.52 | 0 | 117.404 | 117.404 | 117.404 | 117.404 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - INFORMAÇÕES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 42 | 19.91 | 19.91 | 55.748 | 19.91 | 19.91 | 42 | 42 | 0 | 55.748 | 55.748 | 55.748 | 55.748 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - HALL DE ACOLHIMENTO ADULTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 119.1 | 35.84 | 35.84 | 100.352 | 35.84 | 35.84 | 119.1 | 119.1 | 0 | 100.352 | 100.352 | 100.352 | 100.352 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - PERTENCES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 9.48 | 16.83 | 16.83 | 47.124 | 16.83 | 16.83 | 9.48 | 9.48 | 0 | 47.124 | 47.124 | 47.124 | 47.124 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 60.73 | 77.08 | 77.08 | 215.824 | 77.08 | 77.08 | 60.73 | 60.73 | 0 | 215.824 | 215.824 | 215.824 | 215.824 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - FRALDÁRIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 3.46 | 7.5 | 7.5 | 21 | 7.5 | 7.5 | 3.46 | 3.46 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESPERA INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 67.83 | 30.56 | 30.56 | 85.568 | 30.56 | 30.56 | 67.83 | 67.83 | 0 | 85.568 | 85.568 | 85.568 | 85.568 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CONSULTÓRIOS (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 77.13 | 88.7 | 88.7 | 248.36 | 88.7 | 88.7 | 77.13 | 77.13 | 0 | 248.36 | 248.36 | 248.36 | 248.36 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SOROTERAPIA / NEBULIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 95.07 | 63.17 | 63.17 | 176.876 | 63.17 | 63.17 | 95.07 | 95.07 | 0 | 176.876 | 176.876 | 176.876 | 176.876 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SANIT FUNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 31.6 | 54.44 | 54.44 | 152.432 | 54.44 | 54.44 | 31.6 | 31.6 | 0 | 152.432 | 152.432 | 152.432 | 152.432 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - HIGIENIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 34.58 | 38.14 | 38.14 | 106.792 | 38.14 | 38.14 | 34.58 | 34.58 | 0 | 106.792 | 106.792 | 106.792 | 106.792 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - POLÍCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 5.59 | 9.47 | 9.47 | 26.516 | 9.47 | 9.47 | 5.59 | 5.59 | 0 | 26.516 | 26.516 | 26.516 | 26.516 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESTAR e QUARTO MOTORISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 27.16 | 32.37 | 32.37 | 90.636 | 32.37 | 32.37 | 27.16 | 27.16 | 0 | 90.636 | 90.636 | 90.636 | 90.636 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - PACIENTES GRAVES 8L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 173.82 | 89.32 | 89.32 | 250.096 | 89.32 | 89.32 | 173.82 | 173.82 | 0 | 250.096 | 250.096 | 250.096 | 250.096 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI CORAL LINHA CLINIC, CORAL DULUX COR BRANCA OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESTAR / COPA (forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10.2 | 13.3 | 13.3 | 37.24 | 13.3 | 13.3 | 10.2 | 10.2 | 0 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SERVIÇO (forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 28.5 | 43.7 | 43.7 | 122.36 | 43.7 | 43.7 | 28.5 | 28.5 | 0 | 122.36 | 122.36 | 122.36 | 122.36 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - DEPÓSITO MAT. EQUIP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 64.81 | 88.83 | 88.83 | 248.724 | 88.83 | 88.83 | 64.81 | 64.81 | 0 | 248.724 | 248.724 | 248.724 | 248.724 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UTILIDADES (pintura paredes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10.38 | 13.86 | 13.86 | 38.808 | 13.86 | 13.86 | 10.38 | 10.38 | 0 | 38.808 | 38.808 | 38.808 | 38.808 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SALA ADM (forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 7.09 | 10.76 | 10.76 | 30.128 | 10.76 | 10.76 | 7.09 | 7.09 | 0 | 30.128 | 30.128 | 30.128 | 30.128 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - POLITRAUMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 71.35 | 45.87 | 45.87 | 128.436 | 45.87 | 45.87 | 71.35 | 71.35 | 0 | 128.436 | 128.436 | 128.436 | 128.436 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI CORAL LINHA CLINIC, CORAL DULUX COR BRANCA OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - POSTO (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.63 | 10.07 | 10.07 | 28.196 | 10.07 | 10.07 | 12.63 | 12.63 | 0 | 28.196 | 28.196 | 28.196 | 28.196 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESPERA ADULTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 73.92 | 28.54 | 28.54 | 79.912 | 28.54 | 28.54 | 73.92 | 73.92 | 0 | 79.912 | 79.912 | 79.912 | 79.912 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - HIPODERMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.58 | 9.33 | 9.33 | 26.124 | 9.33 | 9.33 | 6.58 | 6.58 | 0 | 26.124 | 26.124 | 26.124 | 26.124 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - POSTO (forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.93 | 17.08 | 17.08 | 47.824 | 17.08 | 17.08 | 12.93 | 12.93 | 0 | 47.824 | 47.824 | 47.824 | 47.824 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SERVIÇO SOCIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 9.09 | 12.19 | 12.19 | 34.132 | 12.19 | 12.19 | 9.09 | 9.09 | 0 | 34.132 | 34.132 | 34.132 | 34.132 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SUTURAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 20.82 | 26.26 | 26.26 | 73.528 | 26.26 | 26.26 | 20.82 | 20.82 | 0 | 73.528 | 73.528 | 73.528 | 73.528 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UTILIDADES (paredes cerâmicas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 13.19 | 21.39 | 21.39 | 59.892 | 21.39 | 21.39 | 13.19 | 13.19 | 0 | 59.892 | 59.892 | 59.892 | 59.892 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SALA ADM (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 75.52 | 97.35 | 97.35 | 272.58 | 97.35 | 97.35 | 75.52 | 75.52 | 0 | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - OTORRINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 15.66 | 16.27 | 16.27 | 45.556 | 16.27 | 16.27 | 15.66 | 15.66 | 0 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - OFTALMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 15.71 | 16.27 | 16.27 | 45.556 | 16.27 | 16.27 | 15.71 | 15.71 | 0 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 45.556 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESTAR / COPA (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 75 | 85.01 | 85.01 | 238.028 | 85.01 | 85.01 | 75 | 75 | 0 | 238.028 | 238.028 | 238.028 | 238.028 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - OBSERVAÇÃO INFANTIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 160.33 | 82.83 | 82.83 | 231.924 | 82.83 | 82.83 | 160.33 | 160.33 | 0 | 231.924 | 231.924 | 231.924 | 231.924 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SERVIÇO (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 62.26 | 73.89 | 73.89 | 206.892 | 73.89 | 73.89 | 62.26 | 62.26 | 0 | 206.892 | 206.892 | 206.892 | 206.892 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UTILIDADES (paredes cerâmicas, forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 36.32 | 59.13 | 59.13 | 165.564 | 59.13 | 59.13 | 36.32 | 36.32 | 0 | 165.564 | 165.564 | 165.564 | 165.564 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESPERA (forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 50.37 | 54.12 | 54.12 | 151.536 | 54.12 | 54.12 | 50.37 | 50.37 | 0 | 151.536 | 151.536 | 151.536 | 151.536 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LAUDOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 20.76 | 27.08 | 27.08 | 75.824 | 27.08 | 27.08 | 20.76 | 20.76 | 0 | 75.824 | 75.824 | 75.824 | 75.824 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CONSULTORIO PSICOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 11.88 | 14.68 | 14.68 | 41.104 | 14.68 | 14.68 | 11.88 | 11.88 | 0 | 41.104 | 41.104 | 41.104 | 41.104 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ENDOSCOPIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10.77 | 13.83 | 13.83 | 38.724 | 13.83 | 13.83 | 10.77 | 10.77 | 0 | 38.724 | 38.724 | 38.724 | 38.724 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 6 - PINTURA PVA NA COR BRANCA SOBRE EMBOÇO COM BARITA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ÁREA DISPONÍVEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 9.96 | 13.3 | 13.3 | 37.24 | 13.3 | 13.3 | 9.96 | 9.96 | 0 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - OBSERVAÇÃO ISOLAMENTO 3L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 56.75 | 38.7 | 38.7 | 108.36 | 38.7 | 38.7 | 56.75 | 56.75 | 0 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - VESTIÁRIOS ACOMPANHANTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 26.38 | 29.08 | 29.08 | 81.424 | 29.08 | 29.08 | 26.38 | 26.38 | 0 | 81.424 | 81.424 | 81.424 | 81.424 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESTAR ACOMPANHANTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 16.01 | 17.02 | 17.02 | 47.656 | 17.02 | 17.02 | 16.01 | 16.01 | 0 | 47.656 | 47.656 | 47.656 | 47.656 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - VARANDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 9.09 | 6.57 | 6.57 | 18.396 | 6.57 | 6.57 | 9.09 | 9.09 | 0 | 18.396 | 18.396 | 18.396 | 18.396 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 4 - PISO CIMENTADO | RODAPÉ CIMENTADO BOLEADO H=10cm | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 3B - PASTILHAS ATLAS, LINHA ÔNIX, COR MARFIM OM5029, 10x10cm OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CONSULTÓRIO ORTOPEDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 14.54 | 15.31 | 15.31 | 42.868 | 15.31 | 15.31 | 14.54 | 14.54 | 0 | 42.868 | 42.868 | 42.868 | 42.868 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - VESTIÁRIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 102.11 | 142.23 | 142.23 | 398.244 | 142.23 | 142.23 | 102.11 | 102.11 | 0 | 398.244 | 398.244 | 398.244 | 398.244 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - RAIO X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 56.06 | 57.04 | 57.04 | 159.712 | 57.04 | 57.04 | 56.06 | 56.06 | 0 | 159.712 | 159.712 | 159.712 | 159.712 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 6 - PINTURA PVA NA COR BRANCA SOBRE EMBOÇO COM BARITA | 0 | 0 | TIPO 1E - CORAL PLUS SUPERLAVÁVEL, CORAL DULUX, COR 6241 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CÂMARA ESCURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 19.31 | 30.79 | 30.79 | 86.212 | 30.79 | 30.79 | 19.31 | 19.31 | 0 | 86.212 | 86.212 | 86.212 | 86.212 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5B - ANTIÁCIDO GAIL, COR CINZA CLARO, 240x116x9mm COD 1000 | TIPO 5B - ANTIÁCIDO GAIL, COR CINZA CLARO, 240x116x9mm COD 4009 | FGA | TIPO 6 - PINTURA PVA NA COR BRANCA SOBRE EMBOÇO COM BARITA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 3D - ANTIÁCIDO GAIL, COR CINZA CLARO, 240x116x9mm COD 1000 | 0
TÉRREO | TÉRREO - OBSERVAÇÃO MASCULINA E FEMININA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 77.64 | 49.19 | 49.19 | 137.732 | 49.19 | 49.19 | 77.64 | 77.64 | 0 | 137.732 | 137.732 | 137.732 | 137.732 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - BUCO MAXILO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 35.46 | 24.69 | 24.69 | 69.132 | 24.69 | 24.69 | 35.46 | 35.46 | 0 | 69.132 | 69.132 | 69.132 | 69.132 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - INDUÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 24.72 | 19.9 | 19.9 | 55.72 | 19.9 | 19.9 | 24.72 | 24.72 | 0 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LAVAGEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 4.76 | 8.74 | 8.74 | 24.472 | 8.74 | 8.74 | 4.76 | 4.76 | 0 | 24.472 | 24.472 | 24.472 | 24.472 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ROUPARIA (parede cerâmica) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 11.57 | 19.25 | 19.25 | 53.9 | 19.25 | 19.25 | 11.57 | 11.57 | 0 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESTAR (piso porcelanato) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 11.9 | 14.46 | 14.46 | 40.488 | 14.46 | 14.46 | 11.9 | 11.9 | 0 | 40.488 | 40.488 | 40.488 | 40.488 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 8 - PORCELANATO DURAMAX BE - LINHA DURAMAX - 45x45cm - PORTINARI OU SIMILAR | PORCELANATO DURAMAX BE - LINHA DURAMAX - 10x45cm - PORTINARI OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ROUPARIA (parede pintura) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 31.79 | 55.92 | 55.92 | 156.576 | 55.92 | 55.92 | 31.79 | 31.79 | 0 | 156.576 | 156.576 | 156.576 | 156.576 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - VESTIÁRIO BARREIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 4.87 | 8.92 | 8.92 | 24.976 | 8.92 | 8.92 | 4.87 | 4.87 | 0 | 24.976 | 24.976 | 24.976 | 24.976 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 30.33 | 31.2 | 31.2 | 87.36 | 31.2 | 31.2 | 30.33 | 30.33 | 0 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 3 - MANTA VINÍLICA CONDUTIVA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC OU SIMILAR | MANTA VINÍLICA CONDUTIVA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC OU SIMILAR | FGA | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI CORAL LINHA CLINIC, CORAL DULUX COR BRANCA OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - RACK LÓGICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.17 | 14.92 | 14.92 | 41.776 | 14.92 | 14.92 | 12.17 | 12.17 | 0 | 41.776 | 41.776 | 41.776 | 41.776 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 4 - PISO CIMENTADO | RODAPÉ CIMENTADO BOLEADO H=10cm | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 3D - ANTIÁCIDO GAIL, COR CINZA CLARO, 240x116x9mm COD 1000 | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESPERA DE VISITANTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 93.31 | 46.3 | 46.3 | 129.64 | 46.3 | 46.3 | 93.31 | 93.31 | 0 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 129.64 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 12 - MÁRMORE MARFIL CREMA 40x40cm | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - RECEPÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 14.59 | 14.09 | 14.09 | 39.452 | 14.09 | 14.09 | 14.59 | 14.59 | 0 | 39.452 | 39.452 | 39.452 | 39.452 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ÁREA TÉCNICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10.36 | 13.4 | 13.4 | 37.52 | 13.4 | 13.4 | 10.36 | 10.36 | 0 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 4 - PISO CIMENTADO | RODAPÉ CIMENTADO BOLEADO H=10cm | 0 | TIPO 4 - PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 5 - PINTURA PVA SOBRE MASSA CORRIDA SUVINIL BRANCA OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ANTECÂMARA ISOLAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 14.7 | 28.31 | 28.31 | 79.268 | 28.31 | 28.31 | 14.7 | 14.7 | 0 | 79.268 | 79.268 | 79.268 | 79.268 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ISOLAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 64.52 | 72.37 | 72.37 | 202.636 | 72.37 | 72.37 | 64.52 | 64.52 | 0 | 202.636 | 202.636 | 202.636 | 202.636 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CONSULTÓRIOS (forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.66 | 10.48 | 10.48 | 29.344 | 10.48 | 10.48 | 6.66 | 6.66 | 0 | 29.344 | 29.344 | 29.344 | 29.344 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (forro FGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10.77 | 13.19 | 13.19 | 36.932 | 13.19 | 13.19 | 10.77 | 10.77 | 0 | 36.932 | 36.932 | 36.932 | 36.932 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COPA CANTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 8.81 | 9.56 | 9.56 | 26.768 | 9.56 | 9.56 | 8.81 | 8.81 | 0 | 26.768 | 26.768 | 26.768 | 26.768 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - RECUPERAÇÃO LANCHES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 11.34 | 9.68 | 9.68 | 27.104 | 9.68 | 9.68 | 11.34 | 11.34 | 0 | 27.104 | 27.104 | 27.104 | 27.104 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - DEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 4.37 | 8.54 | 8.54 | 23.912 | 8.54 | 8.54 | 4.37 | 4.37 | 0 | 23.912 | 23.912 | 23.912 | 23.912 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COLETA DE SANGUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 34.79 | 28.2 | 28.2 | 78.96 | 28.2 | 28.2 | 34.79 | 34.79 | 0 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 78.96 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UTILIDADES (paredes cerâmicas, forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 76.13 | 105.27 | 105.27 | 294.756 | 105.27 | 105.27 | 76.13 | 76.13 | 0 | 294.756 | 294.756 | 294.756 | 294.756 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - FRACIONAMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 14.72 | 16.32 | 16.32 | 45.696 | 16.32 | 16.32 | 14.72 | 14.72 | 0 | 45.696 | 45.696 | 45.696 | 45.696 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LABORATÓRIO EMERGÊNCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 27.7 | 21.1 | 21.1 | 59.08 | 21.1 | 21.1 | 27.7 | 27.7 | 0 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - OBSERVAÇÃO MASCULINA 6 LEITOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 127.84 | 71.6 | 71.6 | 200.48 | 71.6 | 71.6 | 127.84 | 127.84 | 0 | 200.48 | 200.48 | 200.48 | 200.48 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - OBSERVAÇÃO FEMININA 6 LEITOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 128.57 | 75.5 | 75.5 | 211.4 | 75.5 | 75.5 | 128.57 | 128.57 | 0 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 8.06 | 11.48 | 11.48 | 32.144 | 11.48 | 11.48 | 8.06 | 8.06 | 0 | 32.144 | 32.144 | 32.144 | 32.144 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - CLASSIFICAÇÃO AMOSTRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 7.76 | 11.38 | 11.38 | 31.864 | 11.38 | 11.38 | 7.76 | 7.76 | 0 | 31.864 | 31.864 | 31.864 | 31.864 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - BACTERIOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 18.35 | 19.03 | 19.03 | 53.284 | 19.03 | 19.03 | 18.35 | 18.35 | 0 | 53.284 | 53.284 | 53.284 | 53.284 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - PARASITOLOGIA URINÁLISE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 15.26 | 15.9 | 15.9 | 44.52 | 15.9 | 15.9 | 15.26 | 15.26 | 0 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - IMUNOLOGIA, HEMATOLOGIA, BIOQUÍMICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 83.25 | 38.93 | 38.93 | 109.004 | 38.93 | 38.93 | 83.25 | 83.25 | 0 | 109.004 | 109.004 | 109.004 | 109.004 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - LAVAGEM, ESTERILIZAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 19.44 | 25.17 | 25.17 | 70.476 | 25.17 | 25.17 | 19.44 | 19.44 | 0 | 70.476 | 70.476 | 70.476 | 70.476 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESPERA (parede 1C e forro PVC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 18.78 | 19.48 | 19.48 | 54.544 | 19.48 | 19.48 | 18.78 | 18.78 | 0 | 54.544 | 54.544 | 54.544 | 54.544 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01C - PINTURA SUPERLAVÁVEL CORAL DULUX, COR 5754 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CENTRO CIRÚRGICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 245.42 | 119.17 | 119.17 | 333.676 | 119.17 | 119.17 | 245.42 | 245.42 | 0 | 333.676 | 333.676 | 333.676 | 333.676 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI CORAL LINHA CLINIC, CORAL DULUX COR BRANCA OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - SALA DE CIRURGIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 206.69 | 132.86 | 132.86 | 372.008 | 132.86 | 132.86 | 206.69 | 206.69 | 0 | 372.008 | 372.008 | 372.008 | 372.008 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 3 - MANTA VINÍLICA CONDUTIVA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC OU SIMILAR | MANTA VINÍLICA CONDUTIVA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC OU SIMILAR | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI CORAL LINHA CLINIC, CORAL DULUX COR BRANCA OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - CÂMARA CLARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.54 | 12.8 | 12.8 | 35.84 | 12.8 | 12.8 | 6.54 | 6.54 | 0 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI CORAL LINHA CLINIC, CORAL DULUX COR BRANCA OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - DEP PREPARO MATERIAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 23.34 | 22.2 | 22.2 | 62.16 | 22.2 | 22.2 | 23.34 | 23.34 | 0 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - GUARDA PREP ANESTÉSICOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 6.22 | 9.98 | 9.98 | 27.944 | 9.98 | 9.98 | 6.22 | 6.22 | 0 | 27.944 | 27.944 | 27.944 | 27.944 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UNIDADE TRANFUSIONAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 32.85 | 24.61 | 24.61 | 68.908 | 24.61 | 24.61 | 32.85 | 32.85 | 0 | 68.908 | 68.908 | 68.908 | 68.908 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ARQUIVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 3.8 | 8.04 | 8.04 | 22.512 | 8.04 | 8.04 | 3.8 | 3.8 | 0 | 22.512 | 22.512 | 22.512 | 22.512 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - LAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 3.24 | 7.27 | 7.27 | 20.356 | 7.27 | 7.27 | 3.24 | 3.24 | 0 | 20.356 | 20.356 | 20.356 | 20.356 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - SALA ADMINISTRATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.99 | 15.1 | 15.1 | 42.28 | 15.1 | 15.1 | 12.99 | 12.99 | 0 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ESPERA, PREPARO PACIENTES INTERNADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 100.27 | 89.01 | 89.01 | 249.228 | 89.01 | 89.01 | 100.27 | 100.27 | 0 | 249.228 | 249.228 | 249.228 | 249.228 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ELETROENCEFALOGRAMA, INTERPRETAÇÃO LAUDOS, ECOCARDIOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA, INDUÇÃO PREP PACIENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 64.96 | 75.5 | 75.5 | 211.4 | 75.5 | 75.5 | 64.96 | 64.96 | 0 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COPA DE CONTRASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 3.51 | 7.68 | 7.68 | 21.504 | 7.68 | 7.68 | 3.51 | 3.51 | 0 | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 5A - CARGA PESADA 30x30cm, LINHA LASER PORTOBELLO OU SIMILAR | 0 | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | CHAPISCO + EMBOÇO | TIPO 03A - CERÂMICA 20x20cm CAMBURI WHITE ELIANE OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - POSTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 8 | 5.83 | 5.83 | 16.324 | 5.83 | 5.83 | 8 | 8 | 0 | 16.324 | 16.324 | 16.324 | 16.324 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - COMANDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 12.61 | 15.08 | 15.08 | 42.224 | 15.08 | 15.08 | 12.61 | 12.61 | 0 | 42.224 | 42.224 | 42.224 | 42.224 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ROUPARIA, DEP CHAPAS, DEP FRASCOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 9.05 | 20.98 | 20.98 | 58.744 | 20.98 | 20.98 | 9.05 | 9.05 | 0 | 58.744 | 58.744 | 58.744 | 58.744 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UTI GERAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 201.64 | 123.25 | 123.25 | 345.1 | 123.25 | 123.25 | 201.64 | 201.64 | 0 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - POSTO UTI GERAL E PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 37.34 | 10.52 | 10.52 | 29.456 | 10.52 | 10.52 | 37.34 | 37.34 | 0 | 29.456 | 29.456 | 29.456 | 29.456 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - MEDICAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 10 | 19.6 | 19.6 | 54.88 | 19.6 | 19.6 | 10 | 10 | 0 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - ENTREV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 16.46 | 23.26 | 23.26 | 65.128 | 23.26 | 23.26 | 16.46 | 16.46 | 0 | 65.128 | 65.128 | 65.128 | 65.128 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CHEFIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 21.53 | 26.26 | 26.26 | 73.528 | 26.26 | 26.26 | 21.53 | 21.53 | 0 | 73.528 | 73.528 | 73.528 | 73.528 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - UTI PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 201.01 | 121.83 | 121.83 | 341.124 | 121.83 | 121.83 | 201.01 | 201.01 | 0 | 341.124 | 341.124 | 341.124 | 341.124 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01B - PINTURA SUPERLAVÁVEL DULUX CORAL, COR 7765 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CIRCULAÇÃO (piso 1 - parede 1c - teto 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 465.91 | 220.86 | 220.86 | 618.408 | 220.86 | 220.86 | 465.91 | 465.91 | 0 | 618.408 | 618.408 | 618.408 | 618.408 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01C - PINTURA SUPERLAVÁVEL CORAL DULUX, COR 5754 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CIRCULAÇÃO (piso 1 - parede 2 - teto 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 25.62 | 38.93 | 38.93 | 109.004 | 38.93 | 38.93 | 25.62 | 25.62 | 0 | 109.004 | 109.004 | 109.004 | 109.004 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 2 - PINTURA EPÓXI SOBRE MASSA CORRIDA NA COR BRANCA | 0
TÉRREO | TÉRREO - CIRCULAÇÃO (piso 1 - parede 1a - teto 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 846.22 | 760.73 | 760.73 | 2130.044 | 760.73 | 760.73 | 846.22 | 846.22 | 0 | 2130.044 | 2130.044 | 2130.044 | 2130.044 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - RAIO X PORTÁTIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 9.33 | 8.68 | 8.68 | 24.304 | 8.68 | 8.68 | 9.33 | 9.33 | 0 | 24.304 | 24.304 | 24.304 | 24.304 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CIRCULAÇÃO (piso 1 - parede 1a - teto 5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 34.67 | 48.22 | 48.22 | 135.016 | 48.22 | 48.22 | 34.67 | 34.67 | 0 | 135.016 | 135.016 | 135.016 | 135.016 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 1 - AGREGADO CIMENTÍCIO EM PLACAS 40x40cm TECNOGRAN OU SIMILAR | AGREGADO CIMENTÍCIO H=10cm TECNOGRAN OU SIMILAR | FGA | TIPO 5 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
TÉRREO | TÉRREO - CIRCULAÇÃO (piso 2 - parede 1a - teto 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 50.81 | 31.57 | 31.57 | 88.396 | 31.57 | 31.57 | 50.81 | 50.81 | 0 | 88.396 | 88.396 | 88.396 | 88.396 | 0 | 0 | 0 | CONTRAPISO | TIPO 2 - MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | MANTA VINÍLICA 2mm TRAFFIC-ELS DA FADEMAC | 0 | TIPO 3 - FORRO MODULADO EM PLACA PVC | 0 | 0 | TIPO 01A - PINTURA SUPER LAVÁVEL CORAL DULUX, COR 9054 OU SIMILAR | 0
|  | 314 | 314 | 314 | 314 |  | 13829.57 |  | 12055.74 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
ÁREA MPERMEABILIZADA |  |  | 13829.57
ÁREA RODAPÉ |  | H=0,3 m | 3616.722
|  | TOTAL | 17446.292

## PLACAS FOTO (hidden)
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
OBRA: | PROJETO PARA REFORMA DO HOSPITAL DE AREAL
LOCAL: | AREAL RIO DE JANEIRO
0
AUTOR DO QUANTITATIVO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CATEGORIA 15
UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | VALOR UNIT.
15.999.333-DC | FORNECIMENTO DE KIT FOTOVOLTAICO E INSTALAÇÃO PARA USINA DE MINIGERAÇÃO FOTOVAOLTAICA COM UMA CAPACIDADE INSTALADA DE 454,9 KWp |  | UN | 1956542
EMPRESA | POTENCIA DE PROJETO (Wp) | VALOR TOTAL
OACSolar | 454900 | 1956542 | ADOT.: MENOR PREÇO
0

## RESUMO categorias (2) (hidden)
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
GERÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS
RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  | Nº 63/2019
OBRA: |  | PROJETO PARA REFORMA DO HOSPITAL DE AREAL
LOCAL: |  | RODOVIA WASHINGTON LUIZ, Nº 3.200
CÓD | Categoria | Descrição da categoria | Total | %
1 | 2 | Canteiro de Obra | #N/A | #N/A
REFORMA - MOACYR
2 | 1 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 21806.86 | #N/A
| 10 | Fundações | 17128.44 | #N/A
| #REF! | Transporte | #REF! | #N/A
| 5 | Serviços Complementares | 73718.84 | #N/A
| 11 | Estruturas | #N/A | #N/A
| 13 | Revestimento de pisos, paredes e tetos. | 131699.51 | #N/A
| 14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 67847.5 | #N/A
| 15 | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | #REF! | #N/A
| 16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 1862678.39 | #N/A
| 17 | Pintura | 50225.05 | #N/A
| 18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | 813582.83 | #N/A
| 23 | Limpeza | 765.47 | #N/A
EDIFICIO GARAGEM
3 | #REF! | Serviços de escritório, laboratório e campo | #REF! | #N/A
| #REF! | Fundações | #REF! | #N/A
| #REF! | Transporte | #REF! | #N/A
| #REF! | Serviços Complementares | #REF! | #N/A
| #REF! | Estruturas | #REF! | #N/A
| #REF! | Revestimento de pisos, paredes e tetos. | #REF! | #N/A
| #REF! | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | #REF! | #N/A
| #REF! | Pintura | #REF! | #N/A
| #REF! | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | #REF! | #N/A
| #REF! | Limpeza | #REF! | #N/A
4 | 24 | Administração da obra | 107279.98 | #N/A
|  | Total | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | #N/A
|  | B.D.I Max | #N/A | 28.82%
|  | Valor total dos Serviços | #N/A | Mês base: 01/06/2019
0
#N/A

## CALCULO DO B.D.I.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS
NUPOP/DEPOP
REFORMA DE PSF OSWALDO CRUZ
| 0 |  |  |  |  | Mês Base | 2019-08-01
OBJETO :
Prazo da Obra : | 06 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B . D . I .
X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
AC | Taxa de Administração Central | [5 empty] | 3%
S + G | Taxa de Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.8%
R | Taxa de Riscos | [5 empty] | 0.97%
X= | [6 empty] | 4.77%
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.59%
Y= | [6 empty] | 0.59%
Z - Taxa representativa do LUCRO
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
L | Taxa de Lucro/Remuneração | [5 empty] | 6.16%
Z= | [6 empty] | 6.16%
I - Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO | [6 empty] | ALÍQUOTA ( % )
I.1 - | I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | [5 empty] | 5%
I.2 - | CONFINS ( Contribuição para o Faturamento da Seguridade Social ) - Federal | [5 empty] | 3%
I.3 - | P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | [5 empty] | 0.65%
I.4 - | CPRB (Contribuição Previdênciaria Sobre Receita Bruta)- Federal | [5 empty] | 4.5%
I |  |  | I=ISS+CONFINS+PIS+CPRB |  |  |  | 13.15%
B.D.I. = | {1+(AC+R+S+G)}*(1+DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-I)
B D I - Benefício e Despesas Indiretas | [5 empty] | 25 | % | 0.25
Planilha elaborada de acordo com as seguintes orientações :
Ofício 2319/2013_GIDUR/RJ_Alteração nos parâmetros e Análise de Engenharia
Percentual Máximo Adotado
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Taxa de Administração Central |  |  |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Taxa de Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Taxa de Riscos |  |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Taxa de Lucro/Remuneração |  |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS, COFINS, ISS E CPRB |  |  |  |  | 8.65% | 8.65% | 8.65%
Parametros válidos para Caixa Econômica Federal |  |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Instrução normativa n°1.1812, de junho de 2018
Relação de atividades sujeitas a CPRB a partir de 1° de setembro de 2018
(anexo IV da Instrução Normativa RFB n°1.436, de 30 de dezembro de 2013)
SETOR | [6 empty] | ALÍQUOTA
4. Construção Civil | [6 empty] | 4.5%
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.01
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0
OBS: Utilizado para obras com desoneração