## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS
SECRETARIA DE SEGURANÇA,SERVIÇOS E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA / SERVIÇO: |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 300kVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FREI MOZER
I0 = 04/20
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PMP | 01.090.070-6 | Administração da obra | 1 | UNID. | 0 | 0
EMOP | 01.050.0300-0 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | 1 | UNID. | 0 | 0
EMOP | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | m² | 0 | 0
EMOP | 04.005.0121-A | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t | 212.1903 | txkm
|  | demolção de concreto | 0.12 | m³
|  | erva daninha | 1.5 | m³
|  | impermeabilização | 2.706 | m³
|  | total em m³ | 4.326
|  | peso | 1.5
|  | total em t | 6.489 | t
|  | distância | 32.7 | km
|  |  | 212.1903 | txkm
EMOP | 04.006.008-B | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t | 6.489 | t
|  | demolção de concreto | 0.12 | m³
|  | erva daninha | 1.5 | m³
|  | impermeabilização | 2.706 | m³
|  | total em m³ | 4.326
|  | peso | 1.5
|  | total em t | 6.489 | t
EMOP | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | 81 | m²*KM
|  | altura da parede | 3 | m
|  | comprimento da parede | 10 | m
|  | área considerando 50% da área | 15 | m²
|  | distância | 5.4 | km
|  |  | 81 | m²xkm
EMOP | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO,CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL.Observação: 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 15 | m²
|  | altura da parede | 3 | m
|  | comprimento da parede | 10 | m
|  | área considerando 50% da área | 15 | m²
EMOP | 05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO. Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 0.12 | m³
|  | caixa de inspeção aguas pluviais (L=0,60m;A=0,20m) | 0.12 | m²
EMOP | 05.001.0162-0 | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXÍVEL(ASFALTO,ETC),INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL,DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE PROTEÇÃO | 54.12 | m²
|  | área da laje do telhado (L=4,50m;C=10,64m )+(4,50m x 0,15m)+(7,42m x 0,25m)+(7,42m x 0,50m) | 54.12 | m²
EMOP | 05.001.0325-0 | DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES | 1 | unid
EMOP | 05.001.0360-0 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS Observação: 20%-MATERIAL DE LIMPEZA | 39.36 | m²
|  | área da de piso interno - subestação (4,00m x 9,84m) | 39.36 | m²
EMOP | 05.004.0010-0 | LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIAÇAVA | 7.44 | m²
|  | área de escada (considerado figura plana: C=1,20m; L=0,80) | 0.96 | m²
|  | área da rampa (considerado figura plana: C=7,20m; L=0,90) | 6.48 | m²
|  |  | 7.44 | m²
EMOP | 05.005.0012-1 | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008) | 9 | m²
|  | comprimento da parede (considerando 50%) | 5 | m
|  | largura | 0.9 | m
|  | quantidade de linhas | 2 | m²
|  |  | 9 | m²
EMOP | 05.006.0001-1 | Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | 15 | m² x mês
|  | altura da parede | 3 | m
|  | comprimento da parede | 10 | m
|  | área considerando 50% da área | 15 | m²
|  | meses | 1
|  |  | 15 | m²
EMOP | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | 30 | m²
|  | área | 15 | m
|  | quantidade de montagem e desmontagem | 2
|  |  | 30 | m²
EMOP | 05.008.0008-1 | Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela | 18 | m²
|  | comprimento da parede (considerando 50%) | 5 | m
|  | largura | 0.9 | m
|  | quantidade de linhas | 2 | m²
|  |  | 9 | m²
|  | quantidade de movimentação | 2
|  |  | 18 | m²
EMOP | 05.105.0015-A | Mão de obra de servente inclusive encargos sociais | 16 | h
|  | limpeza de ervas daninhas em parede - um dia de trabalho - 2 homens | 16 | h
EMOP | 11.003.0002-A | Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento | 0.12 | m²
|  | caixa de inspeção aguas pluviais (L=0,60m;A=0,20m) | 0.12 | m²
EMOP | 13.001.0025-0 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRAÇO 1:3 | 43.4 | m²
AMBIENTE 2(SALA PARA PASSAGEM À SUBESTAÇÃO)
|  | largura da parede | 22.41 | m
|  | altura da parede | 2.1 | m
|  | área de parede | 47.061 | m²
|  | área de portas (1,85m x 0,80m)x2 | 2.96 | m²
|  | área de janela (1,00m x 0,70m) | 0.7 | m²
|  |  | 43.401 | m²
EMOP | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 3 | UNID
|  | DISJUNTOR GERAL UNIPOLAR DE 15 A | 3 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 150 A | 2 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 225 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 400 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 800 A | 1 | UNID.
EMOP | 15.007.0600-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UNID
|  | DISJUNTOR GERAL UNIPOLAR DE 15 A | 3 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 150 A | 2 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 225 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 400 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 800 A | 1 | UNID.
EMOP | 15.007.0608-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 2 | UNID
|  | DISJUNTOR GERAL UNIPOLAR DE 15 A | 3 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 150 A | 2 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 225 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 400 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 800 A | 1 | UNID.
EMOP | 15.007.0609-0 | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 175 a 225A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 1 | UNID
|  | DISJUNTOR GERAL UNIPOLAR DE 15 A | 3 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 150 A | 2 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 225 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 400 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 800 A | 1 | UNID.
EMOP | 15.007.0611-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UNID
|  | DISJUNTOR GERAL UNIPOLAR DE 15 A | 3 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 150 A | 2 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 225 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 400 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 800 A | 1 | UNID.
EMOP | 15.007.0617-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 800AX250V.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 1 | UNID
|  | DISJUNTOR GERAL UNIPOLAR DE 15 A | 3 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 150 A | 2 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 225 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 400 A | 1 | UNID.
|  | DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 800 A | 1 | UNID.
EMOP | 15.012.0060-0 | OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE TENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADOR E SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EXCLUSIVE LAUDO DE TROCA DO OLEO | 475 | L
|  | MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES | 475 | L
|  |  | 475 | L
EMOP | 15.019.0040-0 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2 | UNID
|  | INTERRUPTOR ANTE-SALA DA SUBESTAÇÃO | 1 | UNID.
|  | INTERRUPTOR NA SUBESTAÇÃO | 1 | UNID.
|  |  | 2 | UNID.
EMOP | 15.019.0057-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 4 | UNID
|  | PONTO DE TOMADA DE FORÇA - USO GERAL - CABINE | 4 | UNID.
EMOP | 15.020.0158-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E | 1 | UNID
|  | PARA INSTALAÇÃO NA LUMINÁRIA EXTERNA (EMOP 18.027.0112-0) | 1 | UNID.
EMOP | 15.036.0048-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 2.6 | m
|  | recomposição de duto de águas pluviais | 2.6 | m
EMOP | 15.038.0343-0 | JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | 1 | UNID
|  | recomposição de duto de águas pluviais | 1 | um
EMOP | 16.024.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | 54.12 | m²
|  | área a ser impermeabilizada | 54.12 | m²
EMOP | 17.017.0110-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | 4.695 | m²
|  | área da de janela (3,52m x 0,15m) | 0.528 | m²
|  | área de porta (4,5m x 0,15m) x 2 | 1.35 | m²
|  | total | 1.878 | m²
|  | coeficiente EMOP | 2.5 | m²
|  |  | 4.695 | m²
EMOP | 17.017.0301-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | 22.26 | m²
|  | área da grade (2,50 x 2,10m) x 2+ (2,00m x 2,10m) + (0,80m x 2,10m) | 11.13 | m²
|  | coeficiente EMOP | 2
|  |  | 22.26 | m²
EMOP | 17.025.0005-1 | PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS À UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO. | 265.366 | m²
AMBIENTE 1 (SUBESTAÇÃO)
AMBIENTE 1(SALA SUBESTAÇÃO) - EXTERNA
|  | largura da parede | 18.45 | m
|  | altura da parede | 3.1 | m
|  | área de parede | 57.195 | m²
|  | área de portas (((2,5m x 1,60m)x2)+(0,90m x 2,10m)) | 9.9 | m²
|  | área de janela (0,80m x 0,60m)x2 | 0.96 | m²
|  | SUBTOTAL 1 | 46.335 | m²
AMBIENTE 1(SALA SUBESTAÇÃO)- INTERNA
|  | largura da parede | 27.68 | m
|  | altura da parede | 3.1 | m
|  | área de parede | 85.808 | m²
|  | largura da parede baia (2,60+0,15+2,60)x2 | 10.7 | m
|  | altura da parede baia | 2.25 | m
|  | área de parede baia | 24.075 | m²
|  | largura da parede baia TP/TC (2,60+0,15+2,60)x2 | 10.7 | m
|  | altura da parede baia TP/TC | 3.1 | m
|  | área de parede baia TP/TC | 33.17 | m²
|  | área de portas (((2,5m x 1,60m)x2)+(0,90m x 2,10m)) | 9.9 | m²
|  | área de janela (0,80m x 0,60m)x2 | 0.96 | m²
|  | SUBTOTAL 2 | 132.193 | m²
|  | TOTAL 1 | 178.528 | m²
AMBIENTE 2(SALA PARA PASSAGEM À SUBESTAÇÃO) - EXTERNA
|  | largura da parede | 15.57 | m
|  | altura da parede | 2.1 | m
|  | área de parede | 32.697 | m²
|  | área de portas (1,85m x 0,80m)x2 | 2.96 | m²
|  | área de janela (1,00m x 0,70m) | 0.7 | m²
|  | SUBTOTAL 3 | 29.037 | m²
AMBIENTE 2(SALA PARA PASSAGEM À SUBESTAÇÃO)- INTERNA
|  | largura da parede | 22.41 | m
|  | altura da parede | 2.1 | m
|  | área de parede | 47.061 | m²
|  | área de portas (1,85m x 0,80m)x2 | 2.96 | m²
|  | área de janela (1,00m x 0,70m) | 0.7 | m²
|  | SUBTOTAL 4 | 43.401 | m²
|  | TOTAL 2 | 72.438 | m²
|  | PAREDE DE PASSAGEM DA RAMPA |  | m²
|  | largura da parede | 7.2 | m
|  | altura da parede | 2 | m
|  | área de parede | 14.4 | m²
|  | SUBTOTAL 5 | 14.4 | m²
|  | TOTAL 3 | 14.4 | m²
|  | TOTAL GERAL | 265.366 | m²
EMOP | 17.040.0024-0 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS À ROLO DE LÃ, DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%. Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 39.36 | m²
|  | área da de piso interno - subestação (4,00m x 9,84m) | 39.36 | m²
EMOP | 18.027.0112-0-0 | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTE DE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | UNID
|  | ILUMINAÇÃO DE ACESSO À SUBESTAÇÃO | 1 | UNID.
EMOP | 18.027.0490-0 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | 3 | UNID
|  | ILUMINAÇÃO DA ANTE SALA | 1 | UNID.
|  | ILUMINAÇÃO DA CABINE | 2 | UNID.
|  | TOTAL | 3 | UNID.
EMOP | 18.260.0070-0 | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | UNID
|  | PARA ACIONAMENTO DA LUMINÁRIA EXTERNA (EMOP 18.027.0112-0) | 1 | UNID.
EMOP | 21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELÊ FOTOELÉTRICO. FORNECIMENTO | 1 | UNID
|  | PARA INSTALAÇÃO NA LUMINÁRIA EXTERNA (EMOP 18.027.0112-0) | 1 | UNID.
EMOP | 21.100.0030-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MONTADOR ELETROMECANICO OU ELETRICISTA.HORARIO DIURNO | 528 | H
|  | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | 3 | PROF.
|  | QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS | 176 | H
|  | QUANTIDADE DE HORAS PREVIXTA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 528 | H
EMOP | 21.100.0110-0 | MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.TURMA DE REPAROS | 528 | H
|  | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | 3 | PROF.
|  | QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS | 176 | H
|  | QUANTIDADE DE HORAS PREVIXTA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 528 | H
EMOP | 21.101.0010-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO | 60 | H
|  | QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | 1 | PROF.
|  | QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS | 2 | H
|  | QUANTIDADES DE DIAS | 30 | DIAS
|  | QUANTIDADE DE HORAS PREVIXTA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 60 | H

## SE CENTRO ADM
Prefeitura Municipal de Petrópolis
SECRETATRIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DILP
| Data 09/07/2020 | i0 04/2020
| Loca CENTRO - PETRÓPOLIS |  |  |  | DESONERADO
Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 300kVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FREI MOZER - CENTRO - PETRÓPOLIS RJ
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Proposto | Valor Proposto
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO
01.050.0300-A | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN | 1 | 1282.81 | 1282.81
01-090-070-6 | Administração local da obra | un | 1 | 4671.8 | 4671.8
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 01 |  | 5954.61
2 | CANTEIRO DE OBRAS
02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1 | 179.94 | 179.94
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 02 |  | 179.94
4 | TRANSPORTES
04.005.0121-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM | 212.19 | 0.76 | 161.26
04.006.0008-B | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA | T | 6.49 | 26.95 | 174.9
04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 81 | 0.11 | 8.91
04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 15 | 0.65 | 9.75
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 04 |  | 354.82
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.12 | 191.29 | 22.95
05.001.0062-A | REMOCAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO | M2 | 54.12 | 4.9 | 265.18
05.001.0325-A | DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES | UN | 1 | 2.1 | 2.1
05.001.0360-A | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | M2 | 39.36 | 4.89 | 192.47
05.004.0010-A | LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA | M2 | 7.44 | 5.46 | 40.62
05.005.0012-B | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 9 | 3.03 | 27.27
05.006.0001-B | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES | 15 | 6.06 | 90.9
05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 30 | 5.6 | 168
05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 18 | 0.46 | 8.28
05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 16 | 13.6 | 217.6
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 05 |  | 1035.37
11 | ESTRUTURA
11.003.0002-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.12 | 376.19 | 45.14
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 11 |  | 45.14
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES PISOS E TETOS
13.001.0025-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 43.4 | 22.6 | 980.84
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 13 |  | 980.84
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 10.96 | 32.88
15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 46.2 | 46.2
15.007.0608-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 313.9 | 627.8
15.007.0609-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 175 A 225AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 313.9 | 313.9
15.007.0611-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 799.96 | 799.96
15.007.0617-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A X 250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1972.33 | 1972.33
15.012.0060-A | OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE TENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADORE SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EXCLUSIVE LAUDO DE TROCA DO OLEO | L | 475 | 16.45 | 7813.75
15.019.0040-A | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 15.56 | 31.12
15.019.0057-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 11.19 | 44.76
15.020.0158-A | LAMPADA LED,BULBO,A60,10,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN | 1 | 12.97 | 12.97
15.036.0048-A | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 2.6 | 20.39 | 53.01
15.038.0343-A | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN | 1 | 43.38 | 43.38
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 15 |  | 11792.06
16 | COBERURA E INMPERMEABILIZAÇÕES
16.024.0006-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2 | 54.12 | 54.39 | 2943.58
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 16 |  | 2943.58
17 | PINTURA
17.017.0110-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | M2 | 4.7 | 23.26 | 109.32
17.017.0301-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2 | 22.26 | 13.26 | 295.16
17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO | M2 | 265.37 | 32.61 | 8653.71
17.040.0024-A | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2 | 39.36 | 10.66 | 419.57
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 17 |  | 9477.76
18 | APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS
18.027.0112-A | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTEDE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA LAMPADA LED ATE 25W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 195.5 | 195.5
18.027.0490-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 145.1 | 435.3
18.260.0070-A | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 28.83 | 28.83
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 18 |  | 659.63
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21.031.0010-A | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 6.7 | 6.7
21.100.0030-A | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MONTADOR ELETROMECANICO OU ELETRICISTA.HORARIO DIURNO | H | 528 | 18.57 | 9804.96
21.100.0110-A | MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.TURMA DE REPAROS | H | 528 | 11.45 | 6045.6
21.101.0010-A | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO | H | 60 | 154.57 | 9274.2
|  |  | TOTAL DA CATEGORIA 21 |  | 25131.46
| SubTotal |  |  |  | 58555.21
| BENEFÍCIOSS E DISPESAS INDIRETAS (B.D.I.) 25,72 % |  |  |  | 15060.39
| TOTAL |  |  |  | 73615.6

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS. 1
#REF!
1 | SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO | 5954.61 | 10.17% | 100%
|  |  | 0% | 5954.61 | 5954.61
2 | CANTEIRO DE OBRA | 179.94 | 0.3073% | 100%
|  |  | 0% | 179.94 | 179.94
4 | TRANSPORTE | 354.82 | 0.606% | 100%
|  |  | 0% | 354.82 | 354.82
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1035.37 | 1.768% | 100%
|  |  | 0% | 1035.37 | 1035.37
11 | ESTRUTURA | 45.14 | 0.07709% | 100%
45.14
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | 980.84 | 1.675% | 100%
980.84
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAÚLICA, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 11792.06 | 20.14% | 100%
|  |  | 0% | 11792.06 | 11792.06
16 | COBERTURA E IMPERMIABILIZAÇÕES | 2943.58 | 5.027% | 100%
|  |  | 0% | 2943.58 | 2943.58
17 | PINTURA | 9477.76 | 16.19% | 100%
|  |  | 0% | 9477.76
18 | APARELHOS HIDRAULICOS E SANITÁRIOS | 659.63 | 1.127% | 100%
|  |  | 0% | 659.63 | 659.63
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25131.46 | 42.92% | 100%
|  |  |  | 25131.46 | 25131.46
| Total | 58555.21 | 100%
| BDI = 25,72% | 15060.39
| Total Geral | 73615.6
CRONOGRAMA FINANCEIRO
MENSAL | PREVISTO |  |  | 58555.21 | 58555.21
| BDI = 25,72% |  |  | 15060.39 | 15060.39
| Total Previsto |  |  | 73615.6 | 73615.6
| REALIZADO |  |  | 0
BDI = 25,72%
Total Realizado