TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

- Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis com a Aquisição de Material Elétrico, para o uso no DIMAN para atender às necessidades de consumo das Unidades de Saúde, CSCPMJF, Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Ambiental, Saúde Mental, Odontologia, Mandado Judicial, Samu, e todos os departamentos desta Secretaria de Saúde –SMS pelo período de 12 meses.

- Considerando que a necessidade da aquisição desses Materiais Elétricos se dá em virtude que, no processo Administrativo Nº 13507/2023, onde constam esses itens se encontram em fase de término de vigência.

- Considerando que estes insumos são imprescindíveis para o uso nas Unidades de Saúde/SMS – DAB - Odontologia, SAMU, VISA em todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses.

- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO (CABOS FLEXIVÉL – TOMADAS –LÂMPADAS - DIJUNTORES - ETC) PARA O DIMAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE – SMS, VIGILANCIA EM SAÚDE, SAÚDE MENTAL, SAMU, ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

3. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega dos Materiais deverá ser de 08 (oito) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Notas de Empenho(s) correspondente(s).

4. DAS AMOSTRAS:

- Os licitantes classificados em primeiro lugar deveram enviar as amostras, prospectos ou folder dos insumos devidamente identificados, para serem analisadas e submetidas a testes de proficiência pela Secretaria de Saúde.  Após análise do produto, será emitido o parecer da Divisão de Manutenção ou Departamento Competente sobre as amostras apresentadas.

OBS: O REQUERIMENTO DE AMOSTRAS VISA ASSEGURAR A QUALIDADE MÍNIMA PRETENDIDA QUANTO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, RESGUARDANDO EFETIVAMENTE A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO MENOR PREÇO EFETIVO. A AMOSTRA ENTREGUE DESDE QUE CLASSIFICADA, PERMANECERÁ NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PARA CONFRONTO COM O PRODUTO A SER ENTREGUE.

5. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

- A entrega deverá ser efetuada sita a: Divisão de Manutenção- DIMAN – SMS – Rua Paulino Affonso, 455 – Fundos - Acesso pela Vila São José - Bairro Centro, Petrópolis/RJ – CEP.: 25.660-003 Tel.: (24) 2246-9053 - Horário de Entrega: Segunda à Sexta de 09h as16h.

6.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias.

7. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS:

O prazo de validade mínimo dos insumos será de 12 (DOZE) meses, a contar da data de entrega.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato terá vigência por 12 (DOZE) meses, em consonância com a legislação especifica vigente.

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT. CONF. DEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quadro de Distribuição com Barramento 12 Disj. DIN - de Embutir | UNIDADE | 6 |
| 2 | aste de aterramento cobreada 1/2 x 1,20 com conector | UNIDADE | 10 |
| 3 | ABRAÇADEIRA METÁLICA PARA LÂMPADA TUBULAR - T8 | UNIDADE | 500 |
| 4 | ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 2,5MM X 20CM | UNIDADE | 1000 |
| 5 | SOQUETE LAMPADA TUBULAR T8 FLUORESCENTE LED - com Rabicho | UNIDADE | 1000 |
| 6 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES + TOMADA 10A | UNIDADE | 20 |
| 7 | INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO INTERNO | UNIDADE | 30 |
| 8 | INTERRUPTOR DE 01 SEÇÃO (SISTEMA X) - Completo | UNIDADE | 50 |
| 9 | TOMADA - 20amp. Interna Simples | UNIDADE | 50 |
| 10 | Tomada Pino Redondo Macho | UNIDADE | 30 |
| 11 | Tomada de 10amp. - Interna Simples | UNIDADE | 50 |
| 12 | Tomada de 10amp. - com interruptor de 01 seção interno | UNIDADE | 30 |
| 13 | TOMADA SISTEMA X 20A - Completa | UNIDADE | 300 |
| 14 | TOMADA SISTEMA X 10A - Completa | UNIDADE | 300 |
| 15 | Tomada dupla de 10amp. - Sistema X, completa | UNIDADE | 200 |
| 16 | Cabo Flexível 2,5mm² 100 Metros Preto 750V | ROLO | 30 |
| 17 | Cabo flexível 4.0mm - Rolo c/ 100M. | ROLO | 10 |
| 18 | Cabo flexível 10.0mm - Rolo c/ 100M. | UNIDADE | 5 |
| 19 | CANALETA P/SISTEMA X (20X10MM) C/ 2 METROS - Autoadesiva | UNIDADE | 500 |
| 20 | DISJUNTOR 25 AMP. - DIN Monopolar | UNIDADE | 30 |
| 21 | Disjuntor DIN 20a - Monopolar | UNIDADE | 30 |
| 22 | Disjuntor Din 20A Bifásico | UNIDADE | 20 |
| 23 | Disjuntor Din 32A Bifásico | UNIDADE | 20 |
| 24 | Disjuntor Bipolar 50A Din | UNIDADE | 15 |
| 25 | Disjuntor Tripolar Din 100a Tri 100ª geral | UNIDADE | 5 |
| 26 | FITA ISOLANTE - 19 MM. X 20 M. | ROLO | 100 |
| 27 | Caixa medição para medidor - Monofásica Padrão ENEL | UNIDADE | 5 |
| 28 | Caixa medição para medidor - Bifásica Padrão ENEL | UNIDADE | 5 |
| 29 | HOLOFOTE DE LED BI VOLT - 100 W, área externa | UNIDADE | 30 |
| 30 | Holofote de LED BIVOLT - 200 W, área externa. | UNIDADE | 20 |
| 31 | LAMPADA LED TUBULAR 18W 120CM LUZ BRANCA BIVOLT | UNIDADE | 2000 |
| 32 | LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT 650K LUZ BRANCA | UNIDADE | 500 |
| 33 | LAMPADA LED TUBULAR 9W 60CM LUZ BRANCA | UNIDADE | 250 |
| 34 | Caixa de Luz de Embutir 4 x 2 | UNIDADE | 50 |
| 35 | Caixa de Luz de Embutir 4 x 4 | UNIDADE | 50 |
| 36 | Conduite Corrugado anti chama 3/4 - Rolo c/ 50M. | ROLO | 5 |
| 37 | Conduite Corrugado anti chama 1/2 - Rolo c/ 50M. | UNIDADE | 5 |
| 38 | EXTENSÃO TRIPOLAR - Elétrica, 03 Tomadas, com 03 Metros. | UNIDADE | 100 |
| 39 | CABO PP 2 X 2,5MM (ROLO C/ 100 METROS) | ROLO | 5 |

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

11. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021

- A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

12. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretária Municipal de Saúde.

14. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

16. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.

Petrópolis, 19 de Fevereiro de 2024.

___________________________________________________

Mário José Reis Alves

Diretor Administrativo/SMS - Mat. 3884

––––––––––––––––––––––––––––

Andre Estrella De Souza Mt. 5993

Chefe da Divisão de Manutenção SMS