### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Município, cumprindo uma das prioridades do governo municipal, através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade o atendimento aos pacientes que necessitam de oxigenoterapia nas Unidades de Saúde do município.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição por resgistro de preço do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Aquisição por registro de preço de cilindros de O2 para oxigenoterapia para atender a demanda de pacientes que necessitam de oxigenoterapia nas Unidades de Saúde do município (Estratégias de Saúde da Família e Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira).

3. PRAZOS:

O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização

4. MODO, LOCAL DO FORNECIMENTO E DA VALIDADE DOS CILINDROS:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega deverá ser realizada nas Unidades de Saúde, conforme listagem anexa, de forma única, agendada previamente com o responsável pelo contrato.

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | unid. | QT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS COM CAPACIDADE DE 6M³ - com regulador de pressão, fluxometro, umidificador, cateter tipo óculos, kit de macronebulizador adulto, kit macronebulizador infantil e mangueira de látex 12mm x 6 mm de 2 metros, com bolsa verde de transporte. | Uni | 55 |

4.4. Das Amostras:

Os licitantes deverão enviar folders ou prospectos dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas pela Secretaria de Saúde.

4.5. Da Validade:

O prazo de validade dos cilindros não deverá ser interior a 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega dos cilindros.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Os recursos para a execução da contratação serão prvenientes da Portaria 454 de 07 de março de 2022.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

Registro da ANVISA.

___________________________________________________

Eclison Sousa do Amaral

Fisioterapeuta

Mat 11207