TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade a aquisição de balanças digitais para atendimento e acompanhamento de pacientes das Residências Terapêuticas : Santos Dumont, Monsenhor Bacelar, Estrada da Saudade, Itaipava e Buenos Aires

- OBJETO:

Aquisição de balanças digitais a ser processada pela ATA de Registros de preços para as Unidades Terapêuticas: Santos Dumont, Monsenhor Bacelar, Estrada da Saudade, Itaipava e Buenos Aires

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega deverá ser de 15 dias, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega  dos equipamentos será efetuada:

A entrega deverá ser efetuada à Rua Quissamã, 1931 Galpão 7 A, Condomínio Industrial, Bairro Itamarati, Petrópolis / RJ, de segunda à sexta, no horário de 08h às 16h.

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | DIRETORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Balança Digital com antropomômetro, capacidade de 200 Kg, frações de 100 g, Display digital ( duas casas decimais ) em LED ou LCD, teclado em membrana em policarbonato de alta resistência, função Tara, fonte de alimentação de 90 à 240 V, Plataforma em aço carbono revestido com tapete antiderrapante, Pés reguláveis,. Antropomômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de : até 2 mm com fração de de 0,5 cm, pintada em epóxi branca. | Un. | 5 | 1 por Unidade |

4.4. Garantia/validade

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo de 12 ( Doze ) meses a contar da data de seu recebimento.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme lei 14.133/2021

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. QUALIFICAÇÃO

a) A Empresa deverá apresentar Atestado público ou privado de fornecimento de equipamento igual ou semelhante ao Objeto deste Termo de Referância.

b) Os equipamentos a ser fornecidos deverão, obrigatoriamente, ter certificação do INMETRO.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde

_____________________________________

Marcos Louro

Engenheiro SMS

CREA-RJ 1986101050

_____________________________________