### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

Para atender a portaria GM/MS nº 960 de 17 de julho de 2023, na qual institui o pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária que elenca indicadores estratégicos e ampliados para aumento da cobertura na saúde bucal, desenvolver atividades com a finalidade de atender, em visitas domiciliares os usuários que tenham algum tipo de dificuldade de locomoção, como deficientes, idosos e, população de maior vulnerabilidade, entre outros. Também para a realização de atendimentos em locais distantes, como em vazios assistenciais, assim como em locais de difícil acesso e em campanhas com maior abrangência populacional, através do tratamento restaurador atraumático (TRA), ações coletivas, mobilização social e em campanhas de saúde, visando alcançar potenciais usuários que necessitem de atendimento odontológico. Informo que a cobertura da atenção primária na saúde bucal do município é de 61,87%, havendo ainda a demanda reprimida, sendo que a Estratégia de Saúde da Família é de 32,24%.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Aquisição de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (Consultório Odontológico Portátil, disponibilizado pelo Recurso Financeiro da proposta do programa FAF – FNS nº 11129.492000/1230-10).

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 08 (oito) dias, conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

Sito a Rua José Maiworm, 247 – Patrimônio

Bairro: Quarteirão Brasileiro – CEP: 25680-230

Segunda à Sexta Feita de 9.00 as 16.00h

TEL. (24) 2233-8864 (Departamento de Saúde Bucal – Tainá)

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRES. | QT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Consultório Odontológico Portátil Cadeira Odontológica; Equipo; Sugador; Compressor de ar; Foco refletor; Mocho. | Unidade | 5 |

4.4. Das Amostras:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar os prospectos dos equipamentos solicitados, para serem analisados e submetidos ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Recursos Financeiros Programa FAF – FNS nº 11129.492000-10

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Registro na ANVISA;

___________________________________________

Tainá Martins dos Santos – Matrícula: 8146

Encarregada do Almoxarifado DSB/SAS/SMS

___________________________________________

Luana de Souza Lopes de Mello – Matrícula: 8082

Superintendente de Atenção à Saúde - SMS