### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Departamento de Saúde Bucal do Município de Petrópolis solicita a aquisição de equipamentos odontológicos para a implementação, ampliação e inovação dos atendimentos da Atenção Primária e também para os Centros de Especialidades Odontológicas.

Alguns equipamentos encontram-se obsoletos, por avançado tempo de uso (mais de 15 anos), necessitando a reposição de alguns equipamentos e outros destinados a qualificar e otimizar os atendimentos. De acordo com a portaria MG/MS nº 960 de 17 de julho de 2023, onde são citados os indicadores estratégicos e ampliados em que será pago pelo desempenho de cada unidade de saúde, e para cumprir as metas estabelecidas, são necessários equipamentos odontológicos em pleno funcionamento. Tudo isso visando sempre ter um maior alcance populacional, concedendo equipamentos melhores, mais seguros e modernos aos usuários.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Aquisição de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (Cadeira Odontológica, Ultrassom Odontológico, Lavadora Ultrassônica, dentre outros, disponibilizado pelo Recurso Financeiro da proposta do programa FAF – FNS nº 11129.492000/1230-12.

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 08 (oito) dias, conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

Sito a Rua José Maiworm, 247 – Patrimônio

Bairro: Quarteirão Brasileiro – CEP: 25680-230

Segunda à Sexta Feita de 9.00 as 16.00h

TEL. (24) 2233-8864 (Departamento de Saúde Bucal – Tainá)

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRES. | QT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor) Equipo tipo CART ou acoplado; Comando: Pedal; Seringa tríplice; micromotor; cabeceira; refletor; peça reta;cuba de porcelana ou cerâmica; caneta de rotação; unidade auxiliar (sugador); mocho | Unidade | 21 |
| 02 | Bisturi Elétrico (até 150 W) Característica física Potência: Função Bipolar – até 100 W | Unidade | 2 |
| 03 | Ultrassom Odontológico Cavitador; jato de bicarbonato integrado; caneta e transdutor do ultrassom autoclavável | Unidade | 5 |
| 04 | Micromotor Elétrico com Localizador de Ápice Localizador de ápice; peça de mão; contra-ângulo; movimento reciprocante; alimentação | Unidade | 2 |
| 05 | Mocho Material de encosto, com regulagem de altura. Feito em aço ou ferro cromado, a gás | Unidade | 5 |
| 06 | Fotopolimerizador de Resinas Led; sem fio; sem radiômetro | Unidade | 15 |
| 07 | Aquecedor Endodôntico para Gutta Percha Sem fio | Unidade | 2 |
| 08 | Aparelho de RX Odontológico Coluna com braço convencional digital; mínimo 7 mA | Unidade | 2 |
| 09 | Lavadora Ultrassônica Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar; sensor de segurança; painel de comando com timer e aquecimento digital; Frequência do ultrassom: 40KHz; Temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inoxidável com capacidade de 5 litros;. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante | Unidade | 2 |
| 10 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 25 Litros) Digital; até 25 litros | Unidade | 5 |
| 11 | Negatoscópio Tipo: 2 Corpos | Unidade | 3 |
| 12 | Compressor Odontológico Capacidade reservatório: 30 a 39L; 1 a 1,5 HP; 6 a 7 pés; Isento de óleo | Unidade | 5 |

Tais quantitativos se justificam pela necessidade tanto de reposição de equipamentos já deteriorados, como de equipamentos ainda não adquiridos, como no caso do bisturi elétrico e o aquecedor endodôntico de gutta percha.

4.4. Das Amostras:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar os prospectos dos equipamentos solicitados, para serem analisados e submetidos ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Recursos Financeiros Programa FAF – FNS nº 11129.492000-12

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Registro na ANVISA;

___________________________________________

Tainá Martins dos Santos – Matrícula: 8146

Encarregada do Almoxarifado – DSB – SAS - SMS

___________________________________________

Luana de Souza Lopes de Mello – Matrícula: 8082

Superintendente de Atenção à Saúde