### TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA:

Exames Microbiológicos são realizados com a finalidade de subsidiar os médicos nos tratamentos de infecções bacterianas dos pacientes e também de subsidiar os estudos no controles das infecções hospitalares em suas Comissões de Controle (CCIHs), em cumprimento à Lei Federal n° 9431, de 6 de janeiro de 1997, a fim de garantir a saúde e bem estar do paciente, o tratamento adequado à cura de sua patologia, e também garantindo a saúde do ambiente hospitalar através do controle rígido dos germes que circulam no ambiente hospitalar, diminuindo e/ou controlando a incidência de resistência antimicrobiana. O aparecimento de bactérias super-resistentes impõe a necessidade de colocação de equipamentos totalmente automatizados nas Unidades Hospitalares, visando atender as determinações da Lei federal que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do país, de Programa de Controle de Infecções Hospitalares atendendo também à Portaria Ministerial nº 2616/1998.

O Município de Petrópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal, tendo como necessidade a contratação de Empresa para fornecimento de Exames Laboratoriais atender necessidades do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), vem justificar o objeto abaixo. Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

O objeto da presente solicitação é a LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA, REALIZAÇÃO DE ANTIBIOGRAMA, TESTES DE UROCULTURA, TESTES DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MDRO E DE TESTES DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MICROORGANISMOS EM LÍQUIDOS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O SETOR MICROBIOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMNSE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

- VIGÊNCIA: Período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação por mais 48 meses.

2.1. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO :

Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele que melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável. Acreditamos, inclusive, que tal agrupamento (MENOR PREÇO POR LOTE) irá resultar em considerável ampliação da competitividade, pois os valores se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade de que a Administração venha a celebrar contratos mais vantajosos,tendo em vista que ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos contratos administrativos.

- PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 10 dias (Dez)conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumose/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas no setor de laboratório de análises clínicas do HMNSE, Rua Paulino Afonso, 455, Centro - Petrópolis - RJ.

Entrega se dará no período das 8:00 às 16:00 h.

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| LOTE 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E REALIZAÇÃO DE ANTIBIOGRAMA COM MIC COM AQUISIÇÃO DE REAGENTESPARA ATENDER NECESSIDADES DO HMNSE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Descrição | Unidade | Quantidade |
| 01 | Locação de equipamento automatizado para identificação bacteriana e realização de antibiograma com mic | Meses | 12 |
| 02 | Sistema de identificação de microrganismos gram negativos em sistema automatizado, incluindo todos os acessórios necessários à realização dos testes, apresentação: teste | Teste | 1000 |
| 03 | Sistema de identificação bioquímica de microrganismos gram positivos em sistema automatizado, incluindo todos os acessórios necessários à realização dos testes, apresentação: teste | Teste | 1000 |
| 04 | Reagente para diagnóstico clínico, tipo: sistema identificação bioquímica em sistema automatizado, tipo de análise: leveduras, apresentação: teste | Teste | 900 |
| 05 | Reagente para diagnóstico clínico, tipo: sistema identificação bioquímica em sistema automatizado, tipo de análise: Neisseria e Haemophilus, apresentação: teste | Teste | 200 |
| 06 | Reagente para diagnóstico clínico, tipo: sistema identificação bioquímica em sistema automatizado, tipo de análise: bactérias anaeróbias, apresentação: teste | Teste | 300 |
| 07 | Reagente para diagnóstico clínico, tipo: sistema identificação bioquímica em sistema automatizado, tipo de análise: sensibilidade série urinária, apresentação: teste, características adicionais: com MIC | Teste | 1200 |
| 08 | Reagente para diagnóstico clínico em sistema automatizado, tipo: sistema identificação bioquímica, tipo de análise: sensibilidade bactérias gram negativas, apresentação: teste, características adicionais: com MIC | Teste | 600 |
| 09 | Reagente para diagnóstico clínico em sistema automatizado, tipo: sistema identificação bioquímica, tipo de análise: sensibilidade bactérias gram positivas, apresentação: teste, características adicionais: com MIC | Teste | 600 |
| 10 | Reagente para diagnóstico clínico em sistema automatizado, tipo: sistema identificação bioquímica, tipo de análise: leveduras, apresentação: teste, características adicionais: com MIC | Teste | 600 |
| 11 | Reagente para diagnóstico clínico em sistema automatizado, tipo: sistema identificação bioquímica, tipo de análise: sensibilidade de streptococcus, método: colorimétrico, características adicionais: com MIC | Teste | 250 |
| A empresa vencedora deverá colocar na modalidade de Locação 01 (Um) equipamento com as seguintes características por 12 meses: ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO: - Sistema totalmente automatizado para identificação e antibiograma, em testes individualizados, com resultado em mic; - Capacidade para no mínimo 60 testes simultâneos, sem a necessidade de adição de reagentes complementares; - Com utilização padronizada de escala de mcfarland; - Liberação de resultados entre 5 e 24 horas; - Possuir sistema de gerenciamento de informações, interface bi e unidirecionais; - Possuir sistema padrão de estatística epidemiológica para comissão de controle de infecção hospitalar; - Com emissão de resultados e relatórios de identificação e antibiograma. CONDIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO: - A instalação e manutenção do equipamento ficará a cargo da firma vencedora que deverá realizar a manutenção preventiva mensalmente e corretiva quando necessário; - A manutenção corretiva incluindo peças e tubulações de reposição será feita sempre que os equipamentos apresentarem defeito, mediante a chamada telefônica que deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive nos finais de semana e feriados e manutenção preventiva trimestralmente, sem qualquer ônus para o contratante. - Caso o técnico não consiga resolver o defeito em 24 horas, ou haja necessidade da retirada do equipamento para manutenção, deverá ser deixado novo aparelho em substituição, o qual deverá ser do mesmo modelo que foi retirado ou similar, em até 48 (quarenta e oito) horas da primeira chamada; - - As despesas com assistência técnica e reposições de peças serão por conta da contratada; - Todas as despesas com entrega de material e transporte de equipamento correrão por conta da contratada; - O equipamento deverá ser novo ou estar em ótimo estado de conservação e tempo máximo de uso de dois anos, comprovado através de nota fiscal do fabricante e este parecer será dado pela Chefia do Laboratório; A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ: - Repor os kits, caso haja perdas decorrentes de qualquer defeito técnico que o aparelho apresente durante a vigência do contrato ou por perda de estabilidade dos reagentes, quando estes forem utilizados dentro de seu prazo de validade; - Fornecer os controles e calibradores, bem como todos os insumos necessários para o bom funcionamento (cu betas, papel para impressora, se for impressão térmica, ou fita para impressora, se for matricial, cartucho, se deskjet ou tonner, se laserjet, água adequada, etc.…) e utilização dos kits; - Fornecer nobreak compatível com o equipamento fornecido - Oferecer treinamento para uso do equipamento para no mínimo 04 (quatro) funcionários dos Setores de Laboratório, em dias e períodos para determinados pela contratante e a empresa deverá emitir certificado do treinamento para os funcionários. O treinamento deverá ser realizado no setor de Laboratório; - Será exigido da empresa Vencedora Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de acordo com a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, no ato da instalação dos equipamentos, referente aos serviços previstos no contrato. - Caso o Laboratório possua um sistema já implantado, a contratada arcará com as despesas de inclusão do seu respectivo equipamento no sistema, bem como com as despesas mensais de manutenção; - A Empresa vencedora deverá se responsabilizar pelos custos do interfaceamento, realizado pela empresa de software de gestão laboratorial que venha a ser utilizado pelo Laboratório durante o período de uso do equipamento; |  |  |  |

| LOTE 2 –LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE UROCULTURA, TESTES DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MDRO E DE TESTES DE IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE MICROORGANISMOS EM LÍQUIDOS.PARA ATENDER NECESSIDADES DO HMNSE, PARA O PERÍODO DE 01 (UM) ANO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Descrição | Unidade | Quantidade |
| 01 | Locação de sistema totalmente automatizado com fornecimento de conjunto de reagentes para realização de testes de urocultura, testes de identificação da presença de MDRO, de testes de identificação da presença de microorganismos em líquidos e identificação de bactérias gram negativas e grampositivas, diretamente da colônia isolada. | Meses | 12 MESES |
| 02 | Teste de Urocultura automatizada com resultados em UFC/ml. análise por medição de aumento de turvação detectada pelo equipamento em tempo real. que forneça resultados positivos a partir de 45 minutos e resultados considerados negativos em até 3 horas para corte em 30.000 ufc/ml. | Testes | 1440 |
| 03 | Teste para pesquisa de bactérias em líquidos biológicos. meio de cultura específico para pesquisa de bactérias presentes em líquidos biológicos estéreis, tais como lÍquor, liquido pleural, líquido peritoneal, líquido ascìtico, líquido sinovial, expectorações, secreções traqueais orais, aspirados brônquicos, lavagens bronco-alveolares, efusões pleurais. | Testes | 420 |
| 04 | Teste de Carbapenemase. caldo específico para pesquisa da presença / ausência de bactérias produtoras de carbapenemase. análise por medição de aumento de turvação detectada pelo equipamento em tempo real. resultados em até 6,5 horas. | Testes | 360 |
| 05 | Teste de MRSA. frasco com caldo específico para pesquisa de staphylococcus aureus meticilina resistente, análise por medição de aumento de turvação detectada pelo equipamento em tempo real. resultados em até 6,5 horas. | Testes | 500 |
| A empresa vencedora deverá colocar na modalidade de Locação 01 Sistema composto por (DOIS) equipamento com as seguintes características: ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 1: - Analisador automático para cultura de microrganismos em amostras biológicas líquidas, com turbidimetro incorporado, análise de mdro (organismos resistentes a multi drogas) com gráficos de amostras positivas exibidas em tempo real. - Que possua sistema com carregamento contínuo capaz de processar 120 testes simultâneos. - Que utilize tecnologia de dispersão de luz polarizada e curva cinética de crescimento bacteriano. - Que forneça resultados expressos quantitativamente em ufc/ml e a partir da turvação do crescimento bacteriano de 0,5 da escala mcfarland, obtido pelo turbimetro incorporado. - Gerenciamento de cada amostra com perfil de análise customizado: tempo de incubação, protocolo analítico e cut off. - Que utilize código de barras suportando uma interface bidirecional para comunicação de dados de amostras e transmissão de resultados. especificações do equipamento 2: - Equipamento capaz de identificar bactérias gram negativas e gram positivas, diretamente da colônia isolada, sem necessidade de quaisquerreagentes; - Que utilize tecnologia de atr-ftir chamada de reflexão total atenuada – infravermelha transformada porfourier; - Que utilize técnica de espectroscopia vibracional que permite que as amostras sejam examinadas diretamente no estado sólido oulíquido sem preparação adicional; CONDIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO: - A instalação e manutenção do equipamento ficará a cargo da firma vencedora que deverá realizar a manutenção preventiva mensalmente e corretiva quando necessário; - A manutenção corretiva incluindo peças e tubulações de reposição será feita sempre que os equipamentos apresentarem defeito, mediante a chamada telefônica que deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive nos finais de semana e feriados e manutenção preventiva trimestralmente, sem qualquer ônus para o contratante. - Caso o técnico não consiga resolver o defeito em 24 horas, ou haja necessidade da retirada do equipamento para manutenção, deverá ser deixado novo aparelho em substituição, o qual deverá ser do mesmo modelo que foi retirado ou similar, em até 48 (quarenta e oito) horas da primeira chamada; - - As despesas com assistência técnica e reposições de peças serão por conta da contratada; - Todas as despesas com entrega de material e transporte de equipamento correrão por conta da contratada; - O equipamento deverá ser novo ou estar em ótimo estado de conservação e tempo máximo de uso de dois anos, comprovado através de nota fiscal do fabricante e este parecer será dado pela Chefia do Laboratório; A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ: - Repor os kits, caso haja perdas decorrentes de qualquer defeito técnico que o aparelho apresente durante a vigência do contrato ou por perda de estabilidade dos reagentes, quando estes forem utilizados dentro de seu prazo de validade; - Fornecer os controles e calibradores, bem como todos os insumos necessários para o bom funcionamento (cubetas, papel para impressora, se for impressão térmica, ou fita para impressora, se for matricial, cartucho, se deskjet ou tonner, se laserjet, água adequada etc.) e utilização dos kits; - Fornecer nobreak compatível com o equipamento fornecido - Oferecer treinamento para uso do equipamento para no mínimo 04 (quatro) funcionários dos Setores de Laboratório, em dias e períodos para determinados pela contratante e a empresa deverá emitir certificado do treinamento para os funcionários. O treinamento deverá ser realizado no setor de Laboratório; - A Empresa vencedora deverá se responsabilizar pelos custos do interfaceamento, realizado pela empresa de software de gestão laboratorial que venha a ser utilizado pelo Laboratório durante o período de uso do equipamento; |  |  |  |

4.4.DESCRITIVO DO SISTEMA DE INTERFACEAMENTO E INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL, GERENCIAMENTO DE PRODUÇÃO E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS

4.4.1. A empresa contratada será responsável pelo Sistema de Interfaceamento/Informatização a ser instalado nos laboratórios, obrigatoriamente bidirecional e compatível com o Sistema de Automação dos Laboratórios do HMNSE ou outro Sistema que porventura venha substituí-lo e/ou ser implantado durante o período de vigência do contrato, sem qualquer custo adicional para a contratante;

4.4.2. Permitir o envio automático dos resultados quando estes estiverem dentro dos valores estabelecidos previamente pelo usuário.

O sistema de interfaceamento deve ser compatível com o sistema de informática utilizado no laboratório HMNSE.

4.4.3. Em caso de atualizações ou implantação de novo sistema de informática laboratorial, a contratada deverá promover o interfaceamento de seu software, sem ônus para o para a contratante;

4.4.4. A empresa contratada deverá realizar, sem ônus adicional para SMS, o processo de interfaceamento do equipamento ao sistema informatizado do laboratório, bem como fornecer, caso necessário, os microcomputadores necessários para instalação do sistema interface e garantir a manutenção preventiva e reparadora do HARDWARE E SOFTWARE.

4.4.5. A empresa contratada também se responsabilizará pelo gerenciamento do sistema de interfaceamento no que diz respeito às ações preventivas e corretivas e, havendo problemas em seu funcionamento, se compromete a notificar sua prestadora de serviços dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante para apresentar a solução dos problemas. Em caso de queda da integração dos sistemas o prazo deve ser imediato, demais demandas em até 24 horas;

4.4.6. O protocolo para o interfaceamento deverá compor a proposta no ato da assinatura do contrato, com o detalhamento para a implantação do mesmo. Para tanto, a contratada deverá conhecer previamente o sistema de informática laboratorial utilizado no laboratório do HMNSE, arcando com os custos adicionais que possam surgir no decorrer desta implantação (diárias, passagens, refeições, cabos, tomadas, switches, etc)

4.4.7. O interfaceamento deve contemplar os resultados de exames e preferencialmente, os de controles da qualidade também.

4.5. Das Amostras:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde.  Após análise do produto, será emitido o parecer do Departamento Competente sobre as amostras apresentadas.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Recursos do fundo municipal de saúde de secretaria de saúde de Petrópolis, recursos próprios.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

– DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SEREM ENVIADOS JUNTO COM AS PROPOSTAS PARA ANÁLISE TÉCNICA:

- Comprovação de licenciamento expedida pelo órgão sanitário do domicílio da empresa (Estadual ou Municipal);

- Certificado de Registro de produtos (reagentes e equipamentos) emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS) ou cópia da publicação no Diário Oficial da União (D.O U), (DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE). Caso o produto seja ISENTO de registro, deverá ser apresentado cópia do comprovante de isenção emitido por órgão competente;

- Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa licitante emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS);

- Certificação de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), conforme resolução GMC n 65/95. No caso do produto importado, deverá apresentar o Certificado de Livre Comércio do País de origem com tradução juramentada. Este Certificado deverá estar em nome do fabricante dos reagentes e equipamentos;

- Declaração do fabricante do equipamento, informando que os reagentes a serem utilizados no aparelho são compatíveis com o mesmo. Somente no caso de reagentes que não sejam damesma marca do aparelho;

- Prospecto/folder do equipamento ofertado com indicação de fabricante e todas as especificações do equipamento para que possa ser feita análise prévia pela equipe técnica, salvo em casos de equipamentos já conhecidos e aprovados, onde poderá ser dispensada essa análise;

- Apresentação do certificado de regularidade do responsável da licitante junto a um dos órgãos reguladores (CRBIO, CRF, CRBM, CRM, CRQ) com respectiva anuidade paga.

- Apresentação do certificado de regularidade da licitante junto ao órgão regulador conselho regional de engenharia e arquitetura (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), com respectiva anuidade paga.

- Comprovação de que a empresa possui em seus quadros, ou tem como membro da sociedade o mínimo de 2 (DOIS) profissionais, sendo 01 (um) profissional de Curso Superior (Engenheiro) e 01 (um) profissional da área técnica (Técnico) que deverão ser registrados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) com respectivas anuidades pagas.

- A comprovação de vínculo poderá se dar nas seguintes formas admitidas em lei: vínculo empregatício: através de carteira de trabalho ou livro de registro de empregados; sócio: por meio de ato constitutivo da empresa e, se prestador de serviço – através de contrato de serviços próprio.

- Após a etapa de lances, poderá ser solicitado dos licitantes classificados em primeiro lugar, AMOSTRA, do aparelho e insumos necessários, devidamente identificada, no laboratório do Hospital Municipal Nélson de Sá Earp, na Rua Paulino Afonso, 455 – Centro – PETRÓPOLIS/RJ, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, caso seja apresentado produto desconhecido pela Secretaria de Saúde. A amostra será analisada e submetida a testes de proficiência pela Secretaria de Saúde. Após análise do produto, será emitido parecer sobre a amostra apresentada.

Obs.: O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação às normas e legislações pertinentes e especificações mínimas estabelecidas neste edital, resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço efetivo.

___________________________________________________

ESDRAS COSTA DE ASSIS
MATRÍCULA 4279