### TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRA DE:

### 600 BOBINAS DE GELO REUTILIZÁVEL

### 160 CAIXAS TÉRMICAS

### 02 CÂMARAS PORTÁTEIS

### 06 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO COM PRATELEIRAS MÓVEIS

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

Atender a demanda da Divisão de Imunização, a fim de manter a conservação de imunobiológicos ofertados pelo Programa Nacional de Imunização, em temperatura e condições ideais. Inclui-se as vacinas de rotina, campanhas, contra o Covid-19 e os imunobiológicos armazenados pela Central Municipal, bem como nas salas de vacinação do Município,  para continuidade das ações, tendo em vista  a ampliação das Unidades de Saúde e campanhas de vacinação.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição dos objetos abaixo:

2. OBJETO:

aquisição de bobinas de gelo reutilizável, caixas térmicas, câmaras portáteis para vacinação extramuro e câmaras de conservação com prateleiras móveis, para atender à necessidade DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SMSP   pelo periodo de 12 meses..

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 08 dias, conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A Rua Dr. Sá Earp, 433 – Departamento de Vigilância em Saúde

Bairro: Morin

Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

Tel.: (24) 2246-8528

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e quantitativos:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRES. | QT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bobinas de gelo reutilizável rígido 400 ml medindo 17 x 9,7 x 2,5 Seu conteúdo é um gel atóxico. Usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração. Confeccionado em embalagem de polietileno de alta densidade | UN | 200 |
| 02 | Bobinas de gelo reutilizável rígido 550 ml medindo21,5 x 14,5 x 2,5 Seu conteúdo é um gel atóxico. Usado para transporte e conservação de produtos que exigem refrigeração. Confeccionado em embalagem de polietileno de alta densidade | UN | 400 |
| 03 | Caixa térmica com capacidade de 8,5 litros, medindo 22cm de largura x 31cm de comprimento x 27,5cm de altura confeccionada em polipropileno. | UN | 100 |
| 04 | Caixa térmica com capacidade de 15,1 litros, medindo 23,5cm de largura x 37,5cm de comprimento x 35cm de altura confeccionada em polipropileno. | UN | 50 |
| 05 | Caixa térmica com capacidade de 26,5 litros, medindo 27,5cm de largura 51cm de comprimento x 33cm de altura confeccionada em polipropileno | UN | 10 |
| 06 | Câmaras portáteis para vacinação extramuro com capacidade de 30litros medindo 51cm de largura x 67,5cm de comprimento x 42,5cm de altura, Gabinete interno em aço inoxidável, Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta, Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, bateria acoplada para até 8h de autonomia, Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa, Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara e com degelo automatico sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura | UN | 02 |
| 07 | Câmara de conservação de vacinas com prateleiras móveis, 150litros, vertical, faixa de temperatura de +2 a +8 graus C, porta de vidro com sistema anti-embaçamento, rodízios com travas, tensão 110 v. | UN | 04 |
| 08 | Câmara de conservação de vacinas com prateleiras móveis, 280litros, vertical, faixa de temperatura de +2 a +8 graus C, porta de vidro com sistema anti-embaçamento, rodízios com travas, tensão 110 v. | UM | 02 |

4.4. do critério de julgamento:

- o critério adotado para a aquisição dos materiais deverá ser o de menor preço por item.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

INFORMAMOS QUE PARA TAL AQUISIÇÃO, SERÁ UTILIZADA A VERBA DESIGNADA NA RESOLUÇÃO SES Nº 2194, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

______________________________________________

ALESSANDRA COUTINHO PAINS MANHAES

Coordenadora de Vigilância Epidemiológica