TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade a aquisição de aparelhos desfibriladores ( DEA ) necessários para atendimento de Urgência e Emergência nas Unidades: Estratégias de Saúde da Família; Unidades Básicas de Saúde; Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José Ferreira; Ambulatório de Especialidades; Ambulatório Central de Saúde Mental; Centros de Atenção Psicossocial do Município.

- OBJETO:

Aquisição de equipamento Desfibrilador Automático Externo ( DEA )  a ser processada pela ATA de Registros de Preços para atendimento a Unidades de Saúde do Município de Petrópolis.

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega dos equipamentos deverá ser de 30 ( Trinta ) dias, a partir da assinatura do contato ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos equipamentos será efetuada:

A entrega deverá ser efetuada à Rua Quissamã, 1931 Galpão 7 A, Condomínio Industrial, Bairro Itamarati, Petrópolis / RJ, de segunda à sexta, no horário de 08h às 16h.

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | DIRETORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO (DEA) - Leve e compacto (até 4 kg), incluindo bateria e acessórios; - Tecnologia onda bifásica exponencial; - Alimentação: bivolt; - Bateria: feita de lítio, que permita o uso de baterias recarregáveis ou descartáveis; capacidade de 10 horas de monitoramento ou 200 choques sem necessidade de troca; - Display com visualização (LCD ou LED): - possuir instrução de comandos de voz e texto em português; - indicação do nível de bateria; - indicação do número de choques aplicados; - leitura do traçado do sinal de eletrocardiograma; - indicação dos batimentos cardíacos – frequência cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima); - tempo de uso do equipamento; - Modo de operação adulto e infantil selecionáveis automaticamente de acordo com o tipo de pá (adulto ou infantil) conectado ao equipamento; - Realizar série de três choques com análise do ritmo cardíaco entre os choques, podendo a energia dos choques variar de 150 a 360 joules, em aplicação adulto e 15 a 50 joules, em aplicação pediátrica; - Manual de operação em português; - Possuir registro no Ministério da Saúde; - Garantia de, no mínimo, 1 ano; | Un. | 72 | 1 por Unidade 2 CNAR |

4.4. Garantia/validade

O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo de 12 ( Doze ) meses a contar da data de seu recebimento.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme lei 14.133/2021

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Os recursos são provenientes da Portaria GM/MS nº 454 de 7 de março de 2022.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. QUALIFICAÇÃO

a) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto desse Termo de Rererência.

b) O equipamento a ser fornecido deverá ter, obrigatoriamente, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde

_____________________________________

Cátia Regina Silva Pinto

Direção do Departamento de Atenção Básica

_____________________________________

Luana de Souza Lopes de Mello

Superintendência de Atenção à Saúde