TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada

- JUSTIFICATIVA

Visa o presente Termo de Referência detalhar os elementos necessários à Contratação de Empresa para manutenção preventiva/corretiva dos Painéis de Gases Medicinais dos Leitos do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp considerando que é elemento de suporte à vida do paciente e que suas conexões e mangueiras encontram-se ressecadas e obstruídas pelo tempo de utilização.

2. OBJETO:

Contratação de Empresa para manutenção preventiva/corretiva dos Painéis de Gases Medicinais dos Leitos do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp pelo período de 12 meses.

2.1 Critério de Julgamento:

Menor valor Global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser conforme contrato, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis – CEP 25.660-003

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e/ou serviço:

Manutenção Preventiva/Corretiva dos Painéis de Gases Medicinais dos Leitos do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp - HMNSE

ESPECIFICAÇÕES:

Descrição dos pontos de instalação:

- As réguas de gases medicinais são compostas de: dois pontos de ar comprimido, dois pontos de Oxigênio e um ponto de vácuo onde os locais onde estão instalados ( Réguas ) são:

- CRA Feminino: 12

- CRA Masculino: 12

- CRA UI: 03

-UTI: 10

- Apoio Masculino: 11

- Apoio Feminino : 11

- DIP Masculino: 06

- DIP Feminino: 07

- DIP Isolamento: 02

- Psiquiatria: 12

Total de 86 Réguas de gases medicinais

Quanto à Execução dos Serviço:

- Todas as réguas deverão ser revisadas com substituição de conexões e mangueiras, caso seja necessário, dentro dos padrões da Norma Técnica - NBR 12188:2016.

- Todos os materiais, aplicados na correção das réguas de gases medicinais, correrão por conta da CONTRATADA.

- Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com autorização e liberação dos locais pela Direção Administrativa e Setor de Manutenção do HMNSE.

- Quaisquer serviços extras não descritos neste Termo de Referência em relação ao objeto contratado deverá ser informado à Direção Administrativa do HMNSE acompanhado de devido Relatório e Laudo.

- Todas as Regues de gases medicinais deverão ser testadas (pressão e vazão) antes de sua liberação para utilização.

- As conexões defeituosas deverão ser substituídas por completo não sendo admitido a utilização de reparos avulsos.

- Deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços contratados.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

6. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei nº 14133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

8. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

9. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Registro em Conselho de Classe ( CREA) assim como profissional devidamente habilitado e registrado .

- A Empresa deverá apresentar declarações de execução de serviços com o mesmo teor do Objeto deste Termo de Referência ou similar.

___________________________________

Engº Marcos Louro

CREA/CONFEA 1986101050

____________________________________