### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas na prestação de serviço para Secretaria Municipal de Obras/SOB/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

A contratação do serviço se justifica pela necessidade de atender as especificações o projeto de ar condicionado que foi elaborado para o Theatro Dom Pedro, de modo a propiciar conforto térmico aos ambientes do imóvel.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a contratação

do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Contratação de Empresa para Fornecimento e Instalação de Sistema de Ar Condicionado Tipo “Chiller” 40TR e Fornecimento de Aparelhos Condicionadores de Ar Tipo Split de 36.000 BTU’s para o Theatro Dom Pedro.

3. PRAZOS:

O prazo de entrega e execução dos serviços será de 90 dias, conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. Características do Objeto:

Serviço comum de engenharia.

4.2. A entrega e execução dos serviços serão efetuadas:

Sito a Praça dos Expedicionários, s/n° - Theatro Dom Pedro

Bairro: Centro – CEP: 25620-020

Segunda à Sexta – Feira de 7:00 às 17:00 h

4.3. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.4. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, TIPO “CHILLER”, CONDENSAÇÃO A AR, PARA ÁREAS DE CONFORTO TÉRMICO, NOS TERMOS DA NBR 16401, 40TR | UNIDADE | 1,0 |
| 02 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU’S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR (VIDE INSTALAÇÃO, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÕES FAMILIA 15.005). FORNECIMENTO | UNIDADE | 5,00 |

4.5. Modalidade de Licitação:

Pregão.

4.6. Forma de Contratação:

Menor preço.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro, após confirmação in loco, pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Obras, dos serviços efetivamente executados, devidamente apontados em medições.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a entrega dos serviços e/ou equipamentos e comprovado a sua funcionalidade.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado (s), mediante ateste, conforme artigo 140, inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

19.01.15.451.2023.2094 – 4.4.90.51

Por se tratar de SERVIÇOS DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO, a contratada deverá emitir NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SERVIÇOS.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Obras.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Responsabilidade Técnica (CREA/CAU);

- Atestado de Capacidade Técnico-Profissional expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a instituição tenha desempenhado ou esteja desempenhando atividade pertinente e compatível em características e prazos com o serviço aqui pretendidos, de forma compatível com as especificações constantes neste Termo de Referências, devidamente registrado no CREA/CAU.

- Demais documentos constantes do Art. 18 da Lei 14.133/2021.

_____________________________________________

Aldir Cony dos Santos Filho
(Subsecretário da Secretaria de Obras)

___________________________________________________

Miguel Gustavo Wildberger de Mattos

(Diretor do Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)