### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do governo municipal através da SMS, tendo como necessidade a aquisição AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, LANCETAS E COMODATO DE APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA - FORNECIMENTO PARA 12 MESES – SAC 022/25 – REGISTRO DE PREÇOS

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, LANCETAS E COMODATO DE APARELHO PARA 12 MESES – SAC 022/25 – REGISTRO DE PREÇOS

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 10 dias (DEZ DIAS UTEIS), conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço por item.

5. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

5.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas à Rua Quissamã, 1931 – Condomínio Industrial, 1931 Galpão 6B - Bairro: Quissamã - CEP: 25615- 531, de Segunda à Sexta Feira de 8.00 as 16.00h  - TEL. (24) 2221-6595

5.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

5.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3115403009 - FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA - PARA USO EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL COM FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA IGUAL OU ME-NOR QUE 20 E MÁXIMA IGUAL OU MAIOR QUE 500 mg/dl; FAIXA DE HEMATÓCRITO 35% À 50%; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMÉTRICA/FOTOMÉTRICA (FRASCO COM 50 UNIDADES) | FRASCO/CAIXA | 60000 |
| 2 | 3200102020 - LANCETA DESCARTAVEL - COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO POR CONTATO - UNIDADE | UNIDADE | 1000000 |

5.4. Das Amostras:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas – APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA E FITAS REAGENTES COMPATÍVEIS CCOM APARELHO -, para serem analisadas e submetidas ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde;

As amostras deverão ser entregues no Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos - DELCA, na Rua Teresa, 1515 – Sobreloja – Alto da Serra - Petrópolis - RJ, no horário de 10h às 16h, de Segunda à sexta, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS UTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA.

O REQUERIMENTO DE AMOSTRAS, PARA A PROPOSTA VENCEDORA, VISA ASSEGURAR A QUALIDADE MÍNIMA PRETENDIDA QUANTO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, RESGUARDANDO EFETIVAMENTE A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO MENOR PREÇO, DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS – LEITURA DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL COM FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA IGUAL OU MENOR QUE 20 E MÁXIMA IGUAL OU MAIOR QUE 500 mg/dl.; FAIXA DE HEMATÓCRITO 35% À 50%; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMÉTRICA/FOTOMÉTRICA.

5.4.1.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA AMOSTRA:

A AVALIAÇÃO DO APARELHO E FITAS COMPATÍVEIS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA SERÁ REALIZADA NO NAF, DE SEGUNDA À SEXTA, DE 08 ÀS 16H, 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA PELO SETOR, SINALIZADA AO DELCA/DILIC POR E-MAIL, PARA POSTERIOR AVISO AOS LICITANTES, E SERÁ REALIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- VERIFICAÇÃO DE MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, E TELEFONE/E-MAIL DE CONTATO PARA SUPORTE;

- AVALIAÇÃO DE FORMA PRÁTICA, NA MEDIÇÃO DO SANGUE, COM FITA COMPATÍVEL, E POSTERIOR RESULTADO APRESENTADO NA LEITURA DO APARELHO;

- APÓS RESULTADO APRESENTADO NO MONITOR, CONCLUSÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO DA GLICEMIA DE FORMA SATISFATÓRIA E APROVAÇÃO DO ITEM APRESENTADO.

* A AMOSTRA ENTREGUE, DESDE QUE CLASSIFICADA, PERMANECERÁ NO NAF/SAS, PARA CONFRONTO COM O PRODUTO A SER ENTREGUE APÓS HOMOLOGAÇÃO; SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA MESMA PODERÁ SER REALIZADA POR E-MAIL AO SETOR: NAFPETROPOLIS@GMAIL.COM.

5.4.2. OBSERVAÇÕes:

- OS APARELHOS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER COMPATÍVEIS COM AS FITAS REAGENTES E deverão conter MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, E TELEFONE/E-MAIL DE CONTATO PARA SUPORTE, a fim de sanar possíveis dúvidas e esclarecer  informações ao órgão solicitante E USUÁRIOS.

- Para cada 1000 (MIL) fitas entregues, deverá ocorrer o fornecimento 01 (um) aparelho glicosímetro =

->>3.000.000 DE FITAS (60000 FRASCOS COM 50 UNIDADES) ÷ 1000 FITAS = 3000 APARELHOS.

- 3000 UNIDADES de aparelhos compatíveis TOTAIS, PARA O QUANTITATIVO TOTAL SOLICITADO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO ; OS APARELHOS SERÃO SOLICITADOS POR DEMANDA/EMPENHO DO NAF/SAS - sem qualquer custo adicional para a Secretaria Municipal de SAUDE.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

7. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

8. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

10. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

13. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Registro do Ministério da Saúde / ANVISA dos INSUMOS solicitados.

- Certificado de Regularidade do Conselho de Farmácia – CRF – da empresa (distribuidor e/ou fabricante classificado).

________________________________

Responsável