TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

1. JUSTIFICATIVA:

Visa o presente Termo de Referência detalhar os elementos necessários à Contratação de empresa para, instalação e revisão geral de dois geradores de energia elétrica ( Centro de Saúde Coletiva Prof Manoel José Ferreira e Unidade Básica de Saúde – Quitandinha )tendo em vista a importância e segurança do paciente em casos de falta de energia elétrica fornecida pela Concessionária e considerando que os objetos deste Termo de Referência estão sem cobertura e sujeitos a paradas de operação não desejadas, podendo causar prejuízos às Unidades de Saúde.

2. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para: Instalação e revisão geral de dois geradores de energia elétrica ( Centro de Saúde Coletiva Prof Manoel José Ferreira e Unidade Básica de Saúde – Quitandinha )

2.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de execução dos serviços deverá ser 30 dias úteis, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A execução dos serviços serão efetuadas:

Nas Unidades Demandantes:

- Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José Ferreira

Rua Santos Dumont, 100 – Centro - Petrópolis

- Unidade Básica de Saúde – Quitandinha

R. Gen. Rondon, 402 - Quitandinha, Petrópolis

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e/ou serviço

- Instalação e Revisão Geral de um Grupo Gerador, marca Brushless Generator, modelo GF 3-50  , série: PN 297135 , Potência: 50  KVA, automático – Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José Ferreira.

- Instalação e Revisão Geral de um Grupo Gerador, marca Tecmax, modelo TG-83K   ,Série: TG 830222777  , Potência: 75 KVA, automático – Unidade Básica de Saúde ( Quitandinha )

Especificações para o Serviço:

- A Revisão deverá ser contemplada: revisão elétrica e mecânica do equipamento, visto que na parte mecânica, serão realizadas revisões e ações como (troca de óleo, filtros, ajustes simples das correções de vazamentos e testes eletro-mecânicos do GMG).

- Deverá incluir substituição dos elementos necessários para o correto funcionamento do sistema de geração, assim como: Bateria, carregador flutuante do sistema também deverá estar incluído no fornecimento.

2.1- Deverão estar contemplados todos os materiais necessários para a instalação e operação do Grupos Geradores: Unidade Básica de Saúde – Quitandinha e do Centro de Saúde Coletiva Prof Manoel José Ferreira.

- Os serviços serão executados em data e horário definido pela contratada

- A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, mão de obra técnica especializada e entregar os equipamentos em perfeito funcionamento.

- As propostas deverão ser apresentadas com o custo de mão de obra e material para a execução dos serviços.

- A Contratada deverá incluir todas as peças que necessitam de substituição e contemplando insumos para sua operação: Filtros, óleo lubrificante, correias, fluido de arrefecimento e limpeza de bicos injetores, se necessário for.

- A garantia dos serviços executados deverá abranger mão de obra e peças que, possivelmente, serão substituídas e terá validade de 90 dias.

- Importante que seja realizada visita técnica aos locais de instalação dos equipamentos para reconhecimento dos equipamentos. Os agendamentos podem ser realizados através do telefone celular (24) 98838-9650 – Engº Marcos Louro

- Deverá ser realizada o recolhimento de Anotação de Responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia – CREA.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dosserviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme a lei 14.133/2021

- 7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Centro de Saúde Coletiva Prof Manoel José Ferreira e UBS Quitandinha

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, conforme Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Registro em Conselho de Classe ( CREA) da Empresa, devidamente, habilitada e registrada no CREA-RJ.

- Apresentação de Atestado de Capacitação Técnica, no mínimo de dois, com conteúdo do mesmo Objeto ou similar.

- A empresa Contratada deverá ter em seu quadro de funcionários profissionais qualificados e disponíveis, quando de sua contratação, para a execução do objeto licitatório.

______________________________________