TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

JUSTIFICATIVA:

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a Contratação de Empresa especializada para manutenção corretiva de seis aparelhos eletrocardiógrafos que se encontram inoperantes e, consequentemente, reduzindo o parque de equipamentos utilizáveis na Unidade.

2. OBJETO:

Manutenção corretiva de seis aparelhos eletrocardiógrafos:Cinco  da marca Bionet e 1 da marca Alfamed Compass.

2.1- Critério de Julgamento: Menor valor Global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser conforme contrato, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis – CEP 25.660-003

Unidade Básica de Saúde – Posse

Estrada União Indústria, 33.530

Unidade Básica de Saúde – Pedro do Rio

Estrada União Indústria – Centro – Pedro do Rio

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

- Eletrocardiógrafo Bionet Cardiocare, série EL1100070

Substituição: Cabo ECG; bateria; braçadeira clips; troca de eletrodos; papel de impressão.

Calibração; Limpeza da cabeça térmica; Ajuste de parâmetros.

- Eletrocardiógrafo Bionet Cardiocare, Série EN 0900064

Substituição: Cabo ECG; bateria; cabo de Força; braçadeira clips; troca de eletrodos; papel de impressão.

Calibração; Limpeza da cabeça térmica; Ajuste de parâmetros

- Eletrocardiígrafo Bionet Cardiocare, Patrimônio 129400PMP

Substituição: Cabo ECG; bateria; braçadeira clips; troca de eletrodos; papel de impressão.

Calibração; Limpeza da cabeça térmica; Ajuste de parâmetros

- Eletrocardiógrafo Bionet Cardiotoutch 3000, série T2K1100065

Substituição: Cabo ECG; bateria; cabo de Força; braçadeira clips; troca de eletrodos; papel de impressão.Calibração; Limpeza da cabeça térmica; Ajuste de parâmetros

- Eletrocardiógrafo Bionet Cardiotoutch 2000, série 544507

Substituição: Cabo ECG; bateria; cabo de Força; braçadeira clips; troca de eletrodos; papel de impressão.Calibração; Limpeza da cabeça térmica; Ajuste de parâmetros

- Eletrocardiógrafo Alfamed, Compass 3000, série 56000712

Substituição de periféricos e revisão geral

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dosserviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei 14.133/2021.

- 7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da  Lei nº 14133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

- 11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Atestado de Capacidade técnica emitido por empresa pública ou privada com objeto de mesmo porte.

___________________________________