### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Município, cumprindo uma das prioridades do governo municipal através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade a aquisição de materiais para análise de qualidade da água para consumo humano a fim de dar continuidade as ações do Programa VIGAGUA conforme  a portaria GM/MS 888, de 4 de maio de 2021  .

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição do Objeto abaixo:

- OBJETO

O objeto deste é a aquisição de Materiais para análise de qualidade da água pelo Regime Ata Registro de Preços, a fim de atender as necessidades da Coordenadoria de Vigilância Ambiental pelo período de 12 (doze) meses.

2.1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: o critério de julgamento será pelo menor preço proposto por item ou lote .

3. PRAZOS:

O prazo de entrega deverá ser de 8 (oito) dias corridos a partir do recebimento da SAF e do Empenho;

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega deverá ser efetuada na Rua Doutor Sá Earp, 433, Morin, Petrópolis – Cep: 25625-073, no horário de 8h às 16h, tel.: 24 2231-0841 ou 2291-1594.

A data de validade nunca deverá ser inferior a 06 (seis) meses, a partir da data da entrega;

A entrega deve ser feita em duas parcelas;

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UN | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Frasco coletor Tratamento: estéril + comprimido de 10mg Tiossulfato de Sódio. Material do Frasco: Polipropileno Estéril, Cor: Transparente, Capacidade: 100 – 120 ml, Modelo da tampa: Flip Top/Fecho duplo, Acessório: Etiqueta Identificação, com PA | un | 1.200 (mil e duzentos) |
| 02 | Reagente CL1 – 25 ml - | un | 18(dezoito) |
| 03 | Reagente CL2 – 5 ml | un | 18(dezoito) |
| 04 | Comparador frasco contendo 100ml compatível com o substrato | un | 02 (dois) |
| 05 | Substrato Cromogênico definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e resultados positivos para E. Coli. Confirmativo em 24 horas pela observação de Fluorescência, sem necessidade de adição de outros reagentes para confirmação. Metodologia de acordo com 23° edição do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Embalagem individual com quantidade suficiente para 100ml de amostra – cx c/ 200 unidades. | Cx | 06 (seis) |
| 06 | Kit corante Rápido (Panótico), composto por três frascos de 500ml de corantes : Agente fixador, Solução corante de hemácias e Solução corante de leucócitos e plaquetas . | un | 02(dois) |

Observação: Destacamos que os itens 02 e 03 devem ser da mesma empresa uma vez que eles precisam ser compatíveis e os itens 04 e 05 precisam ser da mesma marca pelo mesmo motivo.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140, inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Despesa orçada pela verba do Departamento de Vigilância em Saúde

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

___________________________________________________

Assinatura do Responsável pelo Termo de Referência

(Nome, matrícula e assinatura)