TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARENTERAL E ENTERAL COM COMODATO DE BOMBA INFUSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NELSON DE SÁ EARP (HMNSE) e PRONTO SOCORRO LEONIDAS SAMPAIO (PSLS) - PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

- JUSTIFICATIVA:

- Considerando que a necessidade da aquisição desses insumos se dá em virtude da finalização do processo 24241/2022 onde constam esses itens.

- Considerando que estes insumos são imprescindíveis para o uso no HMNSE, e PSLS.

- OBJETO:

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem por finalidade:

O REGISTRO DE PREÇO DE EQUIPO PARENTERAL E ENTERAL COM COMODATO DE BOMBA INFUSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMNSE E PSLS - SMS - PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Os equipos tem que ser compatível com as bombas infusoras volumétrica fornecidas.

3. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega dos Insumos deverá ser de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização.

- AS BOMBAS DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTO COM A PRIMEIRA ENTREGA DOS EQUIPOS

- A instalação das Bombas de infusão ficará a cargo da firma vencedora, bem como a sua manutenção na qual a firma vencedora deverá providenciar, se necessário, a retirada da Bomba no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após comunicado, deixando uma nova em substituição.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

- A entrega deverá ser efetuada no HMNSE (Setor de Guarda e Suprimentos) Rua Paulino Afonso, 455, Centro – Petrópolis/RJ – CEP.: 25.680-003 Tel.: (24) 2237-4062, ramal: 205

- Horário de Expediente: Segunda à Sexta de 08h as16h.

5.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias, e deverá contemplar o regime de Comodato de:

50 (Cinquenta) Bombas de Infusão volumétrica, micro processada, com dois canais independentes.

60 (Sessenta) Bombas de Infusão volumétrica, único canal.

6. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS:

O prazo de validade mínimo dos insumos será de 12 (DOZE) meses, a contar da data de entrega.

A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Sistema de Registro de Preços (SRP), será processado para período de 12(doze) meses, onde a contratante poderá solicitar a renovação do SRP, desde que comprovada a vantajosidade econômica e/ou pela continuidade da entrega dos insumos necessários evitando interrupções ou prejuízo, a Administração Pública.

8. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT. CONF. DEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA PARENTERAL, DUPLO CANAL (TIPO SMART) - ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,55 CM, PONTA PERFUROCORTANTE UNIVERSAL, FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TUBO EM PVC, CLAMP ANTIFLUXO, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INJETOR LATERAL, CONECTOR TERMINAL LUER LOCK, CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES | UNID | 4000 |
| 02 | EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA PARENTERAL, ÚNICO CANAL - ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,55CM, PONTA PERFUROCORTANTE UNIVERSAL, FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO EM PVC, CLAMP ANTIFLUXO, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INJETOR LATERAL E CONECTOR TERMINAL LUER LOCK, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES | UNID | 3000 |
| 03 | EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL, DUPLO CANAL (TIPO SMART) - NA COR ÂMBAR, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,55CM, PONTA PERFUROCORTANTE UNIVERSAL, FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO EM PVC, CLAMP ANTIFLUXO. CONTENDO PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INJETOR LATERAL E CONECTOR TERMINAL LUER LOCK, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES | UNID | 1000 |
| 04 | EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL, ÚNICO CANAL - NA COR ÂMBAR, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,55CM, PONTA PERFUROCORTANTE UNIVERSAL, FILTRO DE AR, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO EM PVC, CLAMP ANTIFLUXO. CONTENDO PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INJETOR LATERAL E CONECTOR TERMINAL LUER LOCK, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES | UNID | 500 |
| 05 | EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA, DIETA ENTERAL - ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LANCETAS PERFUROCORTANTES TIPO UNIVERSAL DUPLAS, PERMITINDO CONEXÃO DE DIETAS COM PONTA EM CRUZ E OUTRA PARA FRASCOS DE ÁGUA. COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,30CM, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E TAMPA PROTETORA | UNID | 5000 |

8.1 - DESCRITIVO DAS BOMBAS INFURORAS:

- 50 (cinquenta) Bombas de Infusão volumétrica, micro processada, com dois canais independentes, para uso adulto/pediátrico, mecanismo peristáltico linear, indicação do status de infusão. Sistema de alarme, para uso de alimentação parenteral.

- 60 (sessenta) Bombas de Infusão volumétrica, único canal, para o uso adulto/pediátrico, permitido o uso de alimentação parenteral e enteral, mecanismo peristáltico circular, sistema interativo de utilização e programação status de infusão e sistema de alarme.

- OS EQUIPOS TEM QUE SER COMPATÍVEL COM AS BOMBAS INFUSORAS VOLUMÉTRICA FORNECIDAS.

- INMETRO OCP, registrado nos equipamentos, para garantir a qualidade, segurança e a conformidade dos equipamentos dentro das normas técnicas brasileiras.

- Laudo de calibração de cada bomba de infusão entregue.

Com a realização de manutenção preventiva e corretiva, quando necessário.

9. DAS AMOSTRAS:

Os licitante classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras física dos insumos, quando marca desconhecida e/ou nunca usadas pela contratante.

Catálogos e/ou prospecto de preferência digital em formato PDF para marcas conhecidas pela contratante.

Dos seguintes itens abaixo:

– Bomba Infusão volumétrica de único canal, para vias enterais e parenterais, adultos e pediátrico e com alarme sonoro e visual;

- Bomba de Infusão Volumétrica duplo canal para vias enterais e parenterais, adultos e pediátrico e com alarme sonoro e visual.

- Equipo para bomba infusora parenteral, duplo canal - estéril, atóxico, apirogênico, comprimento aproximado de 2,55 cm, ponta perfurocortante universal, filtro de ar, câmara gotejadora flexível, tubo em pvc, clamp antifluxo, pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral, conector terminal luer lock, capas protetoras nas extremidades;

- Equipo para bomba infusora parenteral, único canal - estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aproximadamente 2,55cm, ponta perfurocortante universal, filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em pvc, clamp antifluxo, pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral e conector terminal luer lock, com capas protetoras nas extremidades;

- Equipo para bomba infusora parenteral fotossensível, duplo canal, na cor âmbar, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aproximadamente 2,55cm, ponta perfurocortante universal, filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em pvc, clamp antifluxo. Contendo pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral e conector terminal luer lock, com capas protetoras nas extremidades;

- Equipo para bomba infusora parenteral fotossensível, único canal - na cor âmbar, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aproximadamente 2,55cm, ponta perfuro cortante universal, filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo em pvc, clamp antifluxo. Contendo pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral e conector terminal luer lock, com capas protetoras nas extremidades;

- Equipo para bomba infusora, dieta enteral - estéril, apirogênico, lancetas perfuro cortantes tipo universal duplas, permitindo conexão de dietas com ponta em cruz e outra para frascos de água. Comprimento de aproximadamente 2,30cm, com câmara de gotejamento, pinça corta fluxo (tipo rolete) e tampa protetora.

Para as propostas com marcas desconhecidas do mercado, os licitantes classificados em primeiro lugar deveram enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas a testes de proficiência e qualidade pela Secretaria de Saúde.  Após análise do produto, será emitido o parecer da Gerência de Enfermagem do HMNSE

O REQUERIMENTO DE AMOSTRAS, PARA A PROPOSTA VENCEDORA, VISA ASSEGURAR A QUALIDADE MÍNIMA PRETENDIDA QUANTO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, RESGUARDANDO EFETIVAMENTE A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO MENOR PREÇO, DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS.

As amostras deverão ser entregues: no Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos - DELCA, na Rua Teresa, 1515 – Sobreloja – Alto da Serra - Petrópolis - RJ, no horário de 10h às 16h, de Segunda à sexta, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS UTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA.

- CASO SEJA APRESENTADO PRODUTO DESCONHECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AS AMOSTRA DE INSUMOS SERÃO RECEBIDAS PELO DELCA, E O MESMO ENCAMINHARÁ OS INSUMOS PARA ANALISE E TESTES DE PROFICIÊNCIA PELA DIVISÃO DE ENFERMAGEM DO HMNSE. E APÓS ANALISE DOS INSUMOS REALIZADO PELA DIVISÃO, SERÁ EMITIDO PARACER SOBRE AS AMOSTRAS APRESENTADAS, ANTES DA ENTREGA DOS INSUMOS.

9.1 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA AMOSTRA:

AS AVALIAÇÕES DOS ITENS ABAIXO:

BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE ÚNICO CANAL;

BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DUPLO CANAL;

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA PARENTERAL DUPLO CANAL;

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA FOTOSSENSÍVEL DUPLO CANAL,

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA PARENTERAL ÚNICO CANAL,

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA FOTOSSENSÍVEL ÚNICO CANANL

EQUIPO PARA BOMBA INFUSORA ENTERAL;

SERÃO REALIZADAS NO HMNSE, DE SEGUNDA À SEXTA, DE 08 ÀS 16H, 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA PELO SETOR, SINALIZADA AO DELCA/DILIC POR E-MAIL, PARA POSTERIOR AVISO AOS LICITANTES, E SERÁ REALIZADA DA SEGUINTE FORMA:

1.	VERIFICAÇÃO DE MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, E TELEFONE/E-MAIL DE CONTATO PARA SUPORTE;

2.	SERÁ REALIZADO TESTES PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS DEIXADOS DE AMOSTRA.

3.         APÓS RESULTADO APRESENTADO NAS BOMBAS INFUSÃO VOLUMÉTRICA E CONCLUSÃO TÉCNICA DE FORMA SATISFATÓRIA E APROVAÇÃO DO ITEM APRESENTADO.

* A AMOSTRA ENTREGUE, DESDE QUE CLASSIFICADA, PERMANECERÁ NO HMNSE, PARA CONFRONTO COM O PRODUTO A SER ENTREGUE APÓS HOMOLOGAÇÃO; SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA MESMA PODERÁ SER REALIZADA POR E-MAIL AO SETOR: guardaesuprimentoshmnse@gmail.com

9.2.  OBSERVAÇÕES:

•	AS BOMBAS DE INFUSÃO DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE SER COMPATÍVEIS COM OS EQUIPOS FORNECIDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES CITADOS NO ITEM 11, CONTER MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, E TELEFONE/E-MAIL DE CONTATO PARA SUPORTE, A FIM DE SANAR POSSÍVEIS DÚVIDAS E ESCLARECER INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

11. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado (s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021.

- A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

12. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

14. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

- As empresas importadoras deverão apresentar documentos traduzido(s) para português. Estes documentos deverão vir com cópia autenticada;

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado (s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

16. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.

17. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA RELATIVO AO OBJETO:

- Registro na ANVISA OU CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CASO O PRODUTO SEJE ISENTO DE REGISTRO, DEVERÁ SER APRESENTADA CÓPIA DO COMPROVANTE DE ISENÇÃO EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE;

- INMETRO OCP, registro do equipamento, para garantir a qualidade, segurança e a conformidade dos equipamentos dentro das normas técnicas brasileiras.

- Licença Sanitária (atualizada) expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária Competente;

Petrópolis, 04 de Julho de 2025.

João Carlos Lougon Henrique

Diretor Administrativo - HMNSE