### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

- Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis com a Aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar para o Dialm, para atender as demandas das Unidades de Saúde, Coordenação do Odonto, Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Ambiental, IST, Saúde Mental, Mandado Judicial, Farmácia Básica, Departamentos da Secretária de Saúde, Áreas técnicas, PSLS e Hospital Municipal Nelson Sá Earp – SMS pelo período de 12 meses.

- Considerando que a necessidade da aquisição desses insumos se dá em virtude que, nos processos Administrativos Nº 51007/2023, onde constam esses itens se encontram em fase de término de vigência.

- Considerando que estes insumos são imprescindíveis para o uso em todas as Unidades de Saúde - SMS, Mandado Judicial, SAD, HMNSE, PSLS, Coord. Odonto, Áreas Técnicas pelo período de 12 meses.

- Justificando com a tabela da estimativa com as respectivas unidades contempladas.

- Justificando com os relatórios de saídas dos insumos para as unidades que os utilizam.

- A aquisição dos insumos, por meio de registro de preços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (ALGODÕES E DERIVADOS), PARA DIALM PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE – SMS, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

- A utilização do Registro de Preços será adotada, pois conforme características dos insumos haverá necessidade de contratações freqüentes, com entregas parceladas, não sendo possível definir previamente o quantitativo a ser demandado.

3. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega dos Materiais deverá ser de 08 (oito) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Notas de Empenho(s) correspondente(s).

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM

5. DAS AMOSTRAS:

- Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas a testes de proficiência pela Secretaria de Saúde.  Após análise do produto, será emitido o parecer do Departamento Competente sobre as amostras apresentadas.

OBS: O REQUERIMENTO DE AMOSTRAS, PARA A PROPOSTA VENCEDORA, VISA ASSEGURAR A QUALIDADE MÍNIMA PRETENDIDA QUANTO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, RESGUARDANDO EFETIVAMENTE A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO MENOR PREÇO EFETIVO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS.

5.1- LOCAL ENTREGA DAS AMOSTRAS:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde;

As amostras deveram ser entregues:

DELCA  - Departamento de Licitações Compras e Contratos Administrativos

Aos cuidados do Pregoeiro

Rua Teresa, 1515 – Alto da Serra – Petrópolis/RJ – Cep: 25.625-027 no horário de 10h as 16h, de segunda a sexta, no Prazo máximo de 10 (Dez) dias Úteis após a confirmação da proposta vencedora.

5.2 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS:

- As amostras solicitadas deverão estar identificadas com o número da licitação, a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

- A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

- A amostra será submetida à avaliação técnica a fim de se verificar a compatibilidade com o especificado, sendo emitido parecer técnico onde constem os critérios observados e o resultado da análise “aprovado ou reprovado”.

- As avaliações serão realizadas HMNSE de segunda a sexta de 08 as 16h, 07 (sete) dias úteis após a data de recebimento da amostra pelo setor, sinalizada ao DELCA/DILIC, para posterior aviso aos licitantes.

- A amostra entregue desde que classificada, permanecerá na Divisão de Almoxarifado/SMS, para confronto com o produto a ser entregue após a homologação.

5.3- SERÁ APROVADA A AMOSTRA QUE ATENDER AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:

- Qualidade da matéria prima e componentes;

- Embalagem: Observar se o invólucro protege adequadamente o produto/material; facilidade de abertura da embalagem sem delaminação e suas características, tais como data fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo, estão registrado de forma clara na embalagem;

- As embalagens que sejam preferencialmente constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

- Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado;

- Instrução de uso: Verificar a existência de orientação/instruções de uso que orientem a utilização adequada do produto /material, manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;

- Praticidade: Verificar praticidade de utilização do material;

- Acabamento: Observar qualidade do acabamento do produto/material;

- Conformidade Técnica: Avaliar se a especificação técnica é compatível com o produto apresentado e as contidas no Edital;

- Desempenho na utilização;

- Manuseio: Avaliar se o produto/material é de fácil manuseio;

- Segurança: Observar se o produto propicia condições de utilização seguras segundos às normas de Boas Práticas;

- Verificação da descrição do material contida no rótulo de acordo com especificação do edital;

- Características Técnicas: Observar se a especificação do fabricante está compatível com a finalidade e com características técnicas adequadas; considerar método de esterilização empregado quando for o caso;

- Registro do Material na ANVISA: Os materiais licitados deverão estar registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caso o produto seja dispensado do registro a empresa deverá apresentar o Certificado de Dispensa de Registro;

- A amostra a ser avaliada será enviada para o Departamento competente, a qual testará e emitirá um Parecer Técnico do item ofertado, contendo o nome da empresa, nº do pregão, nº do item, descrição do item, a marca, justificativa se atende ou não atende às especificações do Edital, a data e a assinatura do servidor responsável pelo teste;

6. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

- A entrega deverá ser efetuada:

- Almoxarifado Central – SMS – Rua Quissamã, 1931 Galpão 7 A, Condomínio Industrial, Bairro Itamarati, Petrópolis/RJ – CEP.: 25.615-531- Tel.: (24) 2280-1550 ou (24) 2246-0783.

- Horário de Expediente: Segunda à Sexta de 09h as16h.

7.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias.

8. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS:

O prazo de validade mínimo dos insumos será de 12 (DOZE) meses, a contar da data de entrega.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato terá vigência por 12 (DOZE) meses, em consonância com a legislação especifica vigente.

10. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | PORTARIA / NOTA TÉCNICA | DOCUMENTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALGODÃO HIDROFILO DE 250 GR. Fibras 100% algodão; Tratamento especial que garante alta maciez e poder de absorção; Formato: rolo; Cor: branco; Peso: 250 g | Os algodões hidrófilos são classificados como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 -Registro de Produtos para Saúde | ANVISA |
| 02 | ALGODÃO HIDROFILO DE 500 GR. Fibras 100% algodão; Tratamento especial que garante alta maciez e poder de absorção; Formato: rolo; Cor: branco; Peso: 500 g. | Os algodões hidrófilos são classificados como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 -Registro de Produtos para Saúde | ANVISA |
| 03 | ALGODÃO EM BOLA ( PCTE C/ 100 GR • 100% Algodão • Produto não estéril • Produto de uso único | Os algodões hidrófilos são classificados como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 -Registro de Produtos para Saúde | ANVISA |
| 04 | ATADURA DE CREPOM (06CMX1, 80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 05 | ATADURA DE CREPOM (08CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 -Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos.RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos.As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 06 | ATADURA DE CREPOM (10CMX1,80M EM REPOUSO) - PCT C/12 UNID.13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos. As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 07 | ATADURA DE CREPOM (12CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos. As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 08 | ATADURA DE CREPOM (15CM X1,80M EM REPOUSO) - PCT C/12 UN. 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 140 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos . As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 09 | ATADURA DE CREPOM (20CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos. As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 10 | ATADURA DE CREPOM (30CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação (BPF) de dispositivos médicos. As ataduras de crepom são classificadas como produto Classe I (baixo risco), conforme RDC 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde Cadastro ANVISA – 10071150057 | ANVISA ABNT |
| 11 | AVENTAL DESCARTAVEL (TAM. UNICO) MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA - GRAMATURA 40 GR – Especificações Técnicas Atóxico; Uso único; Não estéril; Descartável; Apirogênico; Hipoalergênico; Fechado com costuras overloque em todo o perímetro; Com mangas longas que possuem terminação nos punhos com malha. Material: tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno do tipo agulhado. Cor: branco. | RDC ANVISA nº 16/2013: Regula a fabricação e comercialização de produtos para saúde, incluindo campos cirúrgicos. ABNT NBR 16064:2016 Produtos têxteis para saúde — Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento | ANVISA ABNT |
| 12 | AVENTAL CIRURGICO ESTERIL NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, COM REGIST. NO M.S. - 1.60 X 1.20, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, REPELE LIQUID. E FLUIDOS CORPOREOS, MAX. PROTECAO CONTRA VIRUS, BACTERIAS E MICROORGANISMOS, HIPOALERGENICO, ATOXICO | RDC ANVISA nº 16/2013: Regula a fabricação e comercialização de produtos para saúde, incluindo campos cirúrgicos. RDC ANVISA nº 46/2007: Normas técnicas para a elaboração de campos cirúrgicos estéreis, garantindo esterilidade e segurança no uso. ISSO13485:2016: Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos, incluindo campos cirúrgicos, assegurando que atendam aos padrões globais de qualidade e segurança. ISO 10993-1:2018: Avaliação biológica de dispositivos médicos, incluindo testes necessários para garantir que os campos cirúrgicos não causem danos biológicos aos pacientes. NR-32: Normas Regulamentadoras para segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, abordando práticas de manuseio e descarte de materiais estéreis, como campos cirúrgicos.ABNT NBR 16064:2016 Produtos têxteis para saúde — Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento | ANVISA ABNT |
| 13 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 60x60cm - Confeccionado em não tecido SMS - 100%. Baixo desprendimento de partículas, não propaga chamas, alta resistência, conforto e maleabilidade, atóxico e hipoalergênico, isento de látex, alta repelência a fluídos. | RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de produtos para a saúde. ABNT NBR 16064:2016 Produtos têxteis para saúde — Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento RDC: RDC nº 185/2001 – Classificação, registro e vigilância sanitária de dispositivos médicos no Brasil. | ANVISA ABNT |
| 14 | CAMPO FENESTRADO (TAM. 0,70 X 0,70), TRAÇADO SIMPLES C/ 25CM DIAMETRO (FENESTRA) – Confeccionado em não tecido SMS - 100%. Baixo desprendimento de partículas, não propaga chamas, alta resistência, conforto e maleabilidade, atóxico e hipoalergênico, isento de látex, alta repelência a fluídos. | RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de produtos para a saúde. ABNT NBR 16064:2016 Produtos têxteis para saúde — Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento. RDC: RDC nº 185/2001 – Classificação, registro e vigilância sanitária de dispositivos médicos no Brasil | ANVISA ABNT |
| 15 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 100x100 CM – Confeccionado em não tecido SMS - 100%. Baixo desprendimento de partículas, não propaga chamas, alta resistência, conforto e maleabilidade, atóxico e hipoalergênico, isento de látex, alta repelência a fluídos. | RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de produtos para a saúde. ABNT NBR 16064:2016 Produtos têxteis para saúde — Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento. RDC: RDC nº 185/2001 – Classificação, registro e vigilância sanitária de dispositivos médicos no Brasil. | ANVISA ABNT |
| 16 | CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL TECIDO 100% ALGODÃO, SIMPLES, 45 CM, 50 CM, 15 FIO S/CM2, ACABAMENTO C /PONTO OVERLOCK, BRANCA, 4 C AMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM - ESTÉRIL- (PCT 05 UNID) | RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de produtos para a saúde. ABNT NBR 16064:2016 Produtos têxteis para saúde — Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento RDC: RDC nº 185/2001 – Classificação, registro e vigilância sanitária de dispositivos médicos no Brasil. | ANVISA ABNT |
| 17 | COMPRESSA DE GAZE - 7,5X7,5cm - ESTERIL - 11 FIOS - PCT C/10 UN. - Características do Produto: Estéril(Gás Óxido de Etileno); Alta absorção e proteção nos curativos; 100% puro algodão | RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022: Esta é a principal resolução que dispõe sobre a classificação de risco, os regimes de notificação e de registro, e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de produtos para a saúde. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos. RDC Nº 67/2009 – Boas Práticas para serviços de saúde quanto ao processamento de produtos médicos (uso hospitalar). Instrução Normativa IN Nº 13/2023 – Complementa a RDC 751/2022, detalhando os requisitos técnicos para diversos produtos para saúde, incluindo artigos de uso hospitalar estéreis como compressas | ANVISA ABNT |
| 18 | CURATIVO ADESIVO INFANTIL HIPOALÉRGICO, DIÂMETRO 25MM -( CX C/500 UND) Hipoalérgico; Boa ventilação; Facilidade de uso; Formato anatômico; Confortável. Composição: Fibras de viscose; Filme de polietileno com massa adesiva. | ### RDC Nº 751/2022 – Regras para classificação de risco, regularização, cadastro e registro de dispositivos médicos. Classificação: Classe I ou II (Baixo risco) – Curativos adesivos de uso geral ou infantil não invasivos.INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) Nº 13/2023 – Detalha requisitos técnicos de produtos para saúde, incluindo curativos adesivos. | ANVISA ABNT |
| 19 | HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODÃO CX. C/75 UNID. – Hastes flexíveis com ponta 100% algodão para sua higiene e beleza. Hastes plásticas biodegradáveis. Macio, absorvente prático. Pontas que não se desprendem e não soltam fiapos | ### RDC Nº 751/2022 – Regras de classificação e cadastro de dispositivos médicos ANVISA: Classe I – Baixo Risco. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação de dispositivos médicos NBR 14903:2003 – Produtos para higiene oral – Hastes flexíveis com ponta de algodão – Requisitos e métodos de ensaio. | ANVISA ABNT |
| 20 | MASCARA N.95 P/ USO TUBERCULOSE - * Indicado para proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SRAG/SARS, varicela, sarampo, gripes H1N1 e H5N1, etc Indicação de Uso: Utilizada para proteção de profissionais durante procedimentos em que haja emissão de partículas ou vapores nocivos. Indicada para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares contra a presença do Bacilo da Tuberculose e na proteção contra a COVID-19. Pode ser utilizada ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas. Características e detalhes: Fabricada em não tecido 100% polipropileno; Não estéril; Proteção contra o bacilo Mycobacterium tuberculosis; Seis camadas; Duas tiras de elástico para fixação; Clipe nasal; Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A); Descartável e de uso único. | ### Classificação ANVISA: Classe III – Alto Risco. Produto destinado à proteção respiratória contra agentes biológicos, inclusive tuberculose (M. tuberculosis). ### RDC Nº 751/2022 – Registro obrigatório na ANVISA para máscara N95/PFF2 de uso hospitalar. ### RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos. IN Nº 13/2023 – Complementa requisitos técnicos para produtos para saúde ABNT NBR 13698:1996 – Peças semifaciais filtrantes para partículas – Requisitos e métodos de ensaio. (PFF1, PFF2, PFF3 – Brasil) NIOSH 42 CFR Part 84 (EUA) – Para máscaras certificadas como N95. ISO 16900 (Série) – Ensaios de desempenho de respiradores. RDC Nº 56/2008 – Boas práticas para serviços de saúde no controle de infecção hospitalar, que inclui exigências de barreiras respiratórias adequadas. | ANVISA ABNT |
| 21 | MASCARA N.95 P/ USO TUBERCULOSE - * Indicado para proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SRAG/SARS, varicela, sarampo, gripes H1N1 e H5N1, etc Indicação de Uso: Utilizada para proteção de profissionais durante procedimentos em que haja emissão de partículas ou vapores nocivos. Indicada para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares contra a presença do Bacilo da Tuberculose e na proteção contra a COVID-19. Pode ser utilizada ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas. Características e detalhes: Fabricada em não tecido 100% polipropileno; Não estéril; Proteção contra o bacilo Mycobacterium tuberculosis; Seis camadas; Duas tiras de elástico para fixação; Clipe nasal; Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A); Descartável e de uso único. | ### Classificação ANVISA: Classe III – Alto Risco. Produto destinado à proteção respiratória contra agentes biológicos, inclusive tuberculose (M. tuberculosis). ### RDC Nº 751/2022 – Registro obrigatório na ANVISA para máscara N95/PFF2 de uso hospitalar. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos. IN Nº 13/2023 – Complementa requisitos técnicos para produtos para saúde ABNT NBR 13698:1996 – Peças semifaciais filtrantes para partículas – Requisitos e métodos de ensaio. (PFF1, PFF2, PFF3 – Brasil) NIOSH 42 CFR Part 84 (EUA) – Para máscaras certificadas como N95. ISO 16900 (Série) – Ensaios de desempenho de respiradores. ### RDC Nº 56/2008 – Boas práticas para serviços de saúde no controle de infecção hospitalar, que inclui exigências . | ANVISA ABNT |
| 22 | MASCARA RETANGULAR SANFONADA C/ CLIPS E 3 CAMADAS (FILTRO TRIPLO) C/ TIRAS OU ELASTICO - ESPECIFICAÇÕES: - Soldada com clip nasal - Tamanhos: Único - Hipoalergênica - Não estéril - Não inflamável - Isenta de fibra de vidro - Uso único - 100% Prolipropileno - Uso: Descartável | ## Classificação na ANVISA Classe I ou II – Baixo/Médio Risco RDC Nº 751/2022 – Classificação de risco e regras de cadastro de dispositivos médicos. RDC Nº 665/2022 – Boas Práticas de Fabricação de dispositivos médicos. IN Nº 13/2023 – Complementa requisitos técnicos de dispositivos médicos de barreira, como máscaras cirúrgicas. ABNT NBR ISO 13485 – Gestão da qualidade para dispositivos médicos. ABNT NBR ISO 10993 (Série) – Ensaios biológicos, incluindo irritação, citotoxicidade e sensibilização. ABNT PR 1002:2020 (Prática Recomendada) – Máscara cirúrgica descartável de uso único. | ANVISA ABNT |

10.1.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM QUANTITATIVO Á SER ADQUIRIDO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT. CONF. DEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ALGODÃO HIDROFILO DE 250 GR. Fibras 100% algodão; Tratamento especial que garante alta maciez e poder de absorção; Formato: rolo; Cor: branco; Peso: 250 g | ROLO | 3000 |
| 02 | ALGODÃO HIDROFILO DE 500 GR. Fibras 100% algodão; Tratamento especial que garante alta maciez e poder de absorção; Formato: rolo; Cor: branco; Peso: 500 g. | ROLO | 3600 |
| 03 | ALGODÃO EM BOLA ( PCTE C/ 100 GR • 100% Algodão • Produto não estéril • Produto de uso único | PACOTE | 1000 |
| 04 | ATADURA DE CREPOM (06CMX1, 80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 77400 |
| 05 | ATADURA DE CREPOM (08CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 -Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 12000 |
| 06 | ATADURA DE CREPOM (10CMX1,80M EM REPOUSO) - PCT C/12 UNID.13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 90000 |
| 07 | ATADURA DE CREPOM (12CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 15000 |
| 08 | ATADURA DE CREPOM (15CM X1,80M EM REPOUSO) - PCT C/12 UN. 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 140 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 90000 |
| 09 | ATADURA DE CREPOM (20CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 88000 |
| 10 | ATADURA DE CREPOM (30CMX1,80M EM REPOUSO) 13 FIOS CM² CONF. ABNT NBR 14055 E 14056 - Características do produto: - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Sem desfiamento lateral; - Compressão uniforme; - Enfaixamento perfeito; - Atadura com 1,80m em repouso e alcance de 4,50 m esticada; - Elasticidade adequada, macia e isenta de fios soltos. | ROLO | 24800 |
| 11 | AVENTAL DESCARTAVEL (TAM. UNICO) MANGA LONGA COM PUNHO DE MALHA - GRAMATURA 40 GR – Especificações Técnicas Atóxico; Uso único; Não estéril; Descartável; Apirogênico; Hipoalergênico; Fechado com costuras overloque em todo o perímetro; Com mangas longas que possuem terminação nos punhos com malha. Material: tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno do tipo agulhado. Cor: branco. | UNIDADE | 100000 |
| 12 | AVENTAL CIRURGICO ESTERIL NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, COM REGIST. NO M.S. - 1.60 X 1.20, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, REPELE LIQUID. E FLUIDOS CORPOREOS, MAX. PROTECAO CONTRA VIRUS, BACTERIAS E MICROORGANISMOS, HIPOALERGENICO, ATOXICO | UNIDADE | 20000 |
| 13 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 60x60cm - Confeccionado em não tecido SMS - 100%. Baixo desprendimento de partículas, não propaga chamas, alta resistência, conforto e maleabilidade, atóxico e hipoalergênico, isento de látex, alta repelência a fluídos. | UNIDADE | 500 |
| 14 | CAMPO FENESTRADO (TAM. 0,70 X 0,70),TRACADO SIMPLES C/ 25CM DIAMETRO (FENESTRA) – Confeccionado em não tecido SMS - 100%. Baixo desprendimento de partículas, não propaga chamas, alta resistência, conforto e maleabilidade, atóxico e hipoalergênico, isento de látex, alta repelência a fluídos. | UNIDADE | 200 |
| 15 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 100x100 CM – Confeccionado em não tecido SMS - 100%. Baixo desprendimento de partículas, não propaga chamas, alta resistência, conforto e maleabilidade, atóxico e hipoalergênico, isento de látex, alta repelência a fluídos. | UNIDADE | 500 |
| 16 | CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL TECIDO 100% ALGODÃO , SIMPLES, 45 CM, 50 CM, 15 FIO S/CM2, ACABAMENTO C /PONTO OVERLOCK, BRANCA, 4 C AMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM - ESTÉRIL- (PCT 05 UNID) | PACOTE | 400 |
| 17 | COMPRESSA DE GAZE - 7,5X7,5cm - ESTERIL - 11 FIOS - PCT C/10 UN. - Características do Produto: Estéril(Gás Óxido de Etileno); Alta absorção e proteção nos curativos; 100% puro algodão. | PACOTE | 600000 |
| 18 | CURATIVO ADESIVO INFANTIL HIPOALÉRGICO, DIÂMETRO 25MM -( CX C/500 UND) Hipoalérgico; Boa ventilação; Facilidade de uso; Formato anatômico; Confortável. Composição: Fibras de viscose; Filme de polietileno com massa adesiva. | CAIXA | 1500 |
| 19 | CURATIVO CIRURGICO OCLUSIVO - NÃO ESTÉRIL 10cmX15cm - PACOTE C/12 UNIDADES - Material: ° 100% Algodão. Garante maior absorção. ° Possui costura nas bordas, evitando a desfiação. ° Não estéril. ° Macio e confortável. ° Alta qualidade e grande poder de absorção. | PACOTE | 4200 |
| 20 | HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODÃO CX. C/75 UNID. – Hastes flexíveis com ponta 100% algodão para sua higiene e beleza. Hastes plásticas biodegradáveis. Macio, absorvente prático. Pontas que não se desprendem e não soltam fiapos. | CAIXA | 800 |
| 21 | MASCARA N.95 P/ USO TUBERCULOSE - * Indicado para proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SRAG/SARS, varicela, sarampo, gripes H1N1 e H5N1, etc Indicação de Uso: Utilizada para proteção de profissionais durante procedimentos em que haja emissão de partículas ou vapores nocivos. Indicada para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares contra a presença do Bacilo da Tuberculose e na proteção contra a COVID-19. Pode ser utilizada ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas. Características e detalhes: Fabricada em não tecido 100% polipropileno; Não estéril; Proteção contra o bacilo Mycobacterium tuberculosis; Seis camadas; Duas tiras de elástico para fixação; Clipe nasal; Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A); Descartável e de uso único. | UNIDADE | 20000 |
| 22 | MASCARA RETANGULAR SANFONADA C/ CLIPS E 3 CAMADAS (FILTRO TRIPLO) C/ TIRAS OU ELASTICO - ESPECIFICAÇÕES: - Soldada com clip nasal - Tamanhos: Único - Hipoalergênica - Não estéril - Não inflamável - Isenta de fibra de vidro - Uso único - 100% Prolipropileno - Uso: Descartável | UNIDADE | 200000 |

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

12. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante atestes, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021

- A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

13. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretária Municipal de Saúde.

15. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

17. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.

18. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- ABNT –NBR;

- ANVISA;

- CONFORME PORTARIAS E NOTAS TÉCNICAS INFORMADO NA TABELA DA DESCRIÇÃO DETALHA DOS PRODUTOS NO ITEM 10.

Petrópolis, 25 de Junho de 2025.

____________________________________	                                   __________________________________

Superintendência de Atenção a Saúde                             Superintendência de Urgência e Emergência

SAS	SUEH