TERMO DE REFERÊNCIA – Nº 9/2025

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

# JUSTIFICATIVA:

Considerando que a Unidade Básica de Saúde Bingen está prestes a ser inaugurada necessita-se a aquisição dos itens destes Termo de Referência para equipar adequadamente a Unidade.

# OBJETO:

Aquisição de materiais hospitalares (bens permanentes) para UBS Bingen através de Sistema de Registro de Preços.

## 2.1 Critério de Julgamento

Menor preço por item.

# PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser de até 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento.

# MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

## 4.1 A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega deverá ser efetuada à Rua Bernardo de Vasconcelos, 46, Bairro Cascatinha, Petrópolis / RJ, de segunda à sexta, no horário de 08h às 15h.

## 4.2 Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

## 4.3 Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMÁRIO VITRINE 1. COMPOSIÇÃO: vidro e aço inoxidável; 2. COR: branco; 3. DESCRIÇÃO: armário vitrine confeccionado em metal, com pintura eletrostática a pó branca, com tratamento antiferrugem, com 2 portas, com chave, quatro prateleiras em vidro transparente, teto e fundo em chapa de aço e laterais em vidro 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 165 cm X 60 cm x 40 cm; | Un. | 3 |
| 2 | AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: autoclave digital horizontal de mesa, capacidade de 21 litros, bivolt, câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado, display digital, sistema de fechamento de duplo estágio, sensor de falta de água, pés antiderrapantes, sensor de porta aberta com indicação de desaeração e despressurização automática, controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura ou pressão acima do normal, desligamento automático ao final do ciclo, homologada pelo INMETRO. 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 40 cm x 44 cm x 74 cm | Un. | 5 |
| 3 | BACIA INOX 30 CM X 6,3 CM CAPACIDADE 2,5 LITROS 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: bacia para lavagem em aço inoxidável com acabamento polido com 30 cm de diâmetro e 6,3 cm de altura, com capacidade de 2,5 litros, 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L): 6,3 cm x 30 cm | Un. | 9 |
| 4 | BANDEJA INOX 30 CM X 20 CM X 4 CM 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: bandeja para esterilização em aço inoxidável autoclavável. 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 4 cm x 20 cm x 30 cm | Un. | 9 |
| 5 | BIOMBO TRIPLO 1. COMPOSIÇÃO: aço e PVC; 2. COR: branco; 3. DESCRIÇÃO: biombo triplo hospitalar dobrável com estrutura em tubos de aço carbono, dobrável para amos os lados, com cortinas impermeáveis em PVC na cor branca, pés com ponteiras de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2" nas cortinas laterais, acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. 4. MEDIDAS APROXIMADAS ABERTO (A x L x P): 180 cm x 182 cm x 50 cm 5. MEDIDAS APROXIMADAS FECHADO (A x L x P): 180 cm x 66 cm x 50 cm | Un. | 6 |
| 6 | BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO 1. COMPOSIÇÃO: aço e plástico; 2. COR: branco; 3. DESCRIÇÃO: braçadeira para coleta de sangue e injeção, base em tripé de tubo de aço carbono, coluna em tubo de aço carbono, haste em tubo de aço inox redondo, concha de 20 cm, em chapa de aço inox, altura regulável através de manípulo, concha com regulagem de inclinação e capa estofada revestida de material de fácil higienização para apoio do braço, pés com ponteiras plásticas, pintura eletrostática a pó com tratamento antiferrugem. 4. MEDIDAS APROXIMADAS: altura mínima de 60 cm e altura máxima de 125 cm. | Un. | 3 |
| 7 | CABO DE BISTURI Nº 3 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: cabo de bisturi para lâmina descartável confeccionado em aço inox, ranhura central para segurar o polegar e o indicador, pode ser esterilizado em autoclave, 4. MEDIDAS APROXIMADAS: 113 mm de comprimento x 2 mm de espessura | Un. | 15 |
| 8 | CAIXA TÉRMICA 34 LITROS 1. COMPOSIÇÃO: plástico e EPS; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: caixa térmica fabricada em plástico de alta resistência, revestimento interno em EPS,com termômetro digital simples com dislpay digital, faixa de temperatura do termômetro de -50 °C a 110 °C, com precisão de 1°, possuir alça para transporte; 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 42 cm x 48 cm x 36 cm | Un. | 4 |
| 9 | CÂMARA CONSERVADORA DE IMUNOBIOLÓGICOS 1. COMPOSIÇÃO: plástico, metal e vidro; 2. COR: indiferente; - 3. DESCRIÇÃO: câmara conservadora de imunobiológicos vertical, 360 litros, 110 V, câmara interna em chapa de aço inoxidável, isolamento térmico em poliuretano injetado expandido de alta densidade, controlador de temperatura permite seleção de temperatura entre -50 ºC até +50 ºC, possuir alarme sonoro para alertar que a temperatura ultrapassou os limites pré-estabelecidos como mínimo e máximo, porta de vidro duplo é equipada com antiembaçante e seu puxador é anatômico embutido fabricado em material não oxidante de alta resistência, Equipada com 4 rodízios para facilitar o transporte, possuindo freios estacionários em 2 desses rodízios, possuir registro na ANVISA. 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 191,5 cm x 69 cm x 90,8 cm | Un. | 2 |
| 10 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM 4 SAÍDAS 1. COMPOSIÇÃO: plástico e metal; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: central de nebulização com 4 saídas, suporte para 4 copinhos, bivolt automático, isento de óleo, moto-compressor com pistão oscilante e proteção térmica, com alça para transporte, válvula de ar com 4 saídas que funcionam simultaneamente, suporte com 5 rodízios em nylon com trava, acompanha 4 kits de inalação composto por máscara adulto, máscara infantil, 4 copos nebulizadores com escala graduada e capacidade para até 10 m e magueira de ar. 4. MEDIDAS APROXIMADAS SEM SUPORTE (A x L x P): 33 cm x 24 cm x 26 cm | Un. | 1 |
| 11 | CONJUNTO OXIGÊNIO PORTÁTIL CILINDRO ALUMÍNIO 5 LITROS 1. COMPOSIÇÃO: plástico e metal; 2. COR: verde; 3. DESCRIÇÃO: conjunto oxigênio portátil com bolsa para transporte, composto por 1 bolsa para guarda e transporte dos componentes com rodízios, 1 cilindro de alumínio com capacidade de 5 litros, 1 válvula reguladora com manômetro, 1 fluxômetro, 1 umidificador de 250 ml, 1 máscara com tubo flexível e 1 catéter nasal tipo óculos, possuir registro na ANVISA. 4. MEDIDAS APROXIMADAS: 64 cm de altura x 11 cm de diâmetro | Un. | 2 |
| 12 | CUBA RIM DE INOX 26 CM X 12 CM x 6 CM 700 ML 1. COMPOSIÇÃO: aço inox; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: cuba rim em aço inox, autoclavável, com capacidade de 700 ml. 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x C): 6 cm x 12 cm x 26 cm | Un. | 18 |
| 13 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM BATERIA 1. COMPOSIÇÃO: plástico e metal; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: desfibrilador automático externo (DEA), leve e compacto (até 4 kg), incluindo bateria e acessórios, tcnologia onda bifásica exponencial; alimentação: bivolt; bateria: feita de lítio, que permita o uso de baterias recarregáveis ou descartáveis; capacidade de 10 horas de monitoramento ou 200 choques sem necessidade de troca; modo de operação adulto e infantil selecionáveis automaticamente de acordo com o tipo de pá (adulto ou infantil) conectado ao equipamento; realizar série de três choques com análise do ritmo cardíaco entre os choques, podendo a energia dos choques variar de 150 a 360 joules, em aplicação adulto e 15 a 50 joules, em aplicação pediátrica; manual de operação em português; Display com visualização (LCD ou LED): - possuir instrução de comandos de voz e texto em português; - indicação do nível de bateria; - indicação do número de choques aplicados; - leitura do traçado do sinal de eletrocardiograma; - indicação dos batimentos cardíacos – frequência cardíaca: 25 a 220 bpm (faixa mínima); - tempo de uso do equipamento; - Possuir registro no Ministério da Saúde; - Garantia de, no mínimo, 1 ano; 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 15,5 cm x 22,5 cm x 29,5 cm | Un. | 1 |
| 14 | ESCADA COM 2 DEGRAUS 1. COMPOSIÇÃO: aço; 2. COR: branca; 3. DESCRIÇÃO: escada com 2 degraus confeccionada em aço inoxidável, estrutura tubular , pintura eletrostática com tratamento antiferrugem, pés com sistema antiderrapante, degraus com revestimento antiderrapanete, capacidade para 120 kg; 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 33 cm x 39 cm x 56 cm | Un. | 9 |
| 15 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: azul ou preto; 3. DESCRIÇÃO: esfigmomanômetro adulto analógico com maguito em nylon, com fecho em velcro, manômetro graduado de 0 a 300 MMHG, bulbo e vias de conexão em vinil, com válvula em metal com registro na ANVISA. | Un. | 10 |
| 16 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: azul ou preto; 3. DESCRIÇÃO: esfigmomanômetro adulto analógico com maguito em nylon, com fecho em velcro, manômetro graduado de 0 a 300 MMHG, bulbo e vias de conexão em vinil, com válvula em metal, pedestal em alumínio com 5 rodizios em nylon e altura ajustável com registro na ANVISA. | Un. | 3 |
| 17 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: azul ou preto; 3. DESCRIÇÃO: esfigmomanômetro analógico com maguito em nylon para aferição de pressão em pessoa com obesidade, com fecho em velcro, manômetro graduado de 0 a 300 MMHG, bulbo e vias de conexão em vinil, com válvula em metal com registro na ANVISA. | Un. | 9 |
| 18 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: azul ou preto; 3. DESCRIÇÃO: esfigmomanômetro infantil analógico com maguito em nylon, com fecho em velcro, manômetro graduado de 0 a 300 MMHG, bulbo e vias de conexão em vinil, com válvula em metal com registro na ANVISA. | Un. | 9 |
| 19 | ESTETOSCÓPIO ADULTO 1. COMPOSIÇÃO: plástico e metal; 2. COR: preto; 3. DESCRIÇÃO: estetoscópio adulto com olivas em silicone ou similar, resistente e macio, com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em aço inox e flexível na curvatura do tubo “Y”, haste com mola interna de ajuste automático, auscultador duplo, com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita o mínimo de sons ambientes e um máximo de sons próprios do paciente, tubo condutor do som em polietileno, com registro na ANVISA. | Un. | 10 |
| 20 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL 1. COMPOSIÇÃO: plástico; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: estetoscópio infantil com olivas em silicone ou similar, resistente e macio, com acabamento sem rebarbas com auscultador confeccionado em aço inoxidável do tipo duplo (diafragma e sino) especialmente projetado para ausculta em pacientes pediátricos, tubo em “Y” fabricado em PVC flexível de alta durabilidade, haste com mola interna de ajuste automático, com registro na ANVISA. | Un. | 10 |
| 21 | ESTOJO LISO EM INOX 20 CM X 10 CM X 05 CM 1. COMPOSIÇÃO: metal; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: estojo liso em aço inoxidável, com medidas de 20 cm x 10 cm x 05 cm, próprio para acondicionamento de instrumentos hospitalares, autoclavável; | Un. | 4 |
| 22 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: foco refletor ambulatorial com iluminação LED com pedestal inferior e base do pedestal em aço carbono revestido com pintura eletrostática com tratamento antiferrugem, base do pedestal em aço com 04 rodízios em nylon, haste superior em inox flexível e cromado, bivolt automático, altura ajustável por manípulo, altura mínima 100 cm e altura máxima 150. | Un. | 4 |
| 23 | LANTERNA CLÍNICA 1. COMPOSIÇÃO: plástico; 2. COR: preto; 3. DESCRIÇÃO: lanterna clínica LED tipo caneta, com luz branca, acionamento por botão para ligar e desligar, alimentação através de pilhas AAA que devem vir inclusas, 4. MEDIDAS APROXIMADAS: 10 cm de altura x 2 cm de diâmetro | Un. | 11 |
| 24 | MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS 1. COMPOSIÇÃO: plástico; 2. COR: branca; 3. DESCRIÇÃO: maleta para primeiro socorros branca, com duas bandejas vermelhas com divisórias, em plástico, com trava de segurança, alça para transporte, com identificação “primeiros socorros” e cruz vermelha. 4. MEDIDAS APROXIMADAS FECHADA (A x L x P): 16 cm x 33 cm x 20 cm | Un. | 2 |
| 25 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: mesa auxiliar hospitalar confeccionada em estrutura tubular com alças, tampo e prateleira em aço inoxidável, com rodízios e travas de freio em dois dos rodízios, capacidade de carga de 30 kg por prateleira. 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 80 cm x 60 cm x 40 cm | Un. | 18 |
| 26 | MOCHO COM ENCOSTO 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: preto; 3. DESCRIÇÃO: mocho giratório com encosto e rodízios, com regulagem de altura por meio de pistão a gás, assento e encosto estofado, com capacidade de 120kf. 4. MEDIDAS APROXIMADAS: assento com 36 cm de diâmetro, altura mínima de 37 cm e máxima de 48 cm, largura do encosto de 26 cm; | Un. | 6 |
| 27 | NEGATOSCÓPIO 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: branco; 3. DESCRIÇÃO: negatoscópio de parede, bivolt, com estrutura em aço em pintura eletrostática branca com tratamento antiferrugem, frente em acrílico leitoso, com lâmpadas LED, fixação de RX por roletes, plug bipolar; 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x P): 47 cm x 38 cm x 9 cm | Un. | 10 |
| 28 | OFTALMOSCÓPIO 1. COMPOSIÇÃO: metal e plástico; 2. COR: preto; 3. DESCRIÇÃO: oftalmoscópio com lâmpada de xenon halógena de 2,5 V, seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, lentes de +20 a -20 dioptrias, clipe de bolso, interruptor liga/desliga, corpo em metal, cabeça em ABS resistente a impactos, óptica selada livre de poeiras, acompanha estojo para guarda, pilhas inclusas, possuir registro na ANVISA 4. MEDIDAS APROXIMADAS: 17,5 cm de altura total x 2,1 cm de diâmetro | Un. | 11 |
| 29 | OXÍMETRO 1. COMPOSIÇÃO: plástico; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: oxímetro digital de pulso portátil de dedo, confeccionado em ABS, faixa de medição de saturação sanguínea de 70% a 100%, precisão de ± 1%, faixa de medição de pulsação de 30 a 240 BPM, alimentado por 2 pilhas AAA, pilhas inclusas. 4. MEDIDAS APROXIMADAS (A x L x C): 3 cm x 3 cm x 6 cm | Un. | 12 |
| 30 | PINÇA ANATÔMICA 10 CM 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável cirúrgico; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: pinça anatômica de dissecção com serrilha de 10 cm, sem dente, confeccionada em aço inoxidável autoclavável, com tratamento contra oxidação; | Un. | 16 |
| 31 | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável cirúrgico; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: pinça anatômica dente de rato de 14 cm, confeccionada em aço inoxidável autoclavável, com tratamento contra oxidação; | Un. | 11 |
| 32 | PINÇA KELLY RETA 14 CM 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável cirúrgico; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: pinça kelly reta de 14 cm, confeccionada em aço inoxidável autoclavável, com tratamento contra oxidação; | Un. | 5 |
| 33 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável cirúrgico; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: porta agulha Mayo Hegar de 14 cm, confeccionada em aço inoxidável autoclavável, com tratamento contra oxidação; | Un. | 5 |
| 34 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) 1. COMPOSIÇÃO: PVC e silicone; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: reanimador manual autoinflável (ambu) adulto. balão de silicone autoclavável (capacidade de esterilização por autoclave), capacidade do balão de silicone: 1.600 ml; válvula antireinalação; válvula de seguraça pop-off; bolsa reservatória de oxigênio, com volume aproximado de 2.500 ml, válvula de entrada de ar, extensão para conexão à fonte de oxigênio: 2 metros; máscara facial em silicone transparente | Un. | 2 |
| 35 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) 1. COMPOSIÇÃO: PVC e silicone; 2. COR: indiferente; 3. DESCRIÇÃO: reanimador manual autoinflável (ambu) infantil, balão de silicone autoclavável (capacidade de esterilização por autoclave), capacidade do balão de silicone: 500 ml; válvula antireinalação; válvula de seguraça pop-off; bolsa reservatória de oxigênio, com volume aproximado de 1.000 ml, válvula de entrada de ar, extensão para conexão à fonte de oxigênio: 2 metros; máscara facial em silicone transparente | Un. | 2 |
| 36 | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1. COMPOSIÇÃO: plástico; 2. COR: branco; 3. DESCRIÇÃO: régua antropométrica pediátrica confeccionada em plástico ABS; capacidade de medição até 146 cm, com graduação na régua, marcação em milímetros 4. MEDIDAS APROXIMADAS (C x L): 150 cm x 20 cm | Un. | 7 |
| 37 | SUPORTE DE HAMPER 1. COMPOSIÇÃO: metal, algodão e nylon; 2. COR: branco ou bege; 3. DESCRIÇÃO: suporte saco hamper com estrutura em aço inoxidável tubular, com rodízios em nylon, saco de algodão cru, diâmetro de 50 cm. 4. MEDIDAS APROXIMADAS: 79 cm altura x 50 cm diâmetro | Un. | 1 |
| 38 | SUPORTE PARA SORO 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável; 2. COR: branco; 3. DESCRIÇÃO: suporte de soro,estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática branca com tratamento antiferrugem, com regulagem de altura através de manípulo, haste regulável com quatro ganchos em diferente posições e alturas; produto desmontável em 3 partes altura máxima e mínima em relação ao solo: 1,90m e 1,60m | Un. | 2 |
| 39 | TAMBOR DE INOX PARA ALGODÃO OU GAZE 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: tambor de inox para algodão ou gaze 4. MEDIDAS APROXIMADAS: 10 cm de altura x 10 cm de diâmetro | Un. | 14 |
| 40 | TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA 1. COMPOSIÇÃO: aço inoxidável cirúrgico; 2. COR: sem cor; 3. DESCRIÇÃO: tesoura cirúrgica 15 cm reta | Un. | 5 |

## 4.4 Das Amostras:

A empresa vencedora do certame deverá apresentar a marca e o modelo dos itens a serem fornecidos a esta Secretaria, bem como a descrição completa das características técnicas do produto para que possamos avaliar se atende às necessidades do Departamento podendo ser folder, prospecto, manual de instruções ou outra documentação técnica que possa fundamentar a análise.

## 4.5 Garantia / validade dos insumos:

- O prazo de validade mínimo dos bens ou insumos será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo. O fornecedor poderá oferecer um prazo superior ao mencionado, sem custos adicionais para a Administração.

- A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais eventualmente entregues com defeito, danificados ou não compatíveis com as especificações deste Termo de Referência.

- Na substituição de materiais defeituosos, a reposição deverá ser por outro com especificações técnicas iguais ou superiores, mediante aprovação da Contratante e sem custo adicional para a Contratante.

## 4.6 Prazo de vigência do contrato:

O contrato terá vigência por 12 (doze) meses em consonância com a legislação específica vigente podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

# CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

# SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar- se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Os recursos para a execução da contratação serão provenientes da Resolução 2.805 de 21 de julho 2022 – Investimento Calamidade.

# OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar	e	fiscalizar	a	execução	do	contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar	todas	as	condições	necessárias	ao	bom	andamento	da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

# FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

_____________________________________