## Plan1
PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
ANEXO I–PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL:____________________________________________________________________
CNPJ:____________________________________TELEFONE:_______________________________
E-MAIL:__________________________________________________________________________
PACIENTE: D. M. A. T. S.
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇO
| RECURSOS HUMANOS | QUANTIDADE | PERÍODO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| Técnico de enfermagem | 01 plantão de 24h | DIÁRIO
| Supervisão de enfermagem | 01 visita por semana | SEMANAL
| Fisioterpia respiratória | 01 atendimento | DIÁRIO
| Supervisão Telefome | 24/dia | DIÁRIO
| EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | PERÍODO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| Cama modelo hospitalar elétrica com os movimentos: movimentos de fowler, sentado, flexão de pernas, elevação de leito - grade de proteção e colchão | 1 | Contínuo
| oxímetro de pulso portátil | 1 | Contínuo
| Termômetro digital | 1 | CONTÍNUO
| Aparelho de pressão adulto e estetoscópio | 1 | CONTÍNUO
| Aspirador Portátil | 1 | CONTÍNUO
| Respirador com circuito para adaptar a cânula de traqueostomia com manutenção sempre que necessário. Especificação: Locação de ventilador para uso doméstico, com umidificador que atenda ao paciente com ventilação invasiva pelo período de 12 meses. Capaz de oferecer ventilação confiável, em vários modos (es-pecificações mínimas: frequência de apoio inteligente – BAC-KUP, pressão de suporte com volume garantido (0 – 30 cm H20), pressão positiva contínua sobre as vias aéreas); Modos de Ventilação: CPAP, ACV, V-SIMV, PACV, P-SIMV, PS, CPAP, ST, PAC Intervalo de pressão: IPAP: 4 – 50 cm H20 EPAP: 3 – 25 cm H20 CPAP: 4 – 20 cm H20 PEEP: 0 – 20 cm H20 Para utilização através de cânula de traqueostomia que deverá conter circuito, adaptadores para traqueostomia, cânula de plástico, filtros, além das demais manutenções preventivas e corretivas sempre que necessário. Opção de modo a volume, e circuito ativo, bateria interna de maior duração, além de diversos alarmes de segurança, além dos acessórios, como umidificador universal para o ventilador acoplado ao respirador para manter a via aérea umidificada, evitando lesões traqueias e infecções ocasionadas pela venti-lação mecânica, no-break acoplado a bateria estacionária ex-terna, circuitos e filtros para a manutenção do ventilador. Como se trata de um equipamento de suporte a vida, são ne-cessárias trocas periódicas dos acessórios de consumo, assim como um equipamento extra de backup, além de ser fornecido o acompanhamento de uma empresa de assistência técnica 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva, para que assim, o paciente possa ser encaminhado de forma segura para o domicílio. OBS: Solicitamos que encaminhem todas as especificações técnicas dos equipamentos cotados a fim de facilitar a análise das propostas. | 1 | Contínuo
| Nobreak para uso em caso de falta de energia elétrica | 1 | Contínuo
| Nebulizador | 1 | Contínuo
| Colchão Pneumático | 1 | Contínuo
| Máscara tenda para traqueostomia | 6 | ANUAL
| Copo Venturi e kit aspiração para cilindro | 1 | Contínuo
| Válvula em ‘‘Y’’ (com duas saídas), para oferta de oxigênio para o cilindro de O2 e outra para o copo Venturi (tomada dupla). | 1 | Contínuo
| Kit Macronebulização para cilindro e conexões | 1 | Contínuo
Observação: A manutenção dos equipamentos deverá ser preventiva e corretiva.
| MATERIAL DE CONSUMO | QUANTIDADE | PERÍODO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| Sonda de aspiração traqueal nº 12 | 600 unidades | MENSAL
| Luva Plástica Estéril | 600 unidades | MENSAL
| Água destilda galão 5lt | 02 unidades | MENSAL
| Fralda geriátrica - Tamanho "M" | 200 unidades | MENSAL
| Cânula de traqueostomia com balão nº 7.5 | uso contínuo | 04 unidades/ano
| Sonda de reposição gastrostomia FR 20 | 05 unidades | ANUAL
| Sonda de reposição gastrostomia FR 22 | 02 unidades | ANUAL
| Seringa descartável 60 ml bico cateter | 15 unidades | MENSAL
| Filtro de Barreira c/ Traqueia | 10 unidades | MENSAL
VALOR GLOBAL