TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

Necessidade de contratação de empresa para prestação de Serviços, fornecimento de equipamentos e materiais de consumo para D.M.A.T.S., nascida em 06/07/1983 (41 anos), portadora de doença neuromuscular progressiva e incurável – Esclerose Lateral Amiotrófica atípica (ELA) em ventilação mecânica contínua sem perspectiva de desmame do suporte respiratório, pelo período de 12 (doze) meses.

2. OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de Serviços, fornecimento de equipamentos e materiais de consumo para D.M.A.T.S., conforme descrição detalhada no item 4.3.

3. PRAZOS:

O prazo para o fornecimento e entrega dos equipamentos e materiais deverá ser imediato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A prestação do serviço será realizada no endereço do(a) paciente, que será informado no momento da assinatura do contrato.

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto:

| Recursos Humanos | Necessidade |
| --- | --- |
| Técnico de Enfermagem | 24h diariamente |
| Supervisão de Enfermagem | 01 vez/semana |
| Fisioterapia Respiratória | Diariamente/7x semana |
| Supervisão - Telefone | 24/dia |

| Equipamentos | Necessidade |
| --- | --- |
| Cama modelo hospitalar elétrica com os movimentos: fowler, sentado, flexão de pernas, elevação de leito - grade de proteção e colchão. | 01 unidade |
| Oxímetro de pulso portátil. | 01unidade |
| Termômetro digital | 01 unidade |
| Aparelho de pressão adulto e estetoscópio | 01 unidade |
| Aspirador Portátil | 01 unidade |
| Respirador com circuito para adaptar a cânula de traqueostomia com manutenção sempre que necessário. | 01unidade |
| Nobreak para uso em caso de falta de energia elétrica. | 01unidade |
| Nebulizador | 01 unidade |
| Colchão Pneumático | 01 unidade |
| Máscara tenda para traqueostomia | 06 unidades/ano |
| Copo Venturi e kit aspiração para cilindro | 01 unidade |
| Válvula em ‘‘Y’’ (com duas saídas), para oferta de oxigênio para o cilindro de O2 e outra para o copo Venturi (tomada dupla). | 01 unidade |
| Kit Macronebulização para cilindro e conexões | 01 unidade |

Observação: A manutenção dos equipamentos deverá ser preventiva e corretiva.

| Materiais de consumo | Diária | Mensal |
| --- | --- | --- |
| Sonda de aspiração traqueal n° 12 | 10 unidades | 600 unidades |
| Luva Plástica Estéril | 10 unidades | 600 unidades |
| Água destilda galão 5lt | uso contínuo | 02 unidades |
| Fralda geriátrica - Tamanho “M” | 06 unidades | 200 unidades |
| Cânula de traqueostomia com balão nº 7.5 | uso contínuo | 04 unidades/ano |
| Sonda de reposição gastrostomia FR 20 | uso continuo | 05 unidades/ano |
| Sonda de reposição gastrostomia FR 22 | uso continuo | 02 unidades/ano |
| Seringa descartável 60 ml bico cateter | 01 unidade a cada 02 dias | 15 unidades |
| Filtro de Barreira c/ Traqueia | 01 unidade a cada 03 dias | 10 unidades |

| Especificação do Respirador | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Locação de ventilador para uso doméstico, com umidificador que atenda ao paciente com ventilação invasiva pelo período de 12 meses. Capaz de oferecer ventilação confiável, em vários modos (especificações mínimas: frequência de apoio inteligente – BACKUP, pressão de suporte com volume garantido (0 – 30 cm H20), pressão positiva contínua sobre as vias aéreas); Modos de Ventilação: CPAP, ACV, V-SIMV, PACV, P-SIMV, PS, CPAP, ST, PAC - Intervalo de pressão: IPAP: 4 – 50 cm H20 EPAP: 3 – 25 cm H20 CPAP: 4 – 20 cm H20 PEEP: 0 – 20 cm H20 Para utilização através de cânula de traqueostomia que deverá conter circuito, adaptadores para traqueostomia, cânula de plástico, filtros, além das demais manutenções preventivas e corretivas sempre que necessário. Opção de modo a volume, e circuito ativo, bateria interna de maior duração, além de diversos alarmes de segurança, além dos acessórios, como umidificador universal para o ventilador acoplado ao respirador para manter a via aérea umidificada, evitando lesões traqueias e infecções ocasionadas pela ventilação mecânica, no-break acoplado a bateria estacionária externa, circuitos e filtros para a manutenção do ventilador. Como se trata de um equipamento de suporte a vida, são necessárias trocas periódicas dos acessórios de consumo, assim como um equipamento extra de backup, além de ser fornecido o acompanhamento de uma empresa de assistência técnica 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva, para que assim, o paciente possa ser encaminhado de forma segura para o domicílio. OBS: Solicitamos que as empresas encaminhem todas as especificações técnicas dos equipamentos cotados a fim de facilitar a análise das propostas. | Equipamento | 01 |

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação do relatório de prestação do serviço contendo assinaturas dos responsáveis, através de depósito bancário, em conta a ser informada pela contratada;

- A emissão da cobrança mensal pela prestação do serviço deverá atender todo o objeto do contrato (recursos humanos + locação de equipamentos + entrega mensal de medicação e materiais). Caso não seja cumprido o objeto do contrato, a empresa prestadora do serviço deverá emitir a nota somente com os valores pelos itens atendidos;

- Em caso de internação hospitalar, a empresa prestadora do serviço somente poderá emitir cobrança pela locação dos equipamentos.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos equipamentos.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

  - Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

  - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Fonte 1500-95

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Indicação da equipe técnica adequada e habilitada legalmente, disponível para a realização do objeto;

- Relação do corpo clínico dos profissionais de saúde e especialidade, indicando os números dos registros nos respectivos Conselhos e Números dos CPF;

- Apresentar todas as documentações válidas: alvarás, licenças e autorizações, quando couber;

- Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os veículos locados;

- Atendimento de enfermagem, e supervisão geral de enfermagem periódica;

- Acompanhamento de técnico de enfermagem com cuidados permanentes ao paciente e organização do ambiente domiciliar periódico;

- Fornecimento dos insumos, equipamentos e demais materiais a serem utilizados no atendimento rotineiro do paciente conforme descrito no Objeto deste Termo;

- Emissão de relatórios mensais de atendimentos, devidamente assinada, em documento oficial, original, com timbre da empresa, além de outros documentos comprobatórios da execução dos serviços efetivamente prestados e ou colocados à disposição.  É vedada a apresentação de prestações parciais de contas, devendo a contratada demonstrar todos os gastos relativos àquele mês. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante cujas reclamações e/ou orientações se obriga atender prontamente;

- Manter prontuários médicos atualizados, que permita o acompanhamento, o controle e a supervisão dos serviços;

- Anotações pela equipe prestadora de serviço de todos os dados clínicos, intercorrências, para serem devidamente registradas e armazenadas;

- Em caso de emergência com o paciente, que extrapole a capacidade assistencial instalada, a equipe responsável pelo paciente deverá entrar de imediato em contato SAMU, para adoção de medidas pertinentes;

- Cumprir e fazer cumprir as normas técnicas e administrativas emanadas do Ministério da Saúde;

- É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado a utilização de pessoal para execução do objeto deste termo, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício;

- O Contratado facilitará os trabalhos de acompanhamento e fiscalização exercidos pela Secretaria de Saúde e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores desta;

- O Contratado é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes da ação ou omissão voluntárias, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou preposto, ficando assegurado ao Contratado o direito de regresso;

- A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada;

- Todos os documentos comprobatórios devem estar devidamente preenchidos de forma legível e assinados;

- É reservado ao CONTRATANTE, mediante análise técnica e administrativa, o direito de glosa total ou parcialmente, nos procedimentos apresentados, em desacordo com as disposições contidas nos Termo de Referência;

- A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPIs adequados a necessidade – NR 6.

- Manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a entrega por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Registro da licitante e de seu responsável técnico no Conselho Regional de Farmácia (CRF)

- Registro da licitante e de seu responsável técnico no Conselho Regional de Enfermagem (COREN);

- Inscrição da licitante no CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, conforme portaria nº 1.646 de 02 de outubro de 2015;

- Registro ou Inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina (CRM). em plena validade, com indicação do objeto social compatível com o objeto desta contratação;

- Indicação da equipe técnica adequada e habilitada legalmente, disponível para a realização do objeto,

- Relação do corpo clínico dos profissionais de saúde e especialidade, indicando os números dos registros nos respectivos Conselhos e números de CPF:

- Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m), aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação:

13. RESCISÃO CONTRATUAL:

Além de outras hipóteses expressamente previstas legalmente, garantida a prévia defesa, constituem motivos para a rescisão do Contrato:

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;

b) Atraso injustificado no início do serviço e, ainda, a paralisação sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria de Saúde;

c) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

d) O cometimento reiterado de faltas na sua execução;

e) A decretação de falência ou a dissolução da sociedade;

f) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado e impeditivo da execução do objeto do contrato;

g) A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Contrato a ser firmado.

________________________________________

Fabiola Heck

Superintendente de Atenção à Saúde - SAS

Matrícula 1159