TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade a contratação de empresa técnica especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva em camas hospitalares elétricas do Hospital Dr Nelson de Sá Earp

2.OBJETO:

Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de camas hospitares elétricas ( 20 unidades ) do Hospital Dr Nelson de Sá Earp pelo período de 12 meses e renováveis até 48 meses de acordo com a Lei.

2.1 Critério de Julgamento

Menor preço Global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de execução dos serviços deverá ser de 15 dias a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Dr Nelson de Sá Earp

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada dos serviços:

Equipamentos:

| CAMAS HOSPITARES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | UNIDADE | Modelo | Quantidade |  |
| 1 | Cama Hospitalar Elétrica Marca ARJO | Interprise 5000 | 10 |  |
| 2 | Cama Hospitalar Elétrica marca MEDI Saúde | MS-11.003 | 10 |  |

Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção preventiva e corretiva, se necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, com o fim de assegurar regularidade no funcionamento e nas futuras manutenções preventivas;

- A manutenção corretiva ocorrerá sob demanda, durante a eliminação de reparos sinalizados pela a Contratada que deverá diagnosticar e reparar o equipamento que deverá ocorrer dentro de 24 h após a abertura do chamado..

- A Empresa Contratada deverá disponibilizar canais de contato para a abertura de chamados pela a Contratante.

- Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, de 8:00 às 17:00 h, para manutenções Preventivas e Corretivas.

- A Empresa Contratada deverá sinalizar ao Contratante, fiscal do Contrato, o mau uso do equipamento, por escrito, e providenciando orientações aos usuários quanto ao seu correto manuseio.

- A Contratada deverá realizar a emissão de Ordem de Serviço para cada visita realizada onde deverá identificar o equipamento por modelo e número de série assim como a data de realização e identificação do técnico executor.

- A Contratada deverá comunicar, por escrito, ao fiscal do contrato qualquer impossibilidade de execução de solicitação da Contratante com justificativa plausível e no prazo máximo de 24 h após o chamado do fiscal do Contrato.

- Todos os insumos necessários às manutenções Corretivas e/ou Preventivas correrão por conta da Contratada: lubrificantes, ferramentas, materiais para a limpeza e etc.

- Os materiais aplicados para a manutenção deverão ser de qualidade reconhecida e compatíveis com o serviço a ser executado.

- A manutenção preventiva deverá ocorrer a cada três meses ( Trimestral ) e com a devida comunicação ao fiscal do Contrato.

Atividades de Manutenção Preventiva:

A manutenção preventiva em camas hospitalares elétricas pode incluir as seguintes atividades:

Inspeção Visual:

Verificação visual do estado das peças, cabos e componentes, como grades, cabeceira, rodízios, alavancas e controles.

Limpeza:

Remoção de poeira, sujeira e resíduos de líquidos das superfícies e componentes da cama. ]                 Lubrificação:

Lubrificação das partes móveis, como engrenagens e molas, para garantir um funcionamento suave e sem ruídos.

Ajuste de Peças:

Ajuste de peças soltas ou desalinhadas, como controles, alavancas e grades.

Verificação da Alimentação Elétrica:

Verificação do estado dos cabos, tomadas e conexões elétricas.

Calibração:

Calibração dos sensores e controles da cama, caso necessário, para garantir que a cama opere dentro dos parâmetros de segurança e conforto.

Troca de Peças:

Substituição de peças desgastadas ou danificadas, como cabos, controles ou motor, se necessário.

- A Contratada deverá ser responsável por manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e dentro das normas técnicas e/ou portarias do Ministério da Saúde vigentes.

4.3.1 Visita Técnica

A visita técnica para conhecimento pleno das especificidades de execução do objeto do contrato é facultada ao licitante para verificação das condições de prestação de serviço, com a finalidade de obter a avalição própria da natureza, complexidade e quantidade de trabalhos, materiais e equipamentos necessários, bem como para a obtenção de quaisquer outros dados que julgar necessário para a formulação da proposta. A visita técnica poderá ser realizada até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Engenharia e Manutenção do Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp, pelo Email: marcoslouroalmeida@gmail.com, ou pelo telefone 24- 98838-9650 – Engº Marcos Louro e será realizada no endereço: Rua Paulino Afonso, 455 – Centro – Petrópolis – RJ.

A visita técnica não é obrigatória, pode ser substituído o atestado de visita por uma declaração formal acerca do conhecimento das condições e peculiaridades da contratação. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o licitante tem pleno conhecimento de todas as informações para a execução do objeto, não podendo elegar, posteriormente, a sua insuficiência, nem pleitear modificações no preço, prazos e condições ou requerer reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência da falta de informações sobre o objeto – Art 63 da Lei nº 14.133/2021.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme lei 14.133/2021

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei 14.133/2021

- A Contratante deverá disponibilizar o equipamento para a execução dos serviços de manutenção

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de vigência deste Contrato

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. QUALIFICAÇÃO

a) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto desse TR.

b) Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras (Vide ítem 4.3.1 Visita Técnica)

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde

_______________________________

JOAO CARLOS LOUGON HENRIQUE

Diretor administrativo

_______________________________