TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

1. JUSTIFICATIVA:

Visa o presente Termo de Referência detalhar os elementos necessários à Contratação de empresa para a manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos Hospitalares para atendimento da Divisão de Manutenção da Secretaria de Saúde e manter os equipamentos em plena condição de utilização.

2. OBJETO:

Contratação de empresa para Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos: Autoclaves, Estufas, Detector Fetal, Esfingomamometro, Balanças, Agitadores, Banhos Maria, Centrífugas, Controlador de Centrífuga, Deionizador, Destilador de água e outros, conforme tabela do ítem 4.3. Pelo período de 12 meses podendo ser prorrogados até 48 meses de acordo com a Lei

2.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço Global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de execução dosserviços deverá ser 15 dias úteis, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. Aexecução dos serviços serão efetuadas:

Nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde do Município de Petrópolis – RJ.

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e/ou serviço

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da listagem abaixo e constantes do ANEXO 1, deverão ser realizados a fim de manter os equipamentos em plena condição de uso. Para os casos de substituição de peças, a Contratada poderá apresentar orçamento para fornecê-laa partir da apresentação ao fiscal do Contrato  porém a Contatrante poderá também fornecê-la ser couber economicidade.

| Equipamento | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Autoclave | pç | 57 |
| Estufa | pç | 24 |
| Detector Fetal | pç | 60 |
| Esfigmomamometro | pç | 265 |
| Balança Adulto/Pediátrica | pç | 223 |
| Agitador | pç | 4 |
| Banho Maria | pç | 3 |
| Centrífuga | pç | 5 |
| Controlador de Centrífuga | pç | 1 |
| Deionizador | pç | 1 |
| Destilador de água | pç | 1 |
| Espectofotômetro | pç | 1 |
| Microscópio | pç | 1 |
| Fotometro | pç | 1 |
| Coifa | pç | 1 |
| Capela de Fluxo Laminar | pç | 2 |
| Colposcópio | pç | 4 |
| Aparelho de Bisturi | pç | 1 |
| Aparelho Tens | pç | 3 |
| Aparelho de Ondas Curtas | pç | 2 |
| Aparelho de Infravermelho | pç | 3 |
| Aparelho de Laser | pç | 1 |
| Aparelho Eletroestimulador | pç | 1 |
| Aparelho Nebulizador | pç | 2 |
| Vibromassageador | pç | 3 |
| Nebulizador Compressor 4 saídas | pç | 44 |
| Inalador de quatro saídas | pç | 1 |

Especificações para o Serviço:

- A garantia dos serviços executados deverá abranger mão de obra e peças que, possivelmente, serão substituídas e terá validade de 90 dias.

- A visita técnica aos locais dos equipamentos para reconhecimento dos mesmos é facultativo porém a Empresa deverá emitir Declaração de Responsabilidade sobre o conhecimento dos locais e equipamentos. Os agendamentos para visita técnica deverão ser realizadas pelo contato abaixo descrito:

Sr André Estrella de Souza – DIMAM

E-mail: dimamfms@gmail.com

Telefone: 24-2246-9053

- Os serviços contratados ocorrerão por demanda e por necessidade de manutenção corretiva

- Os serviços deverão ser executados pela Empresa Contratada e assim não há a possibilidade de terceirização do Objeto deste Termo de Referência.

- Considerando o universo dos equipamentos a contemplar e considerando que os equipamentos listados encontram-se distribuídos nas Unidades de Saúde constantes do ANEXO I que deverão ser reconhecidos através da visita técnica mencionada no ítem 4.3, subitem 2.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dosserviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme a lei 14.133/2021

- 7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Secretaria Municipal de Saúde

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, conforme Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Apresentação de Atestado de Capacitação Técnica

- Comprovação da Empresa que é da área de atuação do Objeto deste Termo de Referência

––––––––––––––––––––––––––––

Mário José Reis Alves

Diretor Administrativo/SMS - Mat. 3884

ANEXO I

Endereços das Unidades de Saúde

| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| --- | --- |
| USF 1º Maio | R. Norival Braga da Silva, 39 |
| USF 1º Maio | R. Norival Braga da Silva, 39 |
| USF 24 Maio | R. 24 de Maio, 197 |
| USF 24 Maio | R. 24 de Maio, 197 |
| Academia Carangola | Carangola |
| USF Águas Lindas | Estr. do Palmital, 768 |
| USF Águas Lindas | Estr. do Palmital, 768 |
| USF Frei Leão | R. Dr. Edmundo Kemp, 152 |
| USF Frei Leão | R. Dr. Edmundo Kemp, 152 |
| USF Frei Leão | R. Dr. Edmundo Kemp, 152 |
| UBS Alto Independencia | Rua José Lino, S/N |
| UBS Alto Independencia | Rua José Lino, S/N |
| UBS Alto Independencia | Rua José Lino, S/N |
| USF Alto Siméria | R. Manoel Francisco de Paula, s/n - |
| USF Alto Siméria | R. Manoel Francisco de Paula, s/n - |
| USF Amazonas | R. Amazonas, 25 - |
| USF Amazonas | R. Amazonas, 25 - |
| Ambulatório Escola | R. Hyvio Naliato, 899 |
| Ambulatório Escola | R. Hyvio Naliato, 899 |
| UBS Araras | Estr. Bernardo Coutinho, 3435 - Araras |
| DAB | End.: Rua Teresa, 1515 - Alto da Serra |
| USF Castrioto | R. Santa Rita de Cássia, 114 |
| USF Batalaird | R. E, 35 - Mosela |
| USF Boa Esperança | Estr. Ministro Salgado Filho s/n |
| USF Boa Esperança | Estr. Ministro Salgado Filho s/n |
| USF Bonfim | Estrada do Bonfim, s/n - Corrêas, |
| USF Bonfim | Estrada do Bonfim, s/n - Corrêas, |
| USF Brejal | Estr. Brejal, 6 - Posse |
| USF Brejal | Estr. Brejal, 6 - Posse |
| USF Carangola | Estr. do Carangola, 860 - Carangola |
| USF Carangola | Estr. do Carangola, 860 - Carangola |
| USF Castelo | R. Cap. João Amâncio - Corrêas |
| USF Castelo | R. Cap. João Amâncio - Corrêas |
| USF Caxambu | Estr. José Almeida Amado, 1295 |
| USF Caxambu | Estr. José Almeida Amado, 1295 |
| USF Caxambu | Estr. José Almeida Amado, 1295 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| USF Dr Thouset | R. Dr. Thouzet, S/N - Quitandinha |
| USF Dr Thouset | R. Dr. Thouzet, S/N - Quitandinha |
| Epidemiologia | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Epidemiologia | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| USF Estrada Saudade | Estr. da Saudade, 160 - Estrada da Saudade |
| USF Fazenda Inglesa | Estrada Fazenda Inglesa. 5460 |
| HAC | Rua Vigario Correa, 1345 |
| HAC | Rua Vigario Correa, 1345 |
| HAC | Rua Vigario Correa, 1345 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| HST | R. Paulino Afonso, 477 - Centro |
| SMH | Av. Portugal, 236 - Valparaíso |
| Unimed | R. do Expedicionário, 144 - Bingen |
| UBS Itaipava | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, s/n |
| UBS Itaipava | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, s/n |
| UBS Itaipava | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, s/n |
| UBS Itaipava | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, s/n |
| Centro de Saúde Itamarati | R. Bernardo Proença, 32 - Itamarati |
| USF Jardim Salvador | R. Juiz Castro e Silva, 33 |
| USF Laginha | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, S/N |
| USF Laginha | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, S/N |
| USF Meio da Serra | Meio da Serra, S/N |
| USF Meio da Serra | Meio da Serra, S/N |
| Com. Menino Jesus |  |
| USF Moinho Preto | R. João Xavier, 2109 A |
| UBS Morin | R. Pedro Ivo, 81 - Morin |
| UBS Morin | R. Pedro Ivo, 81 - Morin |
| UBS Mosela | Rua Mosela, 744 |
| PSLS | Rua teresa, 1839 |
| UBS Pedras Brancas | R. Pedras Brancas, 1190 - Mosela |
| UBS Pedro do Rio | Est União Indústria, 19483. Pedro do Rio |
| UBS Pedro do Rio | Est União Indústria, 19483. Pedro do Rio |
| UBS Pedro do Rio | Est União Indústria, 19483. Pedro do Rio |
| UBS Posse | etr União Indústria 33530 |
| UBS Posse | etr União Indústria 33530 |
| UBS Posse | etr União Indústria 33530 |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| UBS Quitandinha | R. Gen. Rondon, 402 - Quitandinha, |
| UBS Quitandinha | R. Gen. Rondon, 402 - Quitandinha, |
| UBS Quitandinha | R. Gen. Rondon, 402 - Quitandinha, |
| UBS Retiro | Av. Barão do Rio Branco, s/n - Retiro |
| USF Sant. Trindade | R. Pres. Nereu Ramos, 100 - Valparaíso |
| USF Sant. Trindade | R. Pres. Nereu Ramos, 100 - Valparaíso |
| USF São João Batista | R. Luiz Winter, 560 |
| USF São Senastião | R. São Sebastião, 625 - São Sebastiao |
| USF São Sebastião | R. São Sebastião, 625 - São Sebastiao |
| USF Sgtº Boening | Estrada do Paraíso, 68 |
| USF Secretário | Estrada de Secretário, S/N |
| USF Secretário | Estrada de Secretário, S/N |
| UPA Posse | Estr. União e Indústria, 33530 |
| UPA Posse | Estr. União e Indústria, 33530 |
| UPA Centro | R. Washington Luiz, 600 - Valparaíso |
| USF Carangola | Estrada Setão do Carangola, S/N |
| USF Carangola | Estrada Setão do Carangola, S/N |
| USF Vale da Videiras | etr Almirante Paulo Martins Meira - s/n |
| USF Vila Felipe | R. Perminio Schmidt - Chácara Flora |
| USF Vila Rica | Quadra 36, Travessa 28 - Via rica |
| USF Vila Rica | Quadra 36, Travessa 28 - Via rica |
| USF Vila Saúde | Rua Santa Catarina s/n lote 23 quadra 41 Vila - Hípica |
| USF Vila Saúde | Rua Santa Catarina s/n lote 23 quadra 41 Vila - Hípica |