TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp – HMNSE solicita a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais  hospitalares a fim de suprir as necessidades diárias da Unidade Hospitalar assim o eficiente atendimento ao paciente.

- OBJETO:

Aquisição de materiais médicos hospitalares

  - CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preço por item

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser de 15 dias, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis – CEP 25.660-003

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto:

Especificação:

| ITEM | MATERIAL | UNIDADE | Qde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluxômetro de O2 | pç | 25 |  |
| 2 | Fluxômetro de Ar comprimido | pç | 25 |  |
| 3 | Bolsas reservatórias de Ambú Adulto | pç | 20 |  |
| 4 | Espaçador ( PUFF ) | pç | 10 |  |
| 5 | Kit Laringoscópio Infantil – Laminas Curvas e Retas | pç | 3 |  |
| 6 | Kit Laringoscópio Adulto – Laminas Curvas e Retas | pç | 3 |  |
| 7 | Glicosímetro | pç | 6 |  |
| 8 | Cadeira de Banho – Estrutura em Inox | pç | 10 |  |
| 9 | Esfignomanômetros portátil | pç | 20 |  |
| 10 | Termômetro digital | pç | 10 |  |
| 11 | Vacuômetro aspirador para rede 500 ml | pç | 25 |  |
| 12 | Otoscópio | pç | 4 |  |
| 13 | Esfignomanômetros pedestal com rodízios | pç | 10 |  |
| 14 | Colchão pneumático hospitalar com bomba | pç | 10 |  |
| 15 | Válvula reguladora de O2 | pç | 20 |  |
| 16 | Válvula Reguladora de Ar Comprimido | pç | 20 |  |

Especificação técnica dos itens relacionados:

Fluxômetro de O2: Escala de 0 -  15 LPM ( litro por minuto ), corpo em latão cromado, rosca na cor de identificação dos gases, esfera em aço inox, padrão ABNT

Fluxômetro de Ar comprimido: Escala de 0 – 15 LPM ( litro por minuto ), corpo em latão cromado, rosca na cor de identificação dos gases, esfera em aço inox, padrão ABNT

Bolsas reservatórias de Ambú Adulto : Capacidade de 2000 ml, em silicone, com alça

Espaçador ( PUFF ): Conectores Espaçadores para Aerosolterapia 22M/15F x 22F Adulto

Kit Laringoscópio Infantil –  Com três Laminas Curvas e três lâminas retas, em aço inoxidável, iluminação a LED.

Kit Laringoscópio Adulto – Com três Laminas Curvas e três lâminas retas, em aço inoxidável, iluminação a LED.

Glicosímetro: Armazenar até 500 testes em sua memória. Botão ejetor de tiras.  Faixa de medição: 10-600 mg/dL (0.5 mmol/L-33.3mmol/L) , Hematócritos 10-65%, com uso Bateria: 3V bateria de lítio (CR2032) ou recarregável.

Cadeira de Banho: cadeira de banho em aço inoxidável, sem coletotor, com rodízios com freio, com braços, até 120 Kg

Esfignomanômetros portátil: Aneróide, adulto, fechamento em velcro, com certificação do INMETRO, com vávula e manguito.

Termômetro digital : Termômetro para medição de temperatura corpórea, uso oral e axilar, intervalo de medição: 32 º a 42,9 º C, com visor, bateria.

Vacuômetro:  Aspirador para rede 500 ml, Corpo em metal, acabamento do corpo cromado, copo de vidro com graduação, escala do manômetro: 0 – 30.

Otoscópio:  Com 10 especulos reutilizáveis, carregador de mesa, com bateria de lítio, iluminação a LED.

Esfignomanômetros: pedestal com rodízios, Faixa de medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg. Graduação mínima e máxima: 0 mmHg e 300 mmHg, respectivamente. Tolerância: +/- 3 mmHg.

Colchão pneumático hospitalar com bomba: kit colchão pneumático + unidade de controle 127V  Material do colchão: PVC resistente, a prova d'água e de fácil limpeza / higienização; Unidade de controle (motor): plástico abs, componentes eletrônicos e alças de inox; Comprimento do cabo de alimentação: 3 metros; Dimensões do colchão: comprimento: 186 cm | largura: 90 cm | altura: 7 cm (inflado); Peso do produto: 3.08 kg (colchão + unidade de controle); Peso que o produto suporta: até 135 kg ou maior.

Válvula reguladora de O2 para rede de gases: Pressão de Entrada: 7 kgf/cm², Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável), Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm², Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.906, Tipo de Gás: Oxigênio

Válvula Reguladora de Ar Comprimido para rede de gases: Pressão de Entrada: 7 kgf/cm², Pressão de Saída: 0 a 7 kgf/cm² (regulável), Escala do Manômetro: 0 a 11 kgf/cm², Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.906, Tipo de Gás: Ar comprimido

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei 14.133/2021.

SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da  Lei nº 14133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

- 11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- A Empresa contratada deverá fornecer garantia, quando couber, aos ítens que compõem o Termo de Referência

- As Notas Fiscais deverão estar em nome da Contratada.

- Os materiais hospitalares deverão ter homologação na ANVISA, quando couber

___________________________________

JOAO CARLOS LOUGON HENRIQUE

Diretor administrativo