### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Departamento de Saúde Bucal do Município de Petrópolis solicita aquisição de Insumos Odontológicos cumprindo uma das prioridades do governo municipal, através da Secretaria de Saúde, para a manutenção dos atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas e Unidades de Saúde da Família.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

O Objeto desta licitação trata-se de registro de preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS E RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS) DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL – SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de15 (quinze) dias,conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumose/ou execução dos serviços serão efetuadas:

Sito a Rua Thomaz Cameron, 141

Bairro: Valparaíso – CEP: 25.685-120

Segunda à Sexta-Feira de 9.00 as 16.00h

TEL. (24) 2233-8864 (Departamento de Saúde Bucal – Anderson)

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRES. | QT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ADESIVO DENTINÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL – SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com integridade marginal; Versatilidade nas indicações; Aumenta a compatibilidade com umidade – hidrofilia, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a micro infiltração; Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presas através de auto-ativação ou foto ativação (frasco) | FR | 900 |
| 02 | RESINA FLOW COR A1, radiopaca fluida, média viscosidade, 72% em peso, micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado, Tamanho das Partículas0,05 a 5,0 microns, Preenchimento por camada até 2mm, composição monômeros metacrílicos (TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA), canforquinona, co-iniciadores, pigmentos | TB | 24 |
| 03 | RESINA FLOW COR A2, radiopaca fluida, média viscosidade, 72% em peso, micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado, Tamanho das Partículas0,05 a 5,0 microns, Preenchimento por camada até 2mm, composição monômeros metacrílicos (TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA), canforquinona, co-iniciadores, pigmentos | TB | 24 |
| 04 | RESINA FLOW COR A3, radiopaca fluida, média viscosidade, 72% em peso, micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado, Tamanho das Partículas0,05 a 5,0 microns, Preenchimento por camada até 2mm, composição monômeros metacrílicos (TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA), canforquinona, co-iniciadores, pigmentos | TB | 120 |
| 05 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; Cerâmica Solanizada Tratada, 2benzotriazolil-4-Metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 250 |
| 06 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 500 |
| 07 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 500 |
| 08 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 500 |
| 09 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 400 |
| 10 | Resina fotopolimerizável cor B1 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 200 |
| 11 | Resina fotopolimerizável cor B2 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 200 |
| 12 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B3 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 100 |
| 13 | Resina fotopolimerizável cor C1 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 150 |
| 14 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 150 |
| 15 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA1 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 16 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA2 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 17 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA3 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 18 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA 3,5 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 19 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA4 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 20 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DB1 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 21 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DB2 Consistência: composta; Preenchimento: 2,5 mm; Composição: Tegdma, Bisgma; cerâmica solanizada tratada, 2benzotriazolil-4-metilferol; Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; Material de elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; Carga em zircônia e sílicaque garante elevadas propriedades mecânicas; Maior fluorescência; Ótimos resultados estéticos; Alta resistência ao desgaste. Seringa: 4g (tubo) | TB | 60 |
| 22 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COMPOSTA AURA DB – COR ROXA Restaurador universal Composição: Udma, Bisgma; Bisgma, Tegdma; Preenchimento: 2 mm; Consistência: composta; Resina nano híbrida aura dentina; Alto polimento, facilidade de esculpir, alta resistência a compressão e flexão, mantém o brilho permanente, traz previsibilidade e simplicidade na personalização dos tons; Nano-híbrido com base em uma única opacidade e única tonalidade, além de ser radiopaca; Baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina; Técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes. Armazenamento: em temperaturas entre 10º e 25º (50- 77º f); Embalagem c/ 4g (tubo) | TB | 60 |
| 23 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ (FR. C/ 78G) COR 62 (FRASCO) | FR | 15 |
| 24 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ (FR. C/ 78G) COR 66 (FRASCO) | FR | 15 |
| 25 | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ (FR. C/ 78G) COR 69 (FRASCO) | FR | 15 |
| 26 | RESINA LÍQUIDA ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE LÍQUIDO – FRASCO C/120 ml (FRASCO) | FR | 30 |

A aquisição se justifica, uma vez que os indicadores estratégicos e ampliados serão alcançados, e a população será beneficiada pelo trabalho realizado.

4.4. Das Amostras:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar prospectos dos insumos devidamente identificados, para serem analisadas pela Secretaria de Saúde.  Após análise, será emitido o parecer do Departamento Competente sobre os prospectos apresentados.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

7. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

8. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro desta Secretaria, sugiro o recurso 1.600.01.

10. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

13. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Registro na ANVISA;

__________________________________________________________

Juliano Correa Maduro – Matrícula: 4907

Agente de Apoio Administrativo - Deptº de Saúde Bucal/SAS/SMS