TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

1. JUSTIFICATIVA:

Os aparelhos de refrigeração (câmeras frias, refrigeradores, frigobares) são utilizados em todo a Rede de Unidades da Secretaria Municipal de Saúde para o armazenamento de medicamentos e alimentos que necessitam de temperaturas específicas e para conservação dos mesmos. Quanto aos bebedouros e purificadores atendem tanto a demanda de fornecimento de água de qualidade a pacientes quanto a colaboradores. Diante do exposto e visando manter a funcionalidade e vida útil destes equipamentos para que atendam às necessidades da Rede é preciso que seja contratada a prestação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

2. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de refrigeração (freezer, bebedouro, refrigerador e frigobar, câmeras frias e purificadores), para atender às necessidades da Rede da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses e prorrogáveis até o limite permitido por Lei.

2.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de execução para início dos serviços deverá ser 10 dias úteis, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A execução dos serviços serão efetuados:

Rede de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde

4.1.1 Lista de Endereços das Unidades de Saúde:

| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| --- | --- |
| USF 1º Maio | R. Norival Braga da Silva, 39 |
| USF 24 Maio | R. 24 de Maio, 197 |
| Academia Carangola | Carangola |
| USF Águas Lindas | Estr. do Palmital, 768 |
| USF Frei Leão | R. Dr. Edmundo Kemp, 152 |
| UBS Alto Independência | Rua José Lino, S/N |
| USF Alto Siméria | R. Manoel Francisco de Paula, s/n - |
| USF Amazonas | R. Amazonas, 25 - |
| UBS Araras | Estr. Bernardo Coutinho, 3435 - Araras |
| DAB | End.: Rua Teresa, 1515 - Alto da Serra |
| USF Castrioto | R. Santa Rita de Cássia, 114 |
| USF Batalaird | R. E, 35 - Mosela |
| USF Boa Esperança | Estr. Ministro Salgado Filho s/n |
| USF Bonfim | Estrada do Bonfim, s/n - Corrêas, |
| USF Brejal | Estr. Brejal, 6 - Posse |
| USF Carangola | Estr. do Carangola, 860 - Carangola |
| USF Castelo | R. Cap. João Amâncio - Corrêas |
| USF Caxambu | Estr. José Almeida Amado, 1295 |
| Centro de Saúde | Rua Santos Dumont, 100 |
| USF Dr Thouset | R. Dr. Thouzet, S/N - Quitandinha |
| Epidemiologia | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| USF Estrada Saudade | Estr. da Saudade, 160 - Estrada da Saudade |
| USF Fazenda Inglesa | Estrada Fazenda Inglesa. 5460 |
| HMNSE | Rua Paulino Afonso, 455 |
| UBS Itaipava | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, s/n |
| Centro de Saúde Itamarati | R. Bernardo Proença, 32 - Itamarati |
| USF Jardim Salvador | R. Juiz Castro e Silva, 33 |
| USF Laginha | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, S/N |
| USF Laginha | Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, S/N |
| USF Meio da Serra | Meio da Serra, S/N |
| USF Meio da Serra | Meio da Serra, S/N |
| Com. Menino Jesus | R. Divino Espírito Santo, 577 - Carangola |
| USF Moinho Preto | R. João Xavier, 2109 A |
| UBS Morin | R. Pedro Ivo, 81 - Morin |
| UBS Morin | R. Pedro Ivo, 81 - Morin |
| UBS Mosela | Rua Mosela, 744 |
| PSLS | Rua Teresa, 1839 |
| UBS Pedras Brancas | R. Pedras Brancas, 1190 - Mosela |
| UBS Pedro do Rio | Est União Indústria, 19483. Pedro do Rio |
| UBS Pedro do Rio | Est União Indústria, 19483. Pedro do Rio |
| UBS Pedro do Rio | Est União Indústria, 19483. Pedro do Rio |
| UBS Posse | Estr. União Indústria 33530 |
| Programa de Imunização | R. Dr. Sá Earp, 433 - Centro |
| UBS Quitandinha | R. Gen. Rondon, 402 - Quitandinha, |
| UBS Retiro | Av. Barão do Rio Branco, s/n - Retiro |
| USF Sant. Trindade | R. Pres. Nereu Ramos, 100 - Valparaíso |
| USF São João Batista | R. Luiz Winter, 560 |
| USF São Sebastião | R. São Sebastião, 625 - São Sebastiao |
| USF Sgtº Boening | Estrada do Paraíso, 68 |
| USF Secretário | Estrada de Secretário, S/N |
| UPA Posse | Estr. União e Indústria, 33530 |
| UPA Centro | R. Washington Luiz, 600 - Valparaíso |
| USF Carangola | Estrada Sertão do Carangola, S/N |
| USF Vale da Videiras | Estr. Almirante Paulo Martins Meira - s/n |
| USF Vila Felipe | R. Perminio Schmidt - Chácara Flora |
| USF Vila Rica | Quadra 36, Travessa 28 - Via rica |
| USF Vila Saúde | Rua Santa Catarina s/n lote 23 quadra 41 Vila - Hípica |

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e/ou serviço

Manutenção: Manutenção compreende qualquer serviço que envolva limpeza/higienização, reparo e/ou substituição de componentes (peças e acessórios), com o objetivo de sanar defeitos decorrentes do desgaste natural do uso equipamento, conforme os manuais e normas técnicas específicas. Compreenderão os serviços na parte elétrica, eletrônica, mecânica, hidráulica, estrutural, motores elétricos, bombas, filtros, bicos, sistema de refrigeração, compressor, unidade final e outros serviços, inclusive limpeza e teste geral. Os serviços a serem executados compreendem a manutenção preventiva e corretiva de todos os bebedouros, frigobares, geladeiras e freezers relacionados abaixo.

Manutenção Preventiva: A Manutenção preventiva refere-se a todos os procedimentos técnicos, destinados a promover a continuidade do funcionamento dos equipamentos e sistemas. Caberá à CONTRATADA, dentro dos padrões fixados pela Fiscalização, cumprir a periodicidade a todos os procedimentos necessários, como vistorias, intervenções, medições e demais tarefas pertinentes à manutenção preventiva. Os seguintes procedimentos básicos deverão ser tomados de forma a promover a prevenção contra falhas e defeitos: Execução de regulagens e ajustes (mecânicos e eletromecânicos), lubrificação geral das partes móveis, limpeza interna e externa com remoção de resíduos, identificação e substituição de peças defeituosas.

Os serviços preventivos compreendem, inclusive: a) Limpeza dos filtros de ar, bandejas coletoras d’água, drenos, motores elétricos, circuitos, compressores (de acordo com as especificações do fabricante), mancais, rolamentos, correias, controles e medições das tensões elétricas; b) Lubrificação geral das partes móveis dos equipamentos; c) Limpeza, com produto químico apropriado, das turbinas, condensadores e evaporadores; d) Verificação dos pontos de oxidação, removendo toda ferrugem e protegendo a área afetada com aplicação de tinta ou produto químico apropriado; e) Limpeza externa do gabinete; f) Verificar o funcionamento do motor ventilador, verificando ruídos e folgas, bem como verificar o funcionamento do compressor e funcionamento em geral do aparelho; g) Verificar as instalações físicas dos aparelhos, suporte, bandejas, drenos e caimento, corrigindo-os se necessário; h) Limpeza da unidade de refrigeração com gás apropriado; i) Troca de compressor quando necessário; j) Efetuar troca do filtro secador; k) Efetuar troca da carga de gás; l) Efetuar possíveis correções de vazamento de gás no sistema; m) Efetuar correções de ruídos e vibrações no sistema; n) Revisar sistema elétrico em geral; o) Efetuar correção de possíveis vazamentos; p)Verificar a temperatura interna do equipamento; r) Verificar a temperatura dos condensadores e substituí-los quando necessário; s) Verificar o evaporador e substituí-lo quando necessário; t) Efetuar substituição do termostato controlador de temperatura, quando necessário; u) Substituir o isolamento da porta da geladeira quando necessário; v) Substituir as torneiras dos bebedouros por novas quando necessário; x) Realizar limpeza periódica bimestral e outras práticas de manutenção preventiva.

Manutenção Corretiva: Consiste no atendimento às solicitações sempre que houver falha em quaisquer equipamentos, de modo a mantê-los em atividade e perfeito estado de conservação. A eliminação de defeitos apresentados deve ser executada por funcionários qualificados. Entende-se por Manutenção Corretiva todos os serviços, tarefas, procedimentos e demais ações técnicas que visem consertar, recuperar, reparar ou trocar peças, componentes ou partes integrantes dos equipamentos e sistemas, referidos no presente termo, visando recolocá-los em funcionamento parcial ou pleno, no menor espaço de tempo possível. A Manutenção Corretiva será efetuada sempre que se fizer necessário o conserto, reparo ou substituição de peças decorrentes de acidente, desgaste normal de uso ou qualquer outro motivo não previsto na manutenção preventiva. As solicitações de Manutenção Corretiva das Unidades ou da Fiscalização deverão gerar por parte da CONTRATADA, Ordens de Serviço que, após serem executadas, terão que ser atestadas pelo solicitante e posterior aprovação do fiscal das manutenções ou reparos. A Empresa Contratada deverá disponibilizar meio de comunicação adequado para as realizações de Chamado Técnico para manutenção corretiva que deverá ocorrer em até 24 h após o registro da ocorrência.

A Contratada deverá oferecer garantia dos serviços e peças utilizadas no reparo dos equipamentos pelo período mínimo de 90 dias. As peças e serviços em garantia serão repostos sem ônus ao Contratante.

Em casos de manutenção do equipamento ser realizada nas dependências da Contratada esta deverá arcar com o transporte do mesmo.

A Contratada deverá prover de todo o material necessário à manutenção, bem como: Ferramentas e qualificação de funcionários.

Os funcionários da Contratada deverão se apresentar, devidamente, uniformizados e identificados.

a) Bebedouros e Purificadores

| Ítem | Patrimonio | Equipamento |  | Capacidade |  | Local |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NA | Bebedouro LIBEL |  | NA |  | HMNSE |  |
| 2 | 86141 | Bebedouro LIBEL |  | NA |  | HMNSE |  |
| 3 | 9358 | Bebedouro LIBEL |  | NA |  | HMNSE |  |
| 4 | 91369 | Bebedouro LIBEL |  | NA |  | HMNSE |  |
| 5 | NA | Bebedouro LIBEL |  | NA |  | HMNSE |  |
| 6 | NA | Bebedouro LIBEL |  | NA |  | HMNSE |  |
| 7 | 152001 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | Academia Castelo |  |
| 8 | 143441 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | Amb Especialidades |  |
| 9 | 143498 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | Amb Especialidades |  |
| 10 | 150769 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | Amb Saúde mental |  |
| 11 | 153252 | Purificador de Água |  | Puritronic |  | CSC |  |
| 12 | 156251 | Purificador de Água |  | Puritronic |  | CSC |  |
| 13 | NA | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | Epidemio |  |
| 14 | na | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | Epidemio |  |
| 15 | NA | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | HMNSE |  |
| 16 | NA | Purificador de Água |  | NA |  | PSLS |  |
| 17 | 152289 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | Res. Terapêutica |  |
| 18 | 145832 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | Posse |  |
| 19 | 147061 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Alto Independência |  |
| 20 | 150735 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Araras |  |
| 21 | 145201 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Itaipava |  |
| 22 | NA | Purificador de Água |  | NA |  | UBS Morin |  |
| 23 | 151994 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | UBS Mosela |  |
| 24 | 144886 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Pedro do Rio |  |
| 25 | 143874 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Quitandinha |  |
| 26 | 150147 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Retiro |  |
| 27 | 150749 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Batalaird |  |
| 28 | NA | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF 24 de Maio |  |
| 29 | 152008 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Águas Lindas |  |
| 30 | 152005 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Amazonas |  |
| 31 | 152003 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Castrioto |  |
| 32 | 150736 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Boa Esperança |  |
| 33 | 145834 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Bonfim |  |
| 34 | 81910 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Brejal |  |
| 35 | 150738 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Carangola |  |
| 36 | 145836 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Castelo |  |
| 37 | 152000 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Menino Jesus |  |
| 38 | 151996 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Dr Thouset |  |
| 39 | 152006 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Jardim Salvador |  |
| 40 | 145065 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Jardim Salvador |  |
| 41 | 150744 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Laginha |  |
| 42 | 152002 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Moinho Preto |  |
| 43 | 150737 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Pedras Brancas |  |
| 44 | 145174 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | UBS Posse |  |
| 45 | 150739 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF 1º Maio |  |
| 46 | 150742 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Santíssima Trindade |  |
| 47 | 152007 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF São Joao Batista |  |
| 48 | 150751 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Secretário |  |
| 49 | 150740 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Vale Videiras |  |
| 50 | 151997 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Vale Carangola |  |
| 51 | 151993 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Vale Carangola |  |
| 52 | 152009 | Purificador de Água |  | Polar WP100 |  | USF Vila Felipe |  |
| 53 | 150750 | Purificador de Água |  | Master Frio |  | USF Vila Rica |  |
| 54 | NA | Refresqueira |  | NA |  | HMNSE |  |
| b) Refrigeradores |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Patrimonio | Refrigerador |  | Capacidade ( L ) |  | Local |
| 1 | 5965 | Consul |  | Frigobar |  | HMNSE |
| 2 | 99062 | Eletrolux |  | 380 |  | USF 1º Maio |
| 3 | 8547 | Consul |  | 280 |  | USF 1º Maio |
| 4 | 98185 | Eletrolux |  | 280 |  | USF 24 Maio |
| 5 | 81923 | Consul |  | 290 |  | USF 24 Maio |
| 6 | 156351 | Consul |  | 275 |  | Academia Carangola |
| 7 | 96195 | Consul |  | 340 |  | USF Águas Lindas |
| 8 | 99064 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Águas Lindas |
| 9 | 99072 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Frei Leão |
| 10 | 87777 | Dako |  | 280 |  | USF Frei Leão |
| 11 | 87949 | Consul |  | 240 |  | USF Frei Leão |
| 12 | 106972 | Consul |  | 380 |  | UBS Alto Independência |
| 13 | 93717 | Consul |  | 280 |  | UBS Alto Independência |
| 14 | 91072 | Consul |  | 340 |  | UBS Alto Independência |
| 15 | NA | Consul |  | 280 |  | USF Alto Siméria |
| 16 | 7518 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Alto Siméria |
| 17 | 9539 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Amazonas |
| 18 | 106971 | Consul |  | 380 |  | USF Amazonas |
| 19 | 99051 | Eletrolux |  | 380 |  | Ambulatório Escola |
| 20 | NA | Eletrolux |  | 360 |  | Ambulatório Escola |
| 21 | NA | Consul |  | 236 |  | UBS Araras |
| 22 | NA | Consul |  | 280 |  | DAB |
| 23 | 144850 | Consul |  | 300 |  | USF Castrioto |
| 24 | 9444 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Batalaird |
| 25 | 91073 | Consul |  | 340 |  | USF Boa Esperança |
| 26 | 7515 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Boa Esperança |
| 27 | 99058 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Bonfim |
| 28 | 99065 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Bonfim |
| 29 | 128612 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Brejal |
| 30 | 84994 | Eletrolux |  | 260 |  | USF Brejal |
| 31 | 81924 | Eletrolux |  | 290 |  | USF Carangola |
| 32 | 90412 | Dako |  | 280 |  | USF Carangola |
| 33 | 44470 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Castelo |
| 34 | 99063 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Castelo |
| 35 | 7514 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Caxambu |
| 36 | 44473 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Caxambu |
| 37 | 143648 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Caxambu |
| 38 | 89095 | Dako |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 39 | 99077 | Eletrolux |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 40 | 99084 | Eletrolux |  | 380 |  | Centro de Saúde |
| 41 | 93741 | Dako |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 42 | 99078 | Eletrolux |  | 380 |  | Centro de Saúde |
| 43 | 156261 | Eletrolux |  | 380 |  | Centro de Saúde |
| 44 | 10864 | Consul |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 45 | 4866 | Metal Frio |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 46 | 4808 | Consul |  | 380 |  | Centro de Saúde |
| 47 | NA | Eletrolux |  | 360 |  | Centro de Saúde |
| 48 | 100771 | Eletrolux |  | NA |  | Centro de Saúde |
| 49 | 3865 | Consul |  | NA |  | Centro de Saúde |
| 50 | 10065 | Eletrolux |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 51 | NA | Consul |  | NA |  | Centro de Saúde |
| 52 | 97577 | Consul |  | 340 |  | Centro de Saúde |
| 53 | 99075 | Eletrolux |  | 380 |  | Centro de Saúde |
| 54 | 156321 | Frecon |  | 300 |  | Centro de Saúde |
| 55 | 10865 | Consul |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 56 | 82988 | CCE |  | 280 |  | Centro de Saúde |
| 57 | 98011 | Consul |  | 300 |  | Centro de Saúde |
| 58 | 97351 | Consul |  | NA |  | Centro de Saúde |
| 59 | 96156 | Consul |  | 280 |  | USF Dr Thouset |
| 60 | 96155 | Consul |  | 340 |  | USF Dr Thouset |
| 61 | 10731 | Consul |  | 370 |  | Epidemiologia |
| 62 | 8543 | Consul |  | 340 |  | Epidemiologia |
| 63 | NA | Dako |  | NA |  | USF Estrada Saudade |
| 64 | 91075 | Consul |  | 340 |  | USF Fazenda Inglesa |
| 65 | 90266 | Dako |  | 320 |  | HAC |
| 66 | 91270 | Consul |  | 340 |  | HAC |
| 67 | 84232 | Dako |  | 320 |  | HAC |
| 68 | 136041 | Consul |  | 415 |  | HMNSE |
| 69 | 136040 | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 70 | 136038 | Consul |  | 415 |  | HMNSE |
| 71 | 16973 | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 72 | 99055 | Eletrolux |  | NA |  | HMNSE |
| 73 | 6356 | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 74 | NA | Eletrolux |  | NA |  | HMNSE |
| 75 | NA | Eletrolux |  | NA |  | HMNSE |
| 76 | NA | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 77 | 136042 | Consul |  | 415 |  | HMNSE |
| 78 | NA | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 79 | NA | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 80 | 10286 | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 81 | 50387 | Consul |  | 460 |  | HMNSE |
| 82 | 85268 | Dako |  | 450 |  | HMNSE |
| 83 | 5279 | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 84 | 8206 | Consul |  | 90 |  | HMNSE |
| 85 | NA | Eletrolux |  | 250 |  | HMNSE |
| 86 | 50399 | CCE |  | NA |  | HMNSE |
| 87 | NA | Eletrolux |  | NA |  | HMNSE |
| 88 | NA | Prodocimo |  | NA |  | HMNSE |
| 89 | NA | Eletrolux |  | NA |  | HMNSE |
| 90 | NA | Eletrolux |  | NA |  | HMNSE |
| 91 | NA | Consul |  | NA |  | HMNSE |
| 92 | 111743 | Consul |  | 2 Ton |  | HMNSE |
| 93 | 99066 | Eletrolux |  | 380 |  | UBS Itaipava |
| 94 | 99054 | Eletrolux |  | 380 |  | UBS Itaipava |
| 95 | 8905 | Consul |  | NA |  | UBS Itaipava |
| 96 | 160883 | Midea |  | NA |  | UBS Itaipava |
| 97 | 90270 | Dako |  | 320 |  | Centro de Saúde Itamarati |
| 98 | 98188 | Consul |  | 340 |  | USF Jardim Salvador |
| 99 | 8546 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Laginha |
| 100 | 99059 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Laginha |
| 101 | 99070 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Meio da Serra |
| 102 | 149715 | Consul |  | 380 |  | USF Meio da Serra |
| 103 | 7519 | Eletrolux |  | 280 |  | Com. Menino Jesus |
| 104 | 96186 | Consul |  | 340 |  | USF Moinho Preto |
| 105 | 97578 | Consul |  | 340 |  | UBS Morin |
| 106 | 7523 | Eletrolux |  | 280 |  | UBS Morin |
| 107 | 10730 | Eletrolux |  | 370 |  | UBS Mosela |
| 108 | 8851 | Eletrolux |  | 280 |  | PSLS |
| 109 | 98012 | Consul |  | 340 |  | UBS Pedras Brancas |
| 110 | 7517 | Eletrolux |  | 340 |  | UBS Pedro do Rio |
| 111 | 99067 | Eletrolux |  | 380 |  | UBS Pedro do Rio |
| 112 | 144849 | Consul |  | NA |  | UBS Pedro do Rio |
| 113 | 143650 | Eletrolux |  | 80 |  | UBS Posse |
| 114 | 10973 | Consul |  | 280 |  | UBS Posse |
| 115 | 97579 | Consul |  | 340 |  | UBS Posse |
| 116 | 106977 | Consul |  | 470 |  | Programa de Imunização |
| 117 | 106978 | Consul |  | 400 |  | Programa de Imunização |
| 118 | NA | Consul |  | 360 |  | Programa de Imunização |
| 119 | 8545 | Eletrolux |  | 340 |  | Programa de Imunização |
| 120 | NA | Consul |  | 340 |  | Programa de Imunização |
| 121 | NA | Consul |  | 400 |  | Programa de Imunização |
| 122 | NA | Eletrolux |  | 340 |  | Programa de Imunização |
| 123 | 96181 | Eletrolux |  | 370 |  | UBS Quitandinha |
| 124 | 107163 | Dako |  | 120 |  | UBS Quitandinha |
| 125 | 107165 | Eletrolux |  | 236 |  | UBS Quitandinha |
| 126 | NA | Consul |  | 280 |  | UBS Retiro |
| 127 | 96182 | Consul |  | 342 |  | USF Sant. Trindade |
| 128 | NA | Consul |  | 280 |  | USF Sant. Trindade |
| 129 | 8550 | Eletrolux |  | 280 |  | USF São João Batista |
| 130 | 90283 | Dako |  | 280 |  | USF São Sebastião |
| 131 | NA | Consul |  | 280 |  | USF São Sebastião |
| 132 | 87695 | Consul |  | 240 |  | USF Sgtº Boening |
| 133 | 84995 | Eletrolux |  | 260 |  | USF Secretário |
| 134 | 99052 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Secretário |
| 135 | 44969 | Eletrolux |  | 280 |  | UPA Posse |
| 136 | 106976 | Consul |  | 340 |  | UPA Centro |
| 137 | 98877 | Eletrolux |  | 380 |  | UPA Posse |
| 138 | 44474 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Carangola |
| 139 | 107164 | Dako |  | 370 |  | USF Carangola |
| 140 | 44471 | Consul |  | 280 |  | USF Vale da Videiras |
| 141 | 88193 | Consul |  | 280 |  | USF Vila Felipe |
| 142 | 4432 | Consul |  | 280 |  | USF Vila Rica |
| 143 | 98910 | Consul |  | NA |  | USF Vila Rica |
| 144 | 8549 | Eletrolux |  | 280 |  | USF Vila Saúde |
| 145 | 99049 | Eletrolux |  | 380 |  | USF Vila Saúde |
| c) Freezer |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Patrimonio | Freezer | Capacidade |  | Local |  |
| 1 | 155656 | Consul | 231 L |  | Academia Itaipava |  |
| 2 | 106998 | Gelopar | 578 L |  | HMNSE |  |
| 3 | 106967 | Gelopar | 578 L |  | HMNSE |  |
| 4 | NA | Metal Frio | 2 Ton |  | HMNSE |  |
| 5 | NA | Metal Frio | 2 Ton |  | HMNSE |  |
| 6 | 136039 | Consul | 415 L |  | HMNSE |  |

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dosserviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme a Lei 14.133/2021

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Fundo Municipal de Saúde

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital; Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, conforme Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Apresentação de um ou mais Atestados de Capacitação Técnica, com conteúdo do mesmo Objeto ou similar expedido por pessoa ( s ) jurídica (s ) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove ( m ) aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características  e quantidades com o objeto desta licitação.

______________________________________