### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

Para atender à Portaria nº 2.418 de 18 de dezembro de 2023, destinada a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde, com a finalidade de melhoria no serviço prestado à população, ampliação das unidades de saúde e renovação dos equipamentos que já se encontram em estágio de alienação, solicito, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a aquisição do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Aquisição, através de registro de preços, de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (compressor, ultrassom odontológico com pontas compatíveis, laser odontológico, autoclave, fotopolimerizador, seladora e impressora 3-d para próteses odontológicas).

3. PRAZOS:

O prazo de entrega ou execução dos serviços será de 20 (vinte) dias, conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

Sito a Rua José Maiworm, 247 – Patrimônio

Bairro: Quarteirão Brasileiro – CEP: 25680-230

Segunda à Sexta-feira de 9.00 as 16.00h

TEL. (24) 2233-8864 (Departamento de Saúde Bucal – Anderson

Email: almoxarifadosaudebucalsms@gmail.com

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRES. | QT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL Especificações técnicas: Capacidade da câmara: 21L; Tensão: 127 V; Material da câmara: Aço inoxidável; Dimensões e peso (A x L xC): 35,0 x 41,0 x 60,0 cm – 30Kg; Tipo de secagem: porta entreaberta; Despressurização: manual; Garantia: 1 ano Registro ANVISA. | Unidade | 10 |
| 02 | AUTOCLAVE 30 LITROS HORIZONTAL Especificações técnicas: Capacidade da câmara: 30L; Tensão: Bivolt automático; Potência: 1100 – 1600 w Material da câmara: Aço inoxidável; Dimensões e peso (A x L xC): 34,5 x 39,5 x 80,0 cm – 30 kg; Tipo de secagem: porta entreaberta; Despressurização: manual; Garantia: 1 ano Registro ANVISA. | Unidade | 7 |
| 03 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 20 PÉS, 250 LITROS, 5 HP – ISENTO DE ÓLEO Especificações técnicas: Número de estágios: 2; Pressão máxima de operação: 8,3 bar/120 ibf/pol²; Volume do reservatório: 261L Isento de óleo: sim; Nº de pistões: 2 – V; Potência do motor: 5 hp/3,7 kW; Pressão mínima de operação: 5,5 bar/80 lbf/pol³; Dimensões LxAxP (mm) 540 x 1020 x 1700; Peso bruto (kg): 238 Peso líquido (kg): 170 Tensão: 220 Volts. Garantia – 1 ano | Unidade | 7 |
| 04 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, 10 PÉS, 50 LITROS – 2 HP – ISENTO DE ÓLEO Especificações técnicas: Número de estágios: 1; Pressão máxima de operação: 8,3 bar/120 ibf/pol²; Volume do reservatório: 50L Isento de óleo: sim; Nº de pistões: 2; Potência do motor: 2 hp/1,5 kW; Dimensões LxAxP (mm) 717 x 404 x 790; Peso líquido (kg): 44; Tensão: 220 Volts; Garantia – 1 ano. | Unidade | 10 |
| 05 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ODONTOLÓGICO, SEM FIO Especificações técnicas: Cumprimento sem ponteira: 16,5 cm; Alimentação: Bivolt Automático 100-240V; Freqüência: 50/60Hz; Cumprimento de onda: 420 a 480nm; Emissor de luz: LED – Luz azul; Bateria: 3,7V 1400 mA; Potência de luz: 1250 mW/cm². Garantia – 1 ano | Unidade | 10 |
| 06 | IMPRESSORA 3D ODONTOLÓGICA PARA PRÓTESES UNITÁRIAS E TOTAIS Especificações técnicas: Tecnologia DPS (Digital Press Stereolithography); Cápsula Integrada; Impressão por pressão; Software integrado. | Unidade | 01 |
| 07 | LASER DUO TERAPEUTICO ODONTOLÓGICO - KIT COMPLETO (com maleta, caneta portátil, 02 óculos de segurança, fonte de alimentação e manual de instruções) Especificações técnicas: Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/650 mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 180 minutos; Tempo para carga completa: 60 – 102 minutos; Alimentação carregador de bateria: Ve: 127-220V~/50-60Hz l Vs: 9V/1,2 A; Emissão de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaALp); Área de feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm²; Comprimento de onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Garantia – 1 ano | Unidade | 04 |
| 08 | SCANNER INTRAORAL Especificações técnicas: Frames de digitalização até 35 FPS; Tecnologia de vídeo 3D em movimento/Captura de streaming em cores 3D; Fonte de luz – LED; Antiembaçante adaptável; Precisão – Arco completo – 10,9m ± 0,98; Peça de mão (dimensões e peso): 248x44x47,4mm – 245g; Ponteira: Tamanho 22,2 x 15,9mm; Ângulo do espelho 45° Graus; Área de digitalização 15 x 13mm; Autoclavável até 100 vezes; Cabo (comprimento e tipo): 2 m (peça de mão destacável), conexão USB 9,1 Gen 1 | Unidade | 01 |
| 09 | SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR 40 CM Especificações técnicas: Tensão: 110/220 V – Bivolt; Freqüência: 60 Hz; Potência: 250 W; Dimensões: 405 x 250 x 900 mm; Peso: 8 Kg. Garantia – 1 ano | Unidade | 58 |
| 10 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Especificações técnicas: Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima 80 PSI/ Mínima 70 PSI; Pressão de entrada de água: Máxima 40 PSI / Mínima 20 PSI; Consumo: 0,43 A; Freqüência do ultrassom: 30.000 Hz; Dimensões: 31 x 37,5 x 22 cm; Peso: 4,6 kg; Tipo de alimentação: 127/220 V; Potência: 60 VA; Garantia: 1 ano; Registro ANVISA | Unidade | 10 |

4.4. Das Amostras:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar os prospectos dos equipamentos solicitados, para serem analisados e submetidos ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde.

4.5. Critério de Julgamento:

Menor preço por item.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Fonte 1.601.01

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento;

- Manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Registro na ANVISA;

___________________________________________

Juliano Correa Maduro – Matrícula: 4907

Agente de Apoio Administrativo - Deptº de Saúde Bucal/SAS/SMS