### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

- Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis com a Aquisição de Material Médico Hospitalar (BOLSA DRENAGEM – BORRACHA EM  TUBO N° 204 E 202 – ELETRODO FILTRO HEPA , ETC) para o Dialm, para atender as demandas das Unidades de Saúde, Coordenação do Odonto, Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Ambiental, IST, Saúde Mental, Mandado Judicial, Farmácia Básica, Áreas Técnicas, Departamentos da Secretária de Saúde, PSLS e Hospital Municipal Nelson Sá Earp – SMS pelo período de 12 meses.

- Considerando que a necessidade da aquisição desses insumos se dá em virtude que, nos processos Administrativos Nº 60558/2023 E 39984/2024, onde constam esses itens NÃO foram adquiridos.

- Considerando que estes insumos são imprescindíveis para o uso em todas as Unidades de Saúde - SMS, Mandado Judicial, SAD, HMNSE, PSLS pelo período de 12 meses.

- Justificando com a tabela da estimativa com as respectivas unidades contempladas.

- Justificando com os relatórios de saídas dos insumos para as unidades que os utilizam.

- A aquisição dos insumos, por meio de registro de preços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (BOLSA DRENAGEM – BORRACHA EM  TUBO N° 204 E 202 – ELETRODO -FILTRO HEPA , ETC) PARA DIALM PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE – SMS, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SER PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – SAC 137/25

- A utilização do Registro de Preços será adotada, pois conforme características dos insumos haverá necessidade de contratações freqüentes, com entregas parceladas, não sendo possível definir previamente o quantitativo a ser demandado.

3. PRAZO DE ENTREGA:

O prazo da entrega dos Materiais deverá ser de 08 (oito) dias, contados a partir do recebimento da solicitação e autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Notas de Empenho(s) correspondente(s).

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM

5. DAS AMOSTRAS:

- Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas a testes de proficiência pela Secretaria de Saúde.  Após análise do produto, será emitido o parecer do Departamento Competente sobre as amostras apresentadas.

OBS: O REQUERIMENTO DE AMOSTRAS, PARA A PROPOSTA VENCEDORA, VISA ASSEGURAR A QUALIDADE MÍNIMA PRETENDIDA QUANTO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, RESGUARDANDO EFETIVAMENTE A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO MENOR PREÇO EFETIVO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS.

5.1- LOCAL ENTREGA DAS AMOSTRAS:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde;

As amostras deveram ser entregues:

DELCA  - Departamento de Licitações Compras e Contratos Administrativos

Aos cuidados do Pregoeiro

Rua Teresa, 1515 – Alto da Serra – Petrópolis/RJ – Cep: 25.625-027 no horário de 10h as 16h, de segunda a sexta, no Prazo máximo de 10 (Dez) dias Úteis após a confirmação da proposta vencedora.

5.2 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS:

- As amostras solicitadas deverão estar identificadas com o número da licitação, a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

- A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

- A amostra será submetida à avaliação técnica a fim de se verificar a compatibilidade com o especificado, sendo emitido parecer técnico onde constem os critérios observados e o resultado da análise “aprovado ou reprovado”.

- As avaliações das amostras serão realizadas nos atendimentos rotineiros do HMNSE, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). As avaliações ocorrerão de segunda a sexta, das 8h às 16h, EM ATÉ 08 (OITO) dias úteis após a data de recebimento da amostra pelo setor.  O Resultado da Análise/ Parecer será sinalizada/ enviado ao DELCA/DILIC para posterior aviso aos licitantes.

- A AMOSTRA ENTREGUE DESDE QUE CLASSIFICADA, PERMANECERÁ NA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SMS, PARA CONFRONTO COM O PRODUTO A SER ENTREGUE APÓS A HOMOLOGAÇÃO.

- Será aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios:

- Qualidade da matéria prima e componentes;

- Embalagem: Observar se o invólucro protege adequadamente o produto/material; facilidade de abertura da embalagem sem delaminação e suas características, tais como data fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo, estão registrado de forma clara na embalagem;

- As embalagens que sejam preferencialmente constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

- Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado;

- Instrução de uso: Verificar a existência de orientação/instruções de uso que orientem a utilização adequada do produto /material, manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;

- Praticidade: Verificar praticidade de utilização do material;

- Acabamento: Observar qualidade do acabamento do produto/material;

- Conformidade Técnica: Avaliar se a especificação técnica é compatível com o produto apresentado e as contidas no Edital;

- Desempenho na utilização;

- Manuseio: Avaliar se o produto/material é de fácil manuseio;

- Segurança: Observar se o produto propicia condições de utilização seguras segundos às normas de Boas Práticas;

- Verificação da descrição do material contida no rótulo de acordo com especificação do edital;

- Características Técnicas: Observar se a especificação do fabricante está compatível com a finalidade e com características técnicas adequadas; considerar método de esterilização empregado quando for o caso;

- Registro do Material na ANVISA: Os materiais licitados deverão estar registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caso o produto seja dispensado do registro a empresa deverá apresentar o Certificado de Dispensa de Registro;

- A amostra a ser avaliada será enviada para o Departamento competente, a qual testará e emitirá um Parecer Técnico do item ofertado, contendo o nome da empresa, nº do pregão, nº do item, descrição do item, a marca, justificativa se atende ou não atende às especificações do Edital, a data e a assinatura do servidor responsável pelo teste;

6. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

- A entrega dos insumos deverá ser efetuada:

- Divisão de Almoxarifado Central – SMS – Rua Quissamã, 1931 Galpão 7 A, Condomínio Industrial, Bairro Itamarati, Petrópolis/RJ – CEP.: 25.615-531- Tel.: (24) 2280-1550.

- Horário de Expediente: Segunda à Sexta de 09h as16h.

7.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias.

8. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS:

O prazo de validade mínimo dos insumos será de 12 (DOZE) meses, a contar da data de entrega.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O contrato terá vigência por 12 (DOZE) meses, em consonância com a legislação especifica vigente.

10. ENTENDE-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS, COM DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES, NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS:

| MATERIAL | DESCRIÇÃO TÉCNICA | PORTARIA/ NOTA TÉCNICA | DOCUMENTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| BOLSA DE DRENAGEM URINÁRIA SISTEMA FECHADO 2000ML - ADAPTADAS , ESCALONADA , PINÇA CORTA FLUXO E VÁLVULA ANTI- REFLUXO . | . Bolsa para coleta de diurese, graduada, transparente na parte da frente e opaca no verso, para melhor visualização do aspecto da diurese, permitindo excelência na mensuração da urina. Coletor de urina para adultos com sistema fechado. Sistema fechado com válvula anti- refluxo, bolsa com capacidade para 2000 ml e graduada a cada 100 ml. Espaço para preenchimento dos dados do paciente. Tamanho: altura 29,5 cm e largura 22 cm. Possui suporte de fixa-ção com haste rígida e com alça cordão. Pinça corta fluxo do tipo clamp | RDC nº 260/2022: Essa é a norma mais atualizada para o registro, cadastro e alterações de produtos médicos. Ela define os requisitos técnicos e os documentos que o fabricante precisa apresentar para que a bolsa seja aprovada para comercialização | ANVISA |
| BORRACHA EM TUBO N° 204 - PARA OXIGÊNIO MATERIAL: LATEX ROLO COM 15 METROS | - Procedimentos laboratoriais, não cirúrgicos, como via de transporte de gás oxigênio. Produto com alta flexibilidade. - Tubo De Látex Nº 204 Com 15 Metros - Diâmetro externo: 11,5mm - Diâmetro interno: 5,5mm - Diâmetro parede: 3mm | A ANVISA, regulamenta luvas de borracha natural, sintética, e misturas de borrachas, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 825/2023 e da RDC nº 547/2021. Legislação relacionada a tubos | ANVISA |
| BORRACHA EM TUBO N. 202 | - Possuem características mecânicas, flexibilidade e alongamento, têm uma larga aplicação e são utilizados em diversas áreas. - Indicado para procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, garrote e torniquete | A ANVISA regulamenta luvas de borracha natural, sintética, e misturas de borrachas, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 825/2023 e da RDC nº 547/2021. | ANVISA |
| CADARÇO DE ALGODÃO SARJADO – 20 MM – ROLO - COM 50 MM |  Material: 100% algodão, macio, absorvente e hipoalergênico.  Tecido: Sarjado, com trama diagonal que confere alta resistência e evita que o tecido desfie.  Dimensões: Possui 20 mm de largura e é vendido em rolos de 50 metros. | Não há | Isento |
| ELETRODO P/ EGG – ADULTO – C/GEL P/CONTATO | - O Eletrodo Descartável P/ Ecg Adulto Espumado - um material que deve possuir gel sólido, com sensor de prata A g / Ag Cl, para monitoramento dos sinais elétricos vitais de pacientes. | RDC nº 185/2001: Esta resolução classifica os produtos médicos de acordo com o risco que eles representam para o paciente. Eletrodos de ECG são geralmente classificados como produtos de baixo a médio risco. RDC nº 260/2022: Essa resolução é a mais recente e importante, pois atualiza as regras para o registro, cadastro e alteração de produtos médicos. | ANVISA |
| FILTRO HEPA (ANTIBACTERIANO E ANTIVIRAL) | ## Estéril, descartável, uso individual, compartimento superior: 30mm (Altura) x 58mm (Diâmetro) [tolerância ± 2 mm], Compartimento inferior: 45 mm (A) x 58 mm (D) [tolerância ± 2 mm], compatíveis com os conectores: CONECTOR 2;2F/15M-22M/15F, resistência (cmH2O): 2.2cm / 30L / min, espaço Morto: 57ml, meio de filtragem: 27mm (A) x 38.5mm (D) x 46mm (L) [tolerância ± 2mm. | RDC nº 356/2020 – regularizou fabricação, importação e uso excepcional de dispositivos médicos em caráter emergencial durante a pandemia (incluiu filtros HEPA). | ANVISA |
| FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO BRÔNQUICA ESTÉRIL 70 ML COM TAMPA DE ROSCA E LACRE E ETIQUETAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. | - Produto indicado para coletar de forma asséptica secreções de vias Aéreas superiores ## Coletor de Secreção ## para Broncoscopia e ## Endoscopia. | Não há | Isento |
| FITA ADESIVA MICROPOROSA 12MMX10M - ROLO | - Confeccionada em tecido à base de fibra de viscose, com adesivo acrílico; - Excelente fixação e permeabilidade; - Acondicionado em capa protetora; - Produto não estéril; - Permite livre transpiração da pele; - Não agride a pele; - Cor: Branca; - Flexível; | RDC nº 270/2019: Estabeleceu a migração do antigo regime de cadastro para o regime de notificação para dispositivos médicos de Classe I, o que é o caso da fita micro porosa. RDC nº 751/2022. Esta resolução estabelece as regras para a classificação de risco, notificação, registro e alterações de dispositivos médicos no Brasil. Como um produto de baixo risco, a fita microporosa se enquadra na Classe I e está sujeita ao regime de notificação junto à Anvisa | ANVISA |
| FITA ADESIVA PARA TESTE DE AUTOCLAVE DE 19MM X 30M | - Fita de autoclave para uso no processo de esterilização, Confeccionada com dorso de papel crepado , à base de celulose, facilitando a escrita no dorso. - Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. | RDC nº 751/2022: Essa resolução define as regras para notificação e registro de dispositivos médicos. A fita indicadora de autoclave é enquadrada como um dispositivo médico de baixo risco (Classe I), que deve ser submetido ao regime de notificação junto à Anvisa. | ANVISA |
| FRASCO PARA DIETA ENTERAL -500 ML - DESCARTÁVEL | • Não estéril • Fabricado à base de polietileno de baixa densidade embalado individualmente, graduados com escala de 10 ml para um melhor controle de volume em pequenas quantidades. • Com trava de segurança e alça de sustentação | A RDC 21/2015 do Ministério da Saúde regulamenta os produtos para terapia de nutrição enteral, incluindo os frascos. | ANVISA |
| KIT MACRO NEBULIZAÇÃO ADULTO | • Para inalação individual; • Desmontável; • Atóxico; • Fácil desinfecção; • Pode ser usado várias vezes; • Indicado para inalação de compostos medicamentos, juntamente com os inaladores • Máscara adulto; • De fácil limpeza e prático manuseio. | RDC sobre requisitos de segurança e demonstração de conformidade de dispositivos médicos (RDC 848/2024 — atualiza requisitos anteriores) — estabelece requisitos gerais de segurança e desempenho para dispositivos médicos, o que se aplica a nebulizadores e seus conjuntos. | ANVISA |
| MÁSCARA ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE O2- COM RESERVATÓRIO | • A Máscara de alta concentração com reservatório Adulto, permite a alta concentração do oxigênio, é transparente e favorece o conforto do paciente feita com material macio que não machuca o rosto , e acompanha elástico para facilitar a fixação da mesma. | RDC 751/2022 máscara de oxigênio com reservatório se enquadra como dispositivo médico não invasivo, de uso único, de apoio à oxigenoterapia, geralmente classificado como risco II → precisa ser notificada na Anvisa para ser comercializada de forma regular | ANVISA |
| PASTA P/ ELETROENCEFALOGRAFIA TIPO GEL ( POTE COM 1KG) | • Pasta condutora desenvolvida e fabricada com matérias-primas. Uso fixação para eletrodos no couro cabeludo em exames de eletroencefalografia (EEG), polissonografia (PSG), eletro-neuromiografia (EMG) e potencial evocado (PE). | A ANVISA regula o registro de diversos tipos de pastas e géis condutores, incluindo os usados em ultrassom, eletrocardiograma, eletroencefalografia e outros procedimentos. A RDC 185/2001 estabelece normas para registros e regulamentação para a saúde. Para garantir que o gel esteja conformidade quais exigências da ANVISA deve estar registrado como produto médico ou cosmético. | ANVISA |
| PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | ## Permite nitidez na captação das imagens por possuir alta transparência. ## Utilizada por Médico, em Exames de Ultrassom de alta transparência. ## Permite Maior Nitidez Na Captação Das Imagens | A ANVISA aprova o uso de preservativos não lubrificados para ultrassonografia transvaginal. Estes preservativos são descartáveis e têm como objetivo recobrir as sondas dos aparelhos de ultrassonografia. • Os preservativos passam por testes de segurança, eficácia e qualidade antes de obter o registro na Anvisa. Os preservativos não lubrificados para uso clínico são regidos pela RDC nº 579 de 2021 do Governo Federal | ANVISA |
| LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. EXTRA P | Luva para procedimento não cirúrgico, Confeccionada em borracha natural, Lisa, Ambidestra, Tipo 1, Não estéril, Com pó | RDC Nº 547, de 30 de agosto de 2021. Essa RDC estabelece os padrões para luvas cirúrgicas e para procedimentos não cirúrgicos de borracha natural, sintética ou misturas. | ANVISA |
| LUVA TAMNHO P LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO | Luva para procedimento não cirúrgico, Confeccionada em borracha natural, Lisa, Ambidestra, Tipo 1, Não estéril, Com pó | RDC Nº 547, de 30 de agosto de 2021. Essa RDC estabelece os padrões para luvas cirúrgicas e para procedimentos não cirúrgicos de borracha natural, sintética ou misturas. | ANVISA |
| LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO | Luva para procedimento não cirúrgico, Confeccionada em borracha natural, Lisa, Ambidestra, Tipo 1, Não estéril, Com pó | RDC Nº 547, de 30 de agosto de 2021. Essa RDC estabelece os padrões para luvas cirúrgicas e para procedimentos não cirúrgicos de borracha natural, sintética ou misturas. | ANVISA |
| LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. GRANDE | Luva para procedimento não cirúrgico, Confeccionada em borracha natural, Lisa, Ambidestra, Tipo 1, Não estéril, Com pó | RDC Nº 547, de 30 de agosto de 2021. Essa RDC estabelece os padrões para luvas cirúrgicas e para procedimentos não cirúrgicos de borracha natural, sintética ou misturas. | ANVISA |

10.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM QUANTITATIVO Á SER ADQUIRIDO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT. CONF. DEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOLSA DE DRENAGEM URINARIA SIST. FECHADO - 2000ML - ADAPTADAS, ESCALONADA, PINCA CORTA FLUXO E VALVULA ANTI-REFLUXO | UNIDADE | 6000 |
| 2 | BORRACHA EM TUBO N°204 PARA OXIGENIO MATERIAL LATEX ROLO COM 15 METROS | ROLO | 300 |
| 3 | BORRACHA EM TUBO N. 202 | UNIDADE | 300 |
| 4 | CADARCO DE ALGODAO SARJADO - 20 MM - ROLO COM 50 M | ROLO | 96 |
| 5 | ELETRODO P/ECG - ADULTO - C/GEL P/CONTATO | UNIDADE | 32000 |
| 6 | FILTRO HEPA (ANTIBACTERIANO E ANTIVIRAL) | UNIDADE | 1000 |
| 7 | FRASCO COLETOR SECR. BRONQ. ESTERIL 70ML C/ TAMPA DE ROSCA E LACRE TB SIL. ADAPT. CONECT. TAMPA - COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE | FRASCO | 800 |
| 08 | FITA ADESIVA MICROPOROSA - 12MM X 10M | ROLO | 1900 |
| 09 | FITA PARA TESTE AUTOCLAVE DE 19MM X 30M | ROLO | 2000 |
| 10 | FRASCO P/DIETA ENTERAL 500 ML - DESCARTÁVEL | FRASCO | 3000 |
| 11 | KIT MACRONEBULIZACAO ADULTO | UNIDADE | 120 |
| 12 | MASCARA ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO E 02 - COM RESERVATÓRIO | UNIDADE | 1500 |
| 13 | PASTA P/ ELETROENCEFALOGRAFIA TIPO GEL (POTE C/ 1 KG) | POTE | 60 |
| 14 | PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO PARA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (CX. C/ 144 UN.) | CAIXA | 100 |
| 15 | LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. EXTRA P | UNIDADE | 120.000 |
| 16 | LUVA TAMNHO P LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO | UNIDADE | 420.000 |
| 17 | LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO | UNIDADE | 1.500.000 |
| 18 | LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO TAM. GRANDE | UNIDADE | 790.000 |

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

12. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021

- A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

13. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretária Municipal de Saúde.

15. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

17. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.

18. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

•ANVISA

Petrópolis, 18 de Setembro de 2025.

____________________________________	                                   __________________________________

Superintendência de Atenção a Saúde                                 Superintendência de Urgência e Emergência

SAS	SUEH