TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp – HMNSE solicita a Contratação de Empresa para fornecimento de materiais para manutenção preventiva e/ou corretiva predial a fim de suprir as necessidades diárias da Unidade Hospitalar assim como preservar suas instalações.

- OBJETO:

Aquisição de materiais para manutenção preventiva e/ou corretiva Predial.

  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por item

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser de 10 dias, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis – CEP 25.660-003

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto:

Especificação:

| ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QTD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fita Isolante – 19 mm x 20 m | Rolo | 20 |  |
| 2 | Fita Teflon – (veda-rosca) | Rolo | 20 |  |
| 3 | Adesivo Plástico – (cola/PVC) frsc. 850g | Und | 20 |  |
| 4 | Adesivo Vedante Silicone 75g. | Und | 20 |  |
| 5 | Adesivo Veda Juntas | Und | 20 |  |
| 6 | Cola Instantânea – 20g. | Und | 20 |  |
| 7 | Cola epóxi transparente Rápida 10 minutos – 16g | Und | 20 |  |
| 8 | Arame Galvanizado nº18 | Kg | 3 |  |
| 9 | Assento Sanitário Universal Branco | Und | 50 |  |
| 10 | Mecanismo p/ Caixa Acoplada (superior) | Und | 20 |  |
| 11 | Mecanismo p/ Descarga Acoplada (Kit completo) | Und | 40 |  |
| 12 | Boia de PVC para Caixa D’água – ½” | Und | 10 |  |
| 13 | Boia de PVC para Caixa D’água – ¾” | Und | 10 |  |
| 14 | Bucha de Fixação – S6 c/ parafuso | Und | 300 |  |
| 15 | Bucha de Fixação – S7 c/ parafuso | Und | 300 |  |
| 16 | Bucha de Fixação – S8 c/ parafuso | Und | 300 |  |
| 17 | Bucha de Fixação – S10 c/ parafuso | Und | 100 |  |
| 18 | Cabo Flexível – 1,5mm² | Metro | 200 |  |
| 19 | Cabo Flexível – 2,5mm² - pç 100m | Peça | 2 |  |
| 20 | Cabo Flexível – 4,0mm² - pç c100mtr | Peça | 2 |  |
| 21 | Cabo Coaxial p/ Antena RG-6 – c 100 mts | Und | 03 |  |
| 22 | Cabo PP Flexível – 2 X 1,5mm² | Mtr | 100 |  |
| 23 | Caixa de Descarga Externa em PVC | Und | 20 |  |
| 24 | Chuveiro Elétrico – 220 v. X 6500 w | Und | 20 |  |
| 25 | Chuveiro Elétrico – 127 v. X 5500 w | Und | 10 |  |
| 26 | Resistência p/ chuveiro Maxi Ducha (compatível c/ Lorenzetti) 220 V | Und | 50 |  |
| 27 | Resistência p/ chuveiro Maxi Ducha (compatível c/ Lorenzetti)127 V | Und | 50 |  |
| 28 | Resistência p/ Ducha (compatível c/ Sintex) 220 V | Und | 50 |  |
| 29 | Engate Flexível de PVC – 40 cm | Und | 20 |  |
| 30 | Fechadura para Banheiro com trinco | Und | 15 |  |
| 31 | Fechadura embutir para Exteriores com chave | Und | 20 |  |
| 32 | Fechadura embutir para Interiores com chave | Und | 25 |  |
| 33 | Parafuso Para Vaso Sanitário S-10 (conjunto) | Und | 100 |  |
| 34 | Sifão Ajustável Multiuso PVC | Und | 40 |  |
| 35 | Plug Macho -10 ampères | Und | 80 |  |
| 36 | Tomada Fêmea -10 ampères | Und | 80 |  |
| 37 | Prego 15 X 15 - 03 kg | Kg | 3 |  |
| 38 | Prego 17 X 27 - 03 kg | Kg | 3 |  |
| 39 | Registro de Gaveta – ¾” | Und | 15 |  |
| 40 | Registro de Pressão – ¾” | Und | 15 |  |
| 41 | Cadeado de 30mm – CR 30 | Und | 30 |  |
| 42 | Canaleta para Sistema X c/adesivo – 20 X 10 | Und | 20 |  |
| 43 | Lâmpada Tubular de LED – T8 9 W | Und | 100 |  |
| 44 | Lâmpada Tubular de LED – T8 18 W | Und | 100 |  |
| 45 | Lâmpada de Bulbo de LED – 9 W | Und | 100 |  |
| 46 | Lâmpada de Bulbo de LED – 12 W | Und | 100 |  |
| 47 | Torneira para Lavatório metal | Und | 30 |  |
| 48 | Torneira metal para Lavatório c/ acionamento de cotovelo | Und | 30 |  |
| 49 | Torneira metal para Pia (parede) c/acionamento de cotovelo | Und | 30 |  |
| 50 | Torneira metal para Pia (bancada) c/acionamento de cotovelo | Und | 30 |  |

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei 14.133/2021.

SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei nº 14133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

- 11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- A Empresa contratada deverá fornecer garantia, quando couber, aos itens que compõem o Termo de Referência

- Não serão admitidas a inclusão de outras empresas no fornecimento dos materiais assim como as Notas Fiscais deverão estar em nome da Contratada.

_________________________________

GUSTAVO PENA E SILVA DIAS

DIRETOR GERAL