TERMO DE REFERÊNCIA

O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde Cumprindo uma das prioridades do governo municipal conforme Solicitação de Autorização de Compras (SAC) nº 028/2025 vem justificar a aquisição do material listado abaixo:

- JUSTIFICATIVA

Necessidade de aquisição de insumos para atender os pacientes cadastrados no Polo de Ostomia do Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira – período de 12 (doze) meses.

Os insumos destinados a pessoas com estomias são de uso indispensável e ininterrupto, uma vez que substituem funções fisiológicas básicas e permitem o manejo seguro dos efluentes. A ausência desses materiais compromete diretamente a integridade da pele periestoma, aumenta o risco de infecções, dermatites, vazamentos e outras complicações clínicas que exigem intervenções de maior complexidade, podendo resultar em internações. Tal justificativa, foi embasada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e encontra-se detalhada no mesmo.

- OBJETO

Aquisição de Insumos para Colostomia e Urostomia e Adjuvantes

  - Critério de Julgamento

Menor preço por item

3. PRAZO DE ENTREGA:

3.1. O prazo da entrega efetiva dos insumos deverá ser de 08 (oito) dias, contados a partir do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO

4.1. A entrega deverá ser efetuada à Rua Santos Dumont nº 100 Centro, Petrópolis / RJ, de segunda à sexta, no horário de 08:00 às 16:00 h.

4.2. Garantia/Validade

O prazo de validade deverá ser no mínimo para de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de entrega do produto.

- 4.3. Descrição detalhada do produto

|  | ESPECIFICAÇÕES | APRES | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9111505010-C - ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMIAS, PLANO, COM 4,2MM - PROTEGE E SE MOLDA À PELE AO REDOR DO ESTOMA NIVELANDO DISTINTAS IRREGULARIDADES CUTÂNEAS (DOBRAS E VINCOS), PROMOVE O SELAMENTO SEGURO ENTRE O ESTOMA E A BASE ADESIVA, PODE-SE AJUSTAR EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS DE BOLSAS COLETORAS, É RESISTÊNCIA À EROSÃO E POSSUI DURABILIDADE DE ATÉ 96 HORAS | UNIDADE | 1.000 |
| 2 | 9113457907 - DESODORANTE LUBRIFICANTE PARA BOLSA DE ESTOMIA - FRASCO COM SOLUÇÃO INCOLOR E INODORO PARA NEUTRALIZAR ODORES E FACILITAR REMOÇÃO DOS EFLUENTES. QUANTIDADE APROXIMADA DE 200 A 250ML. | UNIDADE | 800 |
| 3 | 9113457909 - LENÇO BARREIRA PROTETORA DE PELE PERIESTOMA - NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, COM COMPOSIÇÃO HIPOALERGÊNICA, FORMADORA DE PELÍCULA NA PELE PERIESTOMA PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E AO VAPOR ANTES DA APLICAÇÃO DA BOLSA COLETORA. UNIDADE DE LENÇO EMBALADO EM SACHÊ. | UNIDADE | 1.800 |
| 4 | 9113457908 - LENÇO REMOVEDOR DE ADESIVO DE PELE PERIESTOMA - NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO COM COMPOSIÇÃO HIPOARLEGÊNICA PARA LIMPEZA DE PELE PERIESTOMA.UNIDADE DE LENÇO EMBALADO EM SACHE. | UNIDADE | 2.000 |
| 5 | 9113457894 - Pasta barreira protetora de pele periestoma - pasta de resina sintética / hidrocolóides, com finalidade de adaptar e placa à pele periestoma com irregularidades e prevenção de lesões de pele periestoma. Tubo de 40 a 60 G | UNIDADE | 2.000 |
| 6 | 9113457893 - Pó barreira protetora de pele periestoma - Pó composto por hidrocolóides com propriedade absortiva. Indicada para melhorar fixação da placa à pele, proteção e tratamento da pele periestoma. Frasco de 20 a 30 gramas. | UNIDADE | 1.080 |
| 7 | 9110002233 - fita adesiva de hidrocolóide - em formato de C ou meia lua para ajuste e fixação de bolsa de estomias e proteção da pele periestoma, sendo elástica macia e flexível com no mínimo 3 cm de largura. | UNIDADE | 8.640 |
| 8 | 9111505010-E - LIMPADOR DE PELE SEM ENXÁGUE PARA PELE - PELE EXPOSTA À URINA E/OU FEZES COM pH LEVEMENTE ÁCIDO QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO E INTEGRIDADE DA BARREIRA DA PELE, LIVRE DE ÁLCOOL, URÉIA, PARABENOS E SEM FRAGRÂNCIA | UNIDADE | 20 |
| 9 | 9111505010-D - SPRAY FORMADOR DE BARREIRA PROTETORA - CRIA UMA CAMADA DE PELÍCULA DE BARREIRA SOBRE A PELE, PROTEGE CONTRA OS RESÍDUOS CORPORAIS E ATAQUE ENZIMÁTICO, FÓRMULA SEM ÁLCOOL, À BASE DE SILICONE, RÁPIDA SECAGEM E QUE PERMANECE 72 HORAS NA PELE ? FRASCO 50ML | FRASCO | 1.200 |
| 10 | 9113457896 - Conjunto de placa e bolsa convexa para urostomia recortável aprox. 13 a 22 mm - Sistema duas peças: Bolsa com plástico antiodor, transparente, com sistema anti - refluxo e sistema de drenagem fácil e seguro. Placa protetora de pele convexa de resina sintética moldável e adesivo microporoso hipoalergênico, recortável aproximadamente 12 a 22 mm. Com aba para acoplar cinto de sustentação. | UNIDADE | 1.000 |
| 11 | 9113005011 - BOLSA DE UMA PEÇA P/ UROSTOMIA, C/ - BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PLANA RECORTÁVEL DE 13 - 64MM CONTENDO VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TORNEIRA DE DRENAGEM. TELA PROTETORA NÃO ADERENTE DE NÃO TECIDO | UNIDADE | 3.500 |
| 12 | 9113457895 - Bolsa drenável plana para estomia intestinal pediátrica flange aprox. 50 mm - sistema uma peça: bolsa drenável de plástico antiodor, transparente, com filtro de carvão ativo, revestimento protetor de pele e com fechamento fácil e seguro. Barrerira protetora de pele de resina sintética plana, flexível e recortável. Flange aproximadamente 50 mm. | UNIDADE | 1.000 |
| 13 | 9119457903 - BOLSA PARA ESTOMIA INTESTINAL DRENAVEL, PLANA , RECORTÁVEL DE 10 À70MM - SISTEMA UMA PEÇA: PLÁSTICO ANTIODOR, OPACO, COM TELA PROTETORA DE PELE, SILENCIOSO, COM FECHAMENTO FÁCIL E SEGURO. BARREIRA PROTETORA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA FLEXÍVEL, RECORTÁVEL COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOARLEGÊNICO. | UNIDADE | 45.000 |
| 14 | 9110005000 - BOLSA DE 1 PEÇA PARA COLOSTOMIA FECHADA COM RESINA SINTETICA, ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGICO - OPACA, COM FILTRO ANTI ODOR, EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, TELA PROTETORA DE PELE COM ABERTURA DE 13 X 64 MM | UNIDADE | 2.500 |
| 15 | 9110805003 - BOLSA PARA COLOSTOMIA, DRENAVEL, OPACA E/OU TRANSPARENTE COM ADESIVO MICROPOROSO - COM BARREIRA SINTETICA PROTETORA DE PELE, COM FILTRO ANTI ODOR, EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO, RECORTAVEL ATE 80MM. | UNIDADE | 2.000 |
| 16 | 9113457898 - CONJUNTO DE PLACA E BOLSA DRENÁVEL PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL, FLANGE 57 MM. - SISTEMA UMA PEÇA: BOLSA COM PLÁSTICO ANTIODOR OPACO, COM FECHAMENTO FÁCIL E SEGURO. PLACA PROTETORA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA FLEXÍVEL, PLANA, RECORTÁVEL E COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO. | UNIDADE | 3.000 |
| 17 | 9111305001 - BOLSA DE COLOSTOMIA (CONJUNTO DE PLACA COM BOLSA P/COLOSTOMIA),COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND,BISELADA,CONVEXA,RECORTAVEL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO,ALTAMENTE ABSORVENTE E DURAVEL,ADESIVIDADE E PROTEÇÃO PERISTOMA.FLANGE C/57MM,RECORT ATE38MM - CONJUNTO DE PLACA BOLSA , PARA COLOSTOMIA,COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA FLEXTEND ,BISELADA ,CONVEXA,COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO ,ALTAMENTE ABSORVENTE E DURÁVEL,ADESIVIDADE E PROTEÇÃO PERIESTOMA.COM FLANGE 57MM RECORTÁVEL ATÉ 38MM,FLANGE FLOTANTE DE BAIXO PERFIL COM PONTO DE FECHAMENTO CENTRAL.ENCAIXE SEM PRESSÃO ABDOMINAL. | UNIDADE | 1.000 |
| 18 | 9111505010-F - Kit Placa e Bolsa 70mm plana COM ADESIVO - BOLSA PARA ESTOMIAS DUAS PEÇAS, 70MM, OPACA, COM 4 CAMADAS DE FILME PLÁSTICO ANTI ODOR, DE BAIXO RUÍDO, COM TELA ANTIADERENTE DE NÃO TECIDO O QUE PERMITE A NÃO ADERÊNCIA DA BOLSA NA PELE, DRENÁVEL COM FECHAMENTO EM CLAMP,. BASE ADESIVA 70MM plana , RECORTÁVEL ATÉ 57mm, COMPOSTA POR RESINA FLEXTEND E COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO (FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA) COM FLANGE FLOTANTE QUE AUXILIA ENCAIXE DA BOLSA NA PLACA | KIT | 5.000 |
| 19 | 9111505010-A - Kit Placa e Bolsa 70mm PLANA - BOLSA PARA ESTOMIAS DUAS PEÇAS, 70MM, OPACA, COM TRAVA PARA ACOPLE MECÂNICO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, DRENÁVEL COM FECHAMENTO EM VELCRO, COM TECIDO HIDROFÓBICO DE SECAGEM RÁPIDA, BASE ADESIVA PLANA COM FLANGE 70 MM, RECORTÁVEL ATÉ 65 MM E SEM FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA | KIT | 250 |
| 20 | 9119457905 - CONJUNTO DE PLACA E BOLSA DRENÁVEL, PLANA PARA ESTOMIA INTESTINAL FLANGE 100MM. - BOLSA COM PLÁSTICO ANTIODOR TRANSPARENTE,COM FECHAMENTO FÁCIL E SEGURO. PLACA PROTETORA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA FLEXÍVEL, PLANA, RECORTÁVEL. | UNIDADE | 250 |
| 21 | 9918830560 - CONJUNTO DE PLACA COM BOLSA PARA COLOSTOMIA - SENDO BOLSA OPACA COM TELA PROTETORA NÃO ADERENTE E NÃO TECIDO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALÉRGICO, COM ABERTURA DE 102 MM, E PLACA EM RESINA FLEXÍVEL COM ADESIVO HIPOALÉRGICO FLEXÍVEL DE 102MM | CONJUNTO | 2.790 |
| 22 | 9119457904 - BOLSA DE ESTOMIA INTESTINAL DRENÁVEL, PLANA RECORTAVEL DE 10 À 76MM - SISTEMA UMA PEÇA: PLÁSTICO ANTIODOR, OPACO, COM TELA PROTETORA DE PELE, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, SILENCIOSO E FECHAMENTO FÁCIL E SEGURO. BARREIRA PROTETORA DE PELE DE RESINA SINTÉTICA FLEXÍVEL RECORTÁVEL COM ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGÊNICO. | UNIDADE | 5.000 |
| 23 | 12102000212 - Bolsa drenável, para colostomia/iliostomia - sistema uma peça opaca, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (Acetato de Vinil Etileno) e PVDC (Cloreto de Polivinilideno) e uma tela plástica externa protetora e não aderente, com orifício inicial de 19mm e recortável até 64mm. Com barreira protetora periestomal constituída por Gelatina, Pectina, Carboximetilcelulose Sódica e Polisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de Terceira Geração | UNIDADE | 2.500 |

- 5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do material, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega do material.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado nos termos da Lei 14.133/2021;

- A contratada é obrigada, no fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

7. DAS AMOSTRAS

Em atendimento à Súmula nº 16 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da análise técnica das amostras como etapa integrante do processo licitatório, e com o intuito de cumprir plenamente o que está preconizado, o Polo de Estomizados desta unidade estabelece que os fornecedores classificados em primeiro lugar no certame deverão apresentar as amostras dos insumos ofertados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a solicitação formal.

Após o recebimento, as amostras serão devidamente identificadas, separadas e encaminhadas para avaliação prática, que será realizada com a participação de pacientes voluntários atendidos pelo Polo de Estomizados. A avaliação terá duração de até 10 (dez) dias úteis, período necessário tanto para o uso do material quanto para o acompanhamento de possíveis complicações. Durante esse tempo, os pacientes testarão as amostras, sendo observados aspectos como funcionalidade, aderência, conforto, segurança e a compatibilidade dos dispositivos com diferentes perfis clínicos.

Ao término do período de uso, será realizada a coleta das impressões dos pacientes participantes, que deverão relatar aspectos relacionados à durabilidade, aderência, conforto, facilidade de manejo e compatibilidade do material. A avaliação será sempre direcionada a pacientes que possuam estomias compatíveis com o tipo de dispositivo analisado, evitando assim eventuais complicações clínicas ou interpretações equivocadas de desempenho.

Os resultados obtidos serão registrados em fichas padronizadas de avaliação, contemplando critérios objetivos e mensuráveis. Em seguida, a equipe responsável emitirá o Laudo Técnico Conclusivo (LTC), contendo as aprovações, negativas e eventuais recomendações referentes às amostras examinadas. Esse laudo servirá como documento formal para subsidiar a habilitação técnica dos fornecedores, garantindo a aderência às especificações e a qualidade dos insumos a serem adquiridos.

O recebimento e a análise técnica das amostras ocorrerão independentemente de a marca ofertada ter sido previamente adquirida em processos licitatórios anteriores. A adoção desse procedimento é essencial para resguardar a adequada aplicação dos recursos públicos, assegurar a continuidade do atendimento, prevenir riscos de desassistência e garantir que os materiais adquiridos ofereçam segurança, eficácia, aderência, vedação, durabilidade e dignidade aos pacientes estomizados.

8.  SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20 % (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta ou indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme informado pelo DEPFIN

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital:

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de  habilitação e qualificação exigida na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado termos da Lei 14.133/2021 ;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do contrato será exercida pela contratante através de funcionário apto tecnicamente designado pela Secretaria de Saúde.

13. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA

Com o objetivo de garantir a regularidade sanitária, a qualidade técnica dos materiais ofertados e a segurança jurídica do certame, os licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente, a documentação técnica comprobatória da conformidade dos produtos propostos. A apresentação desses documentos é condição essencial para a habilitação e visa assegurar que os insumos atendam aos padrões necessários para seu uso seguro pelos pacientes atendidos por esta unidade.

São documentos técnicos obrigatórios:

- Registro do Produto na ANVISA

Documento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que comprove o regular registro, cadastro ou notificação do produto, conforme legislação sanitária vigente, garantindo sua autorização para comercialização e uso no território nacional.

- Ficha Técnica Detalhada dos Insumos

Documento contendo a descrição completa das características dos materiais ofertados, incluindo composição, dimensões, modo de uso, propriedades funcionais, orientações de armazenamento e demais especificações necessárias à adequada análise técnica e comparação entre os itens.