### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento/prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Saúde/SMS/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

- Este Termo de Referência tem como finalidade detalhar o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis com a Aquisição de Material Médico Hospitalar (PERFURO CORTANTE) para o Dialm, para atender as demandas das Unidades de Saúde, Coordenação do Odonto, Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Ambiental, IST, Saúde Mental, Mandado Judicial, Farmácia Básica, Áreas Técnicas, Departamentos da Secretária de Saúde, PSLS e Hospital Municipal Nelson Sá Earp – SMS pelo período de 12 meses.

- Considerando que a necessidade da aquisição desses insumos se dá em virtude que, nos processos Administrativos Nº 38089/2023, onde constam esses itens encontra-se em término de vigência.

- Considerando que estes insumos são imprescindíveis para o uso em todas as Unidades de Saúde - SMS, Mandado Judicial, SAD, HMNSE, PSLS pelo período de 12 meses.

- Justificando com a tabela da estimativa com as respectivas unidades contempladas.

- Justificando com os relatórios de saídas dos insumos para as unidades que os utilizam.

- A aquisição dos insumos, por meio de registro de preços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

- Critério de Julgamento de Menor Preço por Item.

- OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (PERFURO CORTANTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE /DIALM PELO PERÍODO DE 12 MESES, A SER PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

– SAC 262/25

- A utilização do Registro de Preços será adotada, pois conforme características dos insumos haverá necessidade de contratações freqüentes, com entregas parceladas, não sendo possível definir previamente o quantitativo a ser demandado.

- PRAZO DE ENTREGA:

- O prazo da entrega dos Insumos deverá ser de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato ou recebimento da solicitação e autorização, conforme os princípios dos termos da Lei Federal n° 14.133/2021

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO POR ITEM

5. DAS AMOSTRAS:

- Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas a testes de proficiência pela Secretaria de Saúde.  Após análise do produto, será emitido o parecer do Departamento Competente sobre as amostras apresentadas.

OBS: O REQUERIMENTO DE AMOSTRAS, PARA A PROPOSTA VENCEDORA, VISA ASSEGURAR A QUALIDADE MÍNIMA PRETENDIDA QUANTO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS E LEGISLAÇÕES PERTINENTES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, RESGUARDANDO EFETIVAMENTE A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO MENOR PREÇO EFETIVO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS SOLICITADAS.

5.1- LOCAL ENTREGA DAS AMOSTRAS:

Os licitantes classificados em primeiro lugar deverão enviar as amostras dos insumos devidamente identificadas, para serem analisadas e submetidas ao controle de qualidade pela Secretaria de Saúde;

As amostras deveram ser entregues:

DELCA  - Departamento de Licitações Compras e Contratos Administrativos

Aos cuidados do Pregoeiro

Rua Teresa, 1515 – Alto da Serra – Petrópolis/RJ – Cep: 25.625-027 no horário de 10h as 16h, de segunda a sexta, no Prazo máximo de 10 (Dez) dias Úteis após a confirmação da proposta vencedora.

5.2 - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS:

- As amostras solicitadas deverão estar identificadas com o número da licitação, a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

- A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

- A amostra será submetida à avaliação técnica a fim de se verificar a compatibilidade com o especificado, sendo emitido parecer técnico onde constem os critérios observados e o resultado da análise “aprovado ou reprovado”.

- As avaliações serão realizadas no HMNSE de Segunda a Sexta de 08 as 16h, 07 (Sete) DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA PELO SETOR, SINALIZADA AO DELCA/DILIC, PARA POSTERIOR AVISO AOS LICITANTES.

- A AMOSTRA ENTREGUE DESDE QUE CLASSIFICADA, PERMANECERÁ NA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SMS, PARA CONFRONTO COM O PRODUTO A SER ENTREGUE APÓS A HOMOLOGAÇÃO.

- Será aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios:

- Qualidade da matéria prima e componentes;

- Embalagem: Observar se o invólucro protege adequadamente o produto/material; facilidade de abertura da embalagem sem delaminação e suas características, tais como data fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo, estão registrado de forma clara na embalagem;

- As embalagens que sejam preferencialmente constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

- Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado;

- Instrução de uso: Verificar a existência de orientação/instruções de uso que orientem a utilização adequada do produto /material, manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso;

- Praticidade: Verificar praticidade de utilização do material;

- Acabamento: Observar qualidade do acabamento do produto/material;

- Conformidade Técnica: Avaliar se a especificação técnica é compatível com o produto apresentado e as contidas no Edital;

- Desempenho na utilização;

- Manuseio: Avaliar se o produto/material é de fácil manuseio;

- Segurança: Observar se o produto propicia condições de utilização seguras segundos às normas de Boas Práticas;

- Verificação da descrição do material contida no rótulo de acordo com especificação do edital;

- Características Técnicas: Observar se a especificação do fabricante está compatível com a finalidade e com características técnicas adequadas; considerar método de esterilização empregado quando for o caso;

- Registro do Material na ANVISA: Os materiais licitados deverão estar registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Caso o produto seja dispensado do registro a empresa deverá apresentar o Certificado de Dispensa de Registro;

- A amostra a ser avaliada será enviada para o Departamento competente, a qual testará e emitirá um Parecer Técnico do item ofertado, contendo o nome da empresa, nº do pregão, nº do item, descrição do item, a marca, justificativa se atende ou não atende às especificações do Edital, a data e a assinatura do servidor responsável pelo teste;

6. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

- A entrega dos insumos deverá ser efetuada:

- Divisão de Almoxarifado Central – SMS – Rua Quissamã, 1931 Galpão 7 A, Condomínio Industrial, Bairro Itamarati, Petrópolis/RJ – CEP.: 25.615-531- Tel.: (24) 2280-1550.

- Horário de Expediente: Segunda à Sexta de 09h as16h.

7.  PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias.

8. GARANTIA/VALIDADE DOS INSUMOS:

O prazo de validade mínimo dos insumos será de 12 (DOZE) meses, a contar da data de entrega.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- O prazo de Vigência Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contando da data da sua assinatura.

O prazo de vigência da Ata de Registro de preços poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei Federal n° 14.133/2021

10. ENTENDE-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS, COM DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES, NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS POR CADA ITEM:

| MATERIAL | DESCRIÇÃO TÉCNICA | PORTARIA/ NOTA TÉCNICA | DOCUMENTAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| AGULHA DESCART. 20 X 5.5 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Agulha descartável 20G x 5,5 mm Uso previsto: Infusão de medicamentos e fluídos corpóreos por punção venosa ou subcutânea. Descrição detalhada: Fabricada com corpo de aço inoxidável de grau médico; Apresenta bisel trifacetado e revestimento siliconizado, que permite uma punção mais suave e atraumática; Compatível com conexões universais tipo Luer (seringas padrão Luer Lock ou Slip); Produto estéril, descartável e de uso único; Acondicionada individualmente em embalagem original do fabricante, inviolável; | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos. | ANVISA |
| AGULHA DESCART. 25 X 6.0 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Dimensão: 25G x 6,0 mm Material: Aço inoxidável de grau médico Ponta com bisel trifacetado e siliconização, para minimizar a dor na punção Compatível com seringas tipo Luer e Luer Lock (adaptação universal) Produto estéril, descartável, atóxico e apirogênico Embalada individualmente em embalagem original do fabricante, que garante a integridade da esterilidade até o momento do uso Embalada individualmente em embalagem original do fabricante, que garante a integridade da esterilidade até o momento do uso | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos | ANVISA |
| AGULHA DESCART. 25 X 7.0 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Agulha hipodérmica estéril, descartável, com dimensões 25G x 7,0 mm, utilizada para infusão de medicamentos e fluídos corpóreos, por via venosa, intramuscular ou subcutânea. Aço inoxidável de grau médico Bisel trifacetado e siliconizado – facilita penetração atraumática. Conexão universal tipo Luer – compatível com seringas Luer Lock/Slip. Bisel trifacetado e siliconizado – facilita penetração atraumática. Conexão universal tipo Luer – compatível com seringas Luer Lock/Slip. | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos | ANVISA |
| AGULHA DESCART. 25 X 8.0 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Modelo/Dimensão: 25G x 8,0 mm Uso pretendido: Para infusão de medicamentos e fluídos corpóreos, por via intradérmica, subcutânea ou intravenosa Aço inoxidável de grau médico Bisel trifacetado, e siliconizado Redução de atrito na punção Adaptação universal para seringa tipo Luer (Luer Slip e Luer Lock) Produto estéril, de uso único, descartável | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos | ANVISA |
| AGULHA DESCART. 30 X 7.0 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Agulha Hipodérmica Estéril Descartável Dimensão: 30G x 7,0 mm Finalidade: Indicação para infusão de medicamentos e fluídos corpóreos, via subcutânea ou intradérmica (ex.: aplicação de insulina, anestésicos locais, vacinas etc.) Aço inoxidável de grau médico Trifacetado, com revestimento siliconizado, Adaptação universal para seringa tipo Luer (Luer Slip / Luer Lock) Produto estéril, descartável, de uso único | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos | ANVISA |
| AGULHA DESCART. 30 X 8.0 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Finalidade: Indicada para infusão de medicamentos e fluídos corpóreos. Material do corpo: Aço inoxidável, garantindo Ponta: Bisel trifacetado e siliconizado, proporcionando punção mais precisa e à traumática, com menor desconforto ao paciente Conexão: Adaptador universal tipo Luer, compatível com seringas padrão. Esterilização: Produto estéril, de uso único e descartável. Dimensão: 30G x 8mm (diâmetro e comprimento). Indicação de uso: Infusão de medicamentos e fluídos corpóreos. | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos | ANVISA |
| AGULHA DESCART. 40 X 12 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Nome do produto e especificações dimensionais (40 mm x 1,2 mm ou 18G); Infusão de medicamentos e fluídos corpóreos. Aço inoxidável médico. Bisel trifacetado e siliconizado para punção precisa e a traumática. Tipo Luer universal (compatível com seringas padrão). Estéril por método validado (ex: óxido de etileno ou radiação gama). Único e descartável. Embalagem individual, inviolável e original do fabricante. | RDC nº 185/2001 – Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos como agulhas descartáveis. RDC nº 16/2013 – Dispõe sobre o regulamento técnico de produtos médicos, incluindo requisitos de registro, rotulagem, e controle de qualidade. RDC nº 302/2019 – Atualiza e consolida requisitos para dispositivos médicos, incluindo classificação, registro, e controle de qualidade. RDC nº 304/2019 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação para produtos médicos | ANVISA |
| CATETER VEN. PERIF. N.14 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | Gauge (calibre): 14G Material do cateter: Poliuretano, flexível, radiopaco (visível em exames de imagem) Material da agulha: Aço inoxidável com bisel trifacetado Sistema de segurança: Dispositivo passivo de proteção contra agulhadas acidentais (automático, sem necessidade de ativação manual) Aletas de estabilização: Sim, com design anatômico no cânula/canhão para direcionamento da posição do bisel Conector tipo Luer Lock Estéril e descartável Embalagem individual, selada, original do fabricante, com todas as informações obrigatórias | RDC nº 185/2001 Dispositivo médico Classe III (alto risco) – registro obrigatório RDC nº 16/2013Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos, aplicável à produção e importação do cateter. #### RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente) Incentiva a adoção de tecnologias que minimizem o risco de acidentes perfurocortantes e infecções, como os dispositivos com segurança passiva. ### RDC nº 751/2022 – ANVISA Reforça que produtos com dispositivo de segurança passivo são de alto risco (Classe III) e devem ser registrados. ### RDC nº 36/2013 – Segurança do Paciente Estimula o uso de tecnologias que previnem acidentes perfuro cortantes, como cateteres com segurança integrada. | ANVISA |
| CATETER VEN. PERIF. N.16 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | Calibre 16G (aproximadamente 1,7 mm de diâmetro externo), ideal para reposição rápida de volume ou uso em situações de urgência; Fabricado em poliuretano radiopaco – flexível, atóxico, biocompatível e visível sob raio-X; Dispositivo de segurança passivo: proteção automática da agulha após uso, sem necessidade de ativação manual, reduzindo risco de acidentes perfurocortantes; Aleta no canhão: facilita a identificação da posição do bisel da agulha, proporcionando inserção mais segura e precisa; Sistema de conexão Luer-Lock universal, garantindo compatibilidade com equipos e seringas padrão; Embalado individualmente em embalagem estéril, selada e inviolável. | RDC nº 185/2001 Dispositivo médico Classe III (alto risco) – registro obrigatório RDC nº 16/2013Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos, aplicável à produção e importação do cateter. #### RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente) Incentiva a adoção de tecnologias que minimizem o risco de acidentes perfurocortantes e infecções, como os dispositivos com segurança passiva. ### RDC nº 751/2022 – ANVISA Reforça que produtos com dispositivo de segurança passivo são de alto risco (Classe III) e devem ser registrados. ### RDC nº 36/2013 – Segurança do Paciente Estimula o uso de tecnologias que previnem acidentes perfuro cortantes, como cateteres com segurança integrada. | ANVISA |
| CATETER VEN. PERIF. N.18 C/ DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | Calibre 18G (aproximadamente 1,2 mm de diâmetro externo); Dispositivo passivo de segurança para prevenção automática de acidentes perfurocortantes, sem necessidade de ativação manual; Aleta no canhão para indicar a posição do bisel, facilitando a inserção correta Conector tipo Luer-Lock, compatível com sistemas universais; Embalagem individual estéril, descartável, com informações obrigatórias. | RDC nº 185/2001 Dispositivo médico Classe III (alto risco) – registro obrigatório RDC nº 16/2013Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos, aplicável à produção e importação do cateter. #### RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente) Incentiva a adoção de tecnologias que minimizem o risco de acidentes perfurocortantes e infecções, como os dispositivos com segurança passiva. ### RDC nº 751/2022 – ANVISA Reforça que produtos com dispositivo de segurança passivo são de alto risco (Classe III) e devem ser registrados. ### RDC nº 36/2013 – Segurança do Paciente Estimula o uso de tecnologias que previnem acidentes perfuro cortantes, como cateteres com segurança integrada. | ANVISA |
| CATETER VEN. PERIF. N.20 C/ DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISE - POLIURETANO E RADIOPACO | Calibre 20G (aproximadamente 0,9 mm de diâmetro externo); Fabricado em poliuretano radiopaco, material biocompatível flexível e visível em radiografias; Dispositivo passivo de segurança, que ativa automaticamente a proteção contra perfurocortantes após o uso, sem necessidade de intervenção manual; Aleta no canhão que indica a posição do bisel da agulha para facilitar a inserção segura; Conexão padrão Luer-Lock, compatível com seringas e equipos hospitalares; Embalagem individual, estéril, descartável e inviolável. | RDC nº 185/2001 Dispositivo médico Classe III (alto risco) – registro obrigatório RDC nº 16/2013Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos, aplicável à produção e importação do cateter. #### RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente) Incentiva a adoção de tecnologias que minimizem o risco de acidentes perfurocortantes e infecções, como os dispositivos com segurança passiva. ### RDC nº 751/2022 – ANVISA Reforça que produtos com dispositivo de segurança passivo são de alto risco (Classe III) e devem ser registrados. ### RDC nº 36/2013 – Segurança do Paciente Estimula o uso de tecnologias que previnem acidentes perfuro cortantes, como cateteres com segurança integrada. | ANVISA |
| CATETER VEN. PERIF. N.22 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - EM POLIURETANO E RADIOPACO | Calibre 22G (aproximadamente 0,7 mm de diâmetro externo), ideal para infusões delicadas e pacientes pediátricos; Fabricado em poliuretano radiopaco, flexível, biocompatível e visível em exame radiológico; Equipado com dispositivo passivo de segurança que se ativa automaticamente para prevenir acidentes perfurocortantes após o uso; Possui aleta no canhão que indica a posição do bisel da agulha, facilitando a inserção correta; Conexão padrão Luer-Lock, compatível com seringas e equipos hospitalares; Embalagem individual, estéril, descartável e inviolável. | RDC nº 185/2001 Dispositivo médico Classe III (alto risco) – registro obrigatório RDC nº 16/2013Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos, aplicável à produção e importação do cateter. #### RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente) Incentiva a adoção de tecnologias que minimizem o risco de acidentes perfurocortantes e infecções, como os dispositivos com segurança passiva. ### RDC nº 751/2022 – ANVISA Reforça que produtos com dispositivo de segurança passivo são de alto risco (Classe III) e devem ser registrados. ### RDC nº 36/2013 – Segurança do Paciente Estimula o uso de tecnologias que previnem acidentes perfuro cortantes, como cateteres com segurança integrada. | ANVISA |
| CATETER VEN. PERIF. N.24 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | Cateter venoso periférico calibre 24G (aproximadamente 0,6 mm de diâmetro externo). Fabricado em poliuretano radiopaco, material flexível, biocompatível e visível em raio-X. Dispositivo passivo de segurança, ativação automática para proteção contra acidentes perfurocortantes após o uso. Aleta no canhão para direcionar a posição do bisel da agulha, facilitando a inserção precisa. Conector padrão Luer-Lock compatível com seringas e equipos. | RDC nº 185/2001 Dispositivo médico Classe III (alto risco) – registro obrigatório RDC nº 16/2013Estabelece as Boas Práticas de Fabricação para dispositivos médicos, aplicável à produção e importação do cateter. #### RDC nº 36/2013 (Segurança do Paciente) Incentiva a adoção de tecnologias que minimizem o risco de acidentes perfurocortantes e infecções, como os dispositivos com segurança passiva. ### RDC nº 751/2022 – ANVISA Reforça que produtos com dispositivo de segurança passivo são de alto risco (Classe III) e devem ser registrados. ### RDC nº 36/2013 – Segurança do Paciente Estimula o uso de tecnologias que previnem acidentes perfuro cortantes, como cateteres com segurança integrada. | ANVISA |
| EQUIPO P/SORO C/MICROG. C/CAMARA GRAD.,PONTA PERFUR. C/CAPA PROTET.,CAMARA FLEXIVEL GRAD. EM 150 ML,TUBO DE PVC C/1,50 M ATOXICO E APIROGENICO,C/ENTR. DE AR E ENTR. DE SITIO DE INJEÇÃO EM Y,FILTRO DE GOTEJ.,REGUL. DE FLUXO EM ROLETE P/DOSAG. DE VOL - PARA TODA A REDE | Equipo para administração de soro com sistema de microgotas. Câmara graduada para visualização do fluxo, com capacidade de aproximadamente 150 ml. Ponta perfurante com capa protetora para garantir segurança e evitar contaminação. Câmara flexível graduada. Tubo de PVC atóxico e apirogênico, com comprimento aproximado de 1,50 m. Entrada de ar e entrada para sítio de injeção em “Y”. Filtro de algodão (gotejido) para retenção de partículas. | ### RDC Nº 539, de 30 de agosto de 2021. Esta Resolução da Diretoria Colegiada estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para os equipos de uso único de transfusão, de infusão gravitacional ### RDC Nº 665, de 30 de março de 2022.Esta RDC dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde. | ANVISA |
| EQUIPO P/SORO MACROG. GRAVITAC,C/INJ. LATERAL,PONTA PERFUR.,C/CAPA PROTET.,CAMARA DE GOTEJAM. EM PVC C/ENTR. DE AR,FILTRO HIDROFOBICO E FILTRO DE PARTIC. DE 15 MICRA,TUBO DE PVC C/1,50 M,ATOX. E APIROGENICO,ENTR. SITIO DE INJ. EM Y AUTOCICATRIZANTE - PARA TODA A REDE | Equipo para administração gravitacional de soro, com sistema de macrogotas; Entrada lateral para injeção (inj. lateral); Ponta perfurante com capa protetora para segurança; Câmara de gotejamento em PVC com entrada de ar para equalização da pressão; Filtro hidrofóbico para barreira contra micro-organismos e filtro de partículas de 15 micras; Tubo de PVC com 1,50 metros, atóxico e apirogênico; Entrada para sítio de injeção em “Y” autocicatrizante; Produto estéril, descartável, indicado para toda rede hospitalar. | ### RDC Nº 539, de 30 de agosto de 2021. Esta Resolução da Diretoria Colegiada estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para os equipos de uso único de transfusão, de infusão gravitacional ### RDC Nº 665, de 30 de março de 2022.Esta RDC dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde. | ANVISA |
| EQUIPO P/TRANSF. DE SANGUE, PONTA PERFUR. C/CAPA PROTET.CAMARA DUPLA DE GOTEJAM. EM PVC, SENDO A PRIM. C/FILTRO DE 180 MICRA E A SEG. P/CONTROLE DE GOTEJAM.TUBO DE PVC C/1,50 M, ATOX. E APIROGENICO, REGUL. DE FLUXO DE VOL. EM ROLETE, ENCAIXE LUER LOCK | Equipo com ponta perfurante e capa protetora; Câmara dupla de gotejamento em PVC: Câmara primária com filtro de 180 micras para retenção de partículas; Câmara secundária para controle de gotejamento; Tubo de PVC com 1,50 metros, atóxico e apirogêni-co; Regulador de fluxo do volume por rolete; Encaixe padrão Luer-Lock | ### RDC Nº 539, de 30 de agosto de 2021. Esta Resolução da Diretoria Colegiada estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para os equipos de uso único de transfusão, de infusão gravitacional ### RDC Nº 665, de 30 de março de 2022.Esta RDC dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde. | ANVISA |
| LAMINA P/ BISTURI N.11 - | Lâmina cirúrgica estéril, descartável, de uso único; Formato característico com ponta afiada e pontiaguda, ideal para incisões precisas, puncionamentos e cortes delicados; Compatível com cabos de bisturi padrão para fixação segura; Utilizada amplamente em procedimentos cirúrgicos e de pequenos cortes em tecidos delicados. | RDC nº 751/2022: Atualização da regulamentação para dispositivos médicos. RDC nº 36/2013: Segurança do paciente e prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes RDC nº 751/2022:Classificação de Risco: Lâminas para bisturi são Classe II ou III (médio a alto risco). RDC nº 16/2013: Boas práticas de fabricação; | ANVISA |
| LAMINA P/ BISTURI N.21 - | Lâmina cirúrgica estéril, descartável, de uso único Formato característico com ponta afiada e pontiaguda, ideal para incisões precisas, puncionamentos e cortes delicados; Compatível com cabos de bisturi padrão para fixação segura; Utilizada amplamente em procedimentos cirúrgicos e de pequenos cortes em tecidos delicados | RDC nº 751/2022: Atualização da regulamentação para dispositivos médicos. RDC nº 36/2013: Segurança do paciente e prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes RDC nº 751/2022:Classificação de Risco: Lâminas para bisturi são Classe II ou III (médio a alto risco). RDC nº 16/2013: Boas práticas de fabricação; | ANVISA |
| LAMINA P/ BISTURI N.22 - | Lâmina cirúrgica estéril, descartável, para uso único; Indicada para incisões em áreas que exigem maior controle e delicadeza no corte; Compatível com cabos de bisturi padrão para fixação segura; Utilizada em cirurgias gerais, plásticas e outros procedimentos que demandem cortes delicados e curvos | RDC nº 751/2022:Classificação de Risco: Lâminas para bisturi são Classe II ou III (médio a alto risco). RDC nº 16/2013: Boas práticas de fabricação; | ANVISA |
| LAMINA P/ BISTURI N.23 - | Lâmina cirúrgica estéril, descartável, para uso único; Formato especial, geralmente com uma lâmina menor e mais delicada, adequada para cortes precisos em áreas pequenas ou delicadas; Utilizada em cirurgias plásticas, reparadoras e outras que exigem máxima precisão; Compatível com cabos de bisturi padrão para fixação segura; Indicada para procedimentos que requerem controle detalhado do corte | RDC nº 751/2022: Atualização da regulamentação para dispositivos médicos. RDC nº 36/2013: Segurança do paciente e prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes RDC nº 751/2022:Classificação de Risco: Lâminas para bisturi são Classe II ou III (médio a alto risco). RDC nº 16/2013: Boas práticas de fabricação; | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 01 ML. C/GRAD. 100UI. INSULINA - | Seringa descartável: Uso único, deve ser descartada após o uso. 1 mL: Capacidade total da seringa. C/ GRAD. 100 UI: Graduada em unidades de insulina até 100 UI — padrão para insulina U-100 (100 unidades por mL). INSULINA: Especificamente desenvolvida para aplicação de insulina em pacientes diabéticos. | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação . | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 01 ML - C/AGULHA 13 X 3.8 C/ GRAD. TUBERCULINA - | Capacidade: 1 mL , com graduação precisa e de fácil leitura (em mL e subdivisões de 0,01 mL);Tipo: Seringa de uso único, estéril, descartável, com agulha acoplada; Agulha: Dimensão: 13 x 3,8 mm (equivalente a 26G x ½");Fabricada em aço inoxidável, bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática; Uso comum: Aplicações de tuberculina, testes de sensibilidade, vacinas e medicamentos de pequeno volume; Corpo da seringa: Transparente, com êmbolo de vedação em borracha atóxica (látex-free ou com látex, conforme especificação); Conexão: Tipo Luer Slip ou Luer Lock (varia conforme fabricante); Acondicionamento: Embalagem individual, estéril, lacrada e inviolável; | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação . | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 03 ML - SEM AGULHA - | Capacidade: 3 mL (graduada de 0,1 mL em 0,1 mL ou conforme padrão do fabricante);Composição: Cilindro em polipropileno transparente, com graduação legível e resistente à quebra; Êmbolo com anel de vedação em borracha sintética ou termoplástica, atóxica e lubrificada com silicone medicinal; Sem agulha acoplada – possibilita acoplamento posterior conforme necessidade (via Luer Slip ou Luer Lock); Conexão:Tipo Luer Slip (encaixe simples) ou Luer Lock (rosqueável), depende do modelo/fabricante; Esterilização: Por óxido de etileno (ETO) ou outro método aprovado; Acondicionamento: Embalada individualmente, estéril e inviolável; Indicação de uso: Para aspiração e administração de medicamentos, solução fisiológica, coleta de amostras e irrigação de feridas; | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 03 ML - C/AGULHA 25 X 7 - SERINGA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO PARA DIFICULTAR DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ROLHA DE BORRACHA (STOPPER), CAPACIDADE PARA 3 ML, COM AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Tipo: Seringa hipodérmica, estéril e descartável; Capacidade: 3 mL, com graduação precisa (geralmente de 0,1 mL em 0,1 mL); Cilindro: Transparente, em polipropileno atóxico, siliconizado internamente para deslize suave; Êmbolo: Com anel de retenção que impede o desencaixe acidental; Stopper (rolha): Em borracha sintética (livre de látex, se especificado), para vedação precisa; Agulha acoplada: Tamanho: 25 x 7 mm (25G x 7 mm – aproximadamente 1 polegada); Em aço inoxidável, bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática; Conexão: Tipo Luer (Slip ou Lock, conforme o modelo); Esterilização: Geralmente por óxido de etileno (ETO) ou radiação gama; Acondicionamento: Embalada individualmente, estéril e inviolável, em embalagem com especificações legíveis; Indicação: Administração de medicamentos por via subcutânea, intramuscular ou intravenosa. | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação . | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 03 ML - C/AGULHA 20 X 5.5 - SERINGA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO PARA DIFICULTAR DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ROLHA DE BORRACHA (STOPPER), CAPACIDADE PARA 3 ML, COM AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 MM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | Tipo: Seringa hipodérmica com agulha acoplada, estéril e de uso único; Capacidade: 3 mL (graduada em 0,1 mL ou conforme padrão do fabricante); Corpo: Fabricado em polipropileno transpare nte, siliconizado internamente para deslizamento suave do êmbolo; Êmbolo: Com anel de retenção, impedindo desencaixe acidental durante o uso; Stopper (rolha): Em borracha sintética (látex-free, quando aplicável); Agulha acoplada: Dimensões: 20G x 5,5 mm (padrão para aplicações intramusculares e subcutâneas); Em aço inoxidável, bisel trifacetado e siliconizado para punção atraumática; Conexão: Luer Slip ou Luer Lock (varia conforme o fabricante); Esterilização: Por óxido de etileno (ETO) ou outro método aprovado pela ANVISA; Acondicionamento: Embalagem individual, estéril, inviolável, contendo todas as informações obrigatórias; | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 05 ML - SEM AGULHA - | Nome Técnico: Seringa hipodérmica descartável, sem agulha, 5 mL Uso: Uso único, estéril Aplicação: Administração de medicamentos, aspiração de líquidos, diluições Apresentação: Embalagem individual, estéril, descartável Capacidade nominal: 5 mL Material: Polipropileno grau médico, atóxico, apirogênico Bico: Tipo Luer Slip (ou Luer Lock – conforme especificação do fabricante) Êmbolo: Com anel de vedação em elastômero sintético (borracha livre de látex | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 10 ML - SEM AGULHA - | Nome: Seringa Descartável de 10 mL (sem agulha) Volume: 10 mililitros Material: Geralmente polipropileno atóxico e livre de látex Uso: Utilizada para administração de medicamentos, coleta de líquidos ou uso geral hospitalar/laboratorial Esterilidade: Produto estéril, de uso único Bico: Pode ser Luer Slip (encaixe simples) ou Luer Lock (rosqueável) Sem agulha: Vendida separadamente ou conforme protocolo de segurança | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 20 ML - | Capacidade Nominal: 20 mL (vinte mililitros). Cilindro (Corpo da Seringa): Fabricado em polipropileno atóxico, transparente e inquebrável, o que permite a visualização clara do volume aspirado/injetado e a ausência de bolhas de ar. Êmbolo: Produzido em polipropileno atóxico, que desliza suavemente dentro do cilindro. Ponteira/Bico: Pode ser do tipo Luer Slip ou Luer Lock (conexão roscada), compatível com diversos tipos de agulhas e dispositivos de infusão. Para seringas de 20 mL, a conexão Luer Lock é comum por proporcionar maior segurança contra desconexões acidentais, especialmente com volumes maiores ou pressões elevadas. Cônico: Para encaixe firme da agulha (se aplicável, para modelos com agulha acoplada ou para encaixe manual). Stopper/Rolha de Retenção: Fabricado em borracha termoplástica (geralmente isenta de látex para evitar reações alérgicas), posicionada na extremidade do êmbolo, garantindo vedação hermética e um deslize suave e uniforme, sem escape de fluido ou entrada de ar. Possui anel de retenção que dificulta o desprendimento do êmbolo durante a aspiração. | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SONDA GASTRICA LEVINE N. 06 - | Calibre: 06 French (indicada para uso pediátrico ou adultos pequenos) Comprimento: Aproximadamente 120 cm Material: PVC atóxico, apirogênico, transparente e maleável Ponta: Arredondada, aberta, com 4 furos laterais equidistantes para drenagem Conector: Conector padrão (universal) com tampinha, na extremidade proximal Esterilização: Por radiação ionizante (raio gama ou raio-X), com validade de até 4 anos, desde que a embalagem esteja intacta Embalagem: Individual, em envelope de papel grau cirúrgico ou filme plástico, identificado com lote, data, validade, identidade e registro do fabricante. | RDC ANVISA 185/2001 – Regras de registro para produtos médicos (Classe de Risco II). RDC ANVISA 540/2021 – Estabelece requisitos gerais de segurança e desempe-nho para dispositivos médi-cos. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação. RDC nº 751/2022 — Regulamento de Dispositivos Médicos A RDC Nº 503, de 27 de maio de 2021, estabelece os requisitos mínimos para a Terapia de Nutrição Ente-ral (TNE) | ANVISA |
| SONDA GASTRICA LEVINE N. 20 - | Calibre: 06 French (indicada para uso pediátrico ou adultos pequenos) Comprimento: Aproximadamente 120 cm Material: PVC atóxico, apirogênico, transparente e maleável Ponta: Arredondada, aberta, com 4 furos laterais equidistantes para drenagem Conector: Conector padrão (universal) com tampinha, na extremidade proximal Esterilização: Por radiação ionizante (raio gama ou raio-X), com validade de até 4 anos, desde que a embalagem esteja intacta Embalagem: Individual, em envelope de papel grau cirúrgico ou filme plástico, identificado com lote, data, validade, identidade e registro do fabricante | RDC ANVISA 185/2001 – Regras de registro para produtos médicos (Classe de Risco II). RDC ANVISA 540/2021 – Estabelece requisitos gerais de segurança e desempe-nho para dispositivos médi-cos. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação. RDC nº 751/2022 — Regulamento de Dispositivos Médicos A RDC Nº 503, de 27 de maio de 2021, estabelece os requisitos mínimos para a Terapia de Nutrição Ente-ral (TNE) | ANVISA |
| SERINGA P/ INSULINA 100UI/ML C/ AGULHA 12,7 X 0,33 - | Capacidade: 1 mL (equivale a 100 unidades internacionais de insulina). Graduada em UI: Marcada em unidades para dosagem precisa de insulina. Agulha: Comprimento: 12,7 mm (1/2 polegada). Diâmetro: 0,33 mm (calibre 31G), agulha fina para reduzir dor na aplicação. Material: Plástico descartável, estéril, com agulha de aço inoxidável. Uso: Subcutâneo, para aplicação de insulina. Descarte: Uso único, descartável em recipiente apropriado para materiais perfuro cortantes. | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação . | ANVISA |
| CANULA ENDOTRAQ. N. 7,5 C/BALAO - | Tipo: Cânula endotraqueal para intubação orotraqueal. Número 7,5: Refere-se ao diâmetro interno da cânula em milímetros (7,5 mm). Material: PVC (policloreto de vinila) flexível, transparente, biocompatível. Balão (cuff): Presença de balão inflável na extremidade distal para vedação da traqueia, evitando aspiração de secreções e vazamento de ar. Conector: Possui conector padrão 15 mm para ligação a ventiladores mecânicos ou dispositivos de ventilação manual (ambu bag). Marcações: Possui marcações para facilitar a verificação da profundidade da inserção. Uso: Procedimento para garantir via aérea patente em anestesia, cuidados intensivos e emergências. Comprimento: Aproximadamente 28 a 30 cm, dependendo do fabricante. | RDC nº 56/2001: Regulamento técnico para registro, rotulagem e bula de produtos para saúde, incluindo cânulas endotraqueais. RDC nº 67/2007: Normas técnicas para equipamentos médicos, incluindo dispositivos invasivos. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação. | ANVISA |
| CANULA P/TRAQUEOSTOMIA N. 08 - DESC. C/BALAO - | Número 08: Indica o diâmetro interno da cânula em milímetros (8 mm). Tipo: Cânula para traqueostomia, usada para manter a via aérea aberta através de uma abertura cirúrgica na traqueia. Material: PVC flexível e bio compatível, transparente para facilitar a visualização de secreções. Balão (cuff): Possui balão inflável na extremidade distal para vedação da traqueia, prevenindo aspiração e vazamento de ar. Conector: Conector padrão de 15 mm para conexão a ventiladores mecânicos ou dispositivos manuais de ventilação (ambu bag). Marcações: Para facilitar a inserção e posicionamento correto. Uso: Indicado para pacientes que necessitam de via aérea artificial prolongada, ventilação mecânica e proteção das vias aéreas. Descarte: Produto descartável, uso único. | RDC nº 56/2001: Regulamento técnico para registro, rotulagem e bula de produtos para saúde, incluindo cânulas endotraqueais. RDC nº 67/2007: Normas técnicas para equipamentos médicos, incluindo dispositivos invasivos. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SONDA FOLEY N. 18 - 2 VIAS - | Número 18: Refere-se ao calibre da sonda, em French (Fr), aproximadamente 6,0 mm de diâmetro externo. Tipo: Cateter de Foley para uso urinário. 2 Vias: Possui duas vias ou lúmens: Uma para drenagem da urina da bexiga. Outra para insuflação do balão. Balão: Inflável, normalmente com capacidade de 5 a 30 mL, que fixa a sonda dentro da bexiga para evitar sua saída. Material: Geralmente feito de látex com revestimento de silicone ou silicone puro, biocompatível e flexível. Uso: Cateterização vesical para drenagem contínua da urina, monitoramento do débito urinário ou durante cirurgias. Comprimento: Aproximadamente 40 cm, suficiente para alcançar a bexiga via uretra. | RDC para Dispositivos Médicos: A Sonda Foley é classificada como um dispositivo médico de Classe de Risco II (médio risco) RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação | ANVISA |
| SONDA PARA ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL (TIPO TRACKCARE) N.14 FR - | Número 14 FR: Calibre da sonda, equivalente a aproximadamente 4,7 mm de diâmetro externo. Tipo: Sonda para aspiração de secreções em via aérea artificial (endotraqueal ou traqueostomia). Design Track Care: Sistema que geralmente inclui válvula antirrefluxo, ponta atraumática e mecanismo para controle da aspiração, visando maior segurança e conforto ao paciente. Material: PVC flexível, biocompatível, transparente para visualização do conteúdo aspirado. Comprimento: Aproximadamente 40 a 50 cm, adequado para alcançar a traqueia e brônquios. Uso: Remoção de secreções da via aérea em pacientes intubados ou traqueostomizados para manter a permeabilidade das vias respiratórias. | RDC 222/2018: As sondas de aspiração endotraqueal são produtos de uso único e estéreis. RDC nº 56/2001: Regulamento técnico para registro, rotulagem e bula de produtos para saúde, incluindo dispositivos para aspiração. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação. | ANVISA |
| SERINGA DESCART. 50 ML - C/BICO LUER LOCK - | Capacidade: 50 mL. Tipo de bico: Luer Lock — sistema de encaixe rosqueado que garante maior segurança e evita vazamentos, ideal para conexão firme com agulhas ou outros dispositivos. Material: Plástico transparente, geralmente polipropileno, estéril e descartável. Graduada: Marcações claras para medir volumes com precisão. Uso: Para administração de medicamentos, soluções ou coleta de líquidos, incluindo aplicações intravenosas, enterais ou para irrigação. Descarte: Uso único, descartável, deve ser descartada em recipientes específicos para material perfurocortante. | RDC ANVISA 540/2021: Requisitos para dispositivos médicos descartáveis, Incluindo seringas. RDC nº 16/2013 – Boas práticas de fabricação. | ANVISA |
| DRENO TORAXICO N. 28 COMPLETO - 2000 ML - | Número 30: Refere-se ao calibre da cânula em French (Fr), aproximadamente 10 mm de diâmetro externo. Tipo: Dreno torácico utilizado para drenagem de ar, sangue, líquidos pleurais e outras substâncias da cavidade torácica. Completo: Geralmente composto por: Tubo de drenagem calibre 30 Fr. Reservatório coletor com capacidade de 2000 ml (2 litros). Sistema de selo d’água para evitar refluxo de ar e líquidos. Conectores, válvulas e acessórios para garantir o funcionamento correto. Material: Tubo flexível, transparente, em PVC ou silicone biocompatível Uso: Indicado para tratamento de pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, entre outras situações que requerem drenagem torácica. Comprimento: Aproximadamente 40 a 50 cm, suficiente para alcançar a cavidade pleural. Descarte: Produto descartável, de uso único | RDC nº 67/2007: Estabelece requisitos técnicos para equipamentos médicos invasivos. RDC nº 16/2013 – Regulamenta a vigilância sanitária de produtos para saúde, incluindo o registro de dispositivos médicos. RDC nº 377/2020 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação de dispositivos médicos invasivos, como drenos torácicos, reforçando a necessidade de controle de qualidade e rastreabilidade. | ANVISA |
| DRENO TORAXICO N. 30 COMPLETO - 2000 ML - | Número 30: Refere-se ao calibre da cânula em (Fr), aproximadamente 10 mm de diâmetro externo. Tipo: Dreno torácico utilizado para drenagem de ar, sangue, líquidos pleurais e outras substâncias da cavidade torácica. Completo: Tubo de drenagem calibre 30 Fr. Reservatório coletor com capacidade de 2000 ml (2 litros) Sistema de selo d’água para evitar refluxo de ar e líquidos. Conectores, válvulas e acessórios para garantir o funcionamento correto. Material: Tubo flexível, transparente, em PVC ou silicone biocompatível. Uso: Indicado para tratamento de pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, entre outras situações que requerem drenagem torácica. Comprimento: Aproximadamente 40 a 50 cm, suficiente para alcançar a cavidade pleural. Descarte: Produto descartável, de uso único. | RDC nº 67/2007: Estabelece requisitos técnicos para equipamentos médicos invasivos. RDC nº 16/2013 – Regulamenta a vigilância sanitária de produtos para saúde, incluindo o registro de dispositivos médicos. RDC nº 377/2020 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação de dispositivos médicos invasivos, como drenos torácicos, reforçando a necessidade de controle de qualidade e rastreabilidade. | ANVISA |
| DRENO TORAXICO N. 32 COMPLETO - 2000 ML - | Número 32: Indica o calibre da cânula em French (Fr), aproximadamente 10,7 mm de diâmetro externo. Tipo: Dreno torácico utilizado para drenagem de ar, sangue, líquidos pleurais e outras substâncias da cavidade torácica. Completo: Composto por: Tubo de drenagem calibre 32 Fr. Reservatório coletor com capacidade de 2000 ml (2 litros). Sistema de selo d’água para prevenir refluxo de ar e líquidos. Conectores, válvulas e acessórios para funcionamento eficiente. Material: Tubo flexível, transparente, em PVC ou silicone biocompatível. Uso: Indicado para tratamento de pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, entre outras condições. Comprimento: Cerca de 40 a 50 cm, adequado para alcançar a cavidade pleural. Descarte: Produto descartável, uso único. | RDC nº 67/2007: Estabelece requisitos técnicos para equipamentos médicos invasivos. RDC nº 16/2013 – Regulamenta a vigilância sanitária de produtos para saúde, incluindo o registro de dispositivos médicos. RDC nº 377/2020 – Dispõe sobre requisitos de boas práticas de fabricação de dispositivos médicos invasivos, como drenos torácicos, reforçando a necessidade de controle de qualidade e Rastreabilidade. | ANVISA |

10.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO COM QUANTITATIVO Á SER ADQUIRIDO:

| Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR ( PERFURO CORTANTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE /DIALM PELO PERÍODO DE 12 MESES, A SER PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código CATMAT | Descrição | UNID | Quantidade | pncp | outros sites | outros sites | ULTIMO PREÇO PRATICADO PROC 38089/23 | VALOR MEDIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 397510 | AGULHA DESCART. 20 X 5.5 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 230000 | 1,01 | 1,19 | 0,33 | R$ 0,074 | R$ 0,651 | R$ 149.730,00 |
| 2 | 439809 | AGULHA DESCART. 25 X 6.0 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 50000 | 0,894 | 0,2 | 0,12 | R$ 0,076 | R$ 0,323 | R$ 16.125,00 |
| 3 | 279630 | AGULHA DESCART. 25 X 7.0 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 425000 | 0,903 | 0,19 | 0,23 | R$ 0,800 | R$ 0,531 | R$ 225.568,75 |
| 4 | 439808 | AGULHA DESCART. 25 X 8.0 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 300000 | 0,973 | 0,12 | 0,19 | R$ 0,800 | R$ 0,521 | R$ 156.225,00 |
| 5 | 439808 | AGULHA DESCART. 30 X 7.0 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 60000 | 0,931 | 0,16 |  | R$ 0,078 | R$ 0,390 | R$ 23.380,00 |
| 6 | 439805 | AGULHA DESCART. 30 X 8.0 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100000 | 0,07 | 0,19 | 0,17 | R$ 0,082 | R$ 0,128 | R$ 12.800,00 |
| 7 | 439799 | AGULHA DESCART. 40 X 12 - PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS CORPÓREOS, COM CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BISEL TRIFACETADO E SILICONIZADO PARA UMA PUNÇÃO ATRAUMÁTICA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL PARA SERINGA TIPO LUER, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 450000 | 8,58 | 0,19 | 0,28 | R$ 0,079 | R$ 2,282 | R$ 1.027.012,50 |
| 8 | 625223 | CATETER VEN. PERIF. N.14 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | UNID | 15000 | 0,65 | 1,44 | 1,34 | R$ 0,850 | R$ 1,070 | R$ 16.050,00 |
| 9 | 460347 | CATETER VEN. PERIF. N.16 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | UNID | 15000 | 1,1 | 1,34 | 3,57 | R$ 1,300 | R$ 1,828 | R$ 27.412,50 |
| 10 | 625222 | CATETER VEN. PERIF. N.18 C/ DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | UNID | 20000 | 1,12 | 1,34 | 3,57 | R$ 1,300 | R$ 1,833 | R$ 36.650,00 |
| 11 | 625221 | CATETER VEN. PERIF. N.20 C/ DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISE - POLIURETANO E RADIOPACO | UNID | 50000 | 1,08 | 1,38 | 3,57 | R$ 1,300 | R$ 1,833 | R$ 91.625,00 |
| 12 | 629679 | CATETER VEN. PERIF. N.22 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - EM POLIURETANO E RADIOPACO | UNID | 30000 | 1,62 | 1,52 | 3,57 | R$ 1,300 | R$ 2,003 | R$ 60.075,00 |
| 13 | 441271 | CATETER VEN. PERIF. N.24 C/DISP. PASSIVO DE SEG. ALETA NO CANHAO DIRECIONANDO POSICAO DO BISEL - POLIURETANO E RADIOPACO | UNID | 15000 | 1,5 | 1,43 | 3,57 | R$ 1,300 | R$ 1,950 | R$ 29.250,00 |
| 14 | 609722 | EQUIPO P/SORO C/MICROG. C/CAMARA GRAD.,PONTA PERFUR. C/CAPA PROTET.,CAMARA FLEXIVEL GRAD. EM 150 ML,TUBO DE PVC C/1,50 M ATOXICO E APIROGENICO,C/ENTR. DE AR E ENTR. DE SITIO DE INJEÇÃO EM Y,FILTRO DE GOTEJ.,REGUL. DE FLUXO EM ROLETE P/DOSAG. DE VOL - PARA TODA A REDE | UNID | 13000 | 0,91 | 1,44 | 7,66 | R$ 5,170 | R$ 3,795 | R$ 49.335,00 |
| 15 | 616945 | EQUIPO P/SORO MACROG. GRAVITAC,C/INJ. LATERAL,PONTA PERFUR.,C/CAPA PROTET.,CAMARA DE GOTEJAM. EM PVC C/ENTR. DE AR,FILTRO HIDROFOBICO E FILTRO DE PARTIC. DE 15 MICRA,TUBO DE PVC C/1,50 M,ATOX. E APIROGENICO,ENTR. SITIO DE INJ. EM Y AUTOCICATRIZANTE - PARA TODA A REDE | UNID | 200000 | 1,46 | 1,6 | 4,51 | R$ 0,780 | R$ 2,088 | R$ 417.500,00 |
| 16 | 609779 | EQUIPO P/TRANSF. DE SANGUE,PONTA PERFUR. C/CAPA PROTET.,CAMARA DUPLA DE GOTEJAM. EM PVC, SENDO A PRIM. C/FILTRO DE 180 MICRA E A SEG. P/CONTROLE DE GOTEJAM.,TUBO DE PVC C/1,50 M,ATOX. E APIROGENICO,REGUL. DE FLUXO DE VOL. EM ROLETE,ENCAIXE LUER LOCK - | UNID | 20000 | 5,42 | 5,9 | 6,18 | R$ 4,730 | R$ 5,558 | R$ 111.150,00 |
| 17 | 445300 | LAMINA P/ BISTURI N.11 - | UNID | 6000 | 0,3 | 0,38 | 0,39 | R$ 0,270 | R$ 0,335 | R$ 2.010,00 |
| 18 | 299242 | LAMINA P/ BISTURI N.21 - | UNID | 20000 |  | 0,33 | 0,39 | R$ 0,270 | R$ 0,330 | R$ 6.600,00 |
| 19 | 242918 | LAMINA P/ BISTURI N.22 - | UNID | 7000 | 0,35 | 0,37 | 0,3 | R$ 0,270 | R$ 0,323 | R$ 2.257,50 |
| 20 | 361078 | LAMINA P/ BISTURI N.23 - | UNID | 10000 | 0,3 | 0,29 | 0,39 | R$ 0,270 | R$ 0,313 | R$ 3.125,00 |
| 21 | 455658 | SERINGA DESCART. 01 ML. C/GRAD. 100UI. INSULINA - | UNID | 100000 | 0,55 | 0,44 | 0,43 | R$ 0,150 | R$ 0,393 | R$ 39.250,00 |
| 22 | 443468 | SERINGA DESCART. 01 ML - C/AGULHA 13 X 3.8 C/ GRAD. TUBERCULINA - | UNID | 25000 |  | 0,89 | 1 | R$ 0,450 | R$ 0,780 | R$ 19.500,00 |
| 23 | 630427 | SERINGA DESCART. 03 ML - SEM AGULHA - | UNID | 320000 | 0,27 | 0,51 | 0,42 | R$ 0,140 | R$ 0,335 | R$ 107.200,00 |
| 24 | 439681 | SERINGA DESCART. 03 ML - C/AGULHA 25 X 7 - SERINGA HIPODERMICA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO PARA DIFICULTAR DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ROLHA DE BORRACHA (STOPPER), CAPACIDADE PARA 3 ML, COM AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 MM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 200000 | 0,28 | 0,38 | 0,39 | R$ 0,250 | R$ 0,325 | R$ 65.000,00 |
| 25 | 439671 | SERINGA DESCART. 03 ML - C/AGULHA 20 X 5.5 - SERINGA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO PARA DIFICULTAR DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ROLHA DE BORRACHA (STOPPER), CAPACIDADE PARA 3 ML, COM AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 MM. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 20000 | 0,42 | 0,33 | 1,3 | R$ 0,270 | R$ 0,580 | R$ 11.600,00 |
| 26 | 630426 | SERINGA DESCART. 05 ML - SEM AGULHA - | UNID | 320000 | 0,25 | 0,34 | 0,3 | R$ 0,170 | R$ 0,265 | R$ 84.800,00 |
| 27 | 630425 | SERINGA DESCART. 10 ML - SEM AGULHA - | UNID | 330000 | 0,51 | 0,41 | 0,45 | R$ 0,240 | R$ 0,403 | R$ 132.825,00 |
| 28 | 630424 | SERINGA DESCART. 20 ML - | UNID | 330000 | 0,69 | 0,22 | 0,32 | R$ 0,449 | R$ 0,420 | R$ 138.517,50 |
| 29 | 438981 | SONDA GASTRICA LEVINE N. 06 - | UNID | 200 |  | 2,5 | 0,96 | R$ 0,910 | R$ 1,457 | R$ 291,33 |
| 30 | 438951 | SONDA GASTRICA LEVINE N. 20 - | UNID | 420 |  | 2,5 | 2,41 | R$ 1,540 | R$ 2,150 | R$ 903,00 |
| 31 | 617149P | SERINGA P/ INSULINA 100UI/ML C/ AGULHA 12,7 X 0,33 - | UNIDADE | 150000 |  | 0,79 | 0,55 | R$ 0,279 | R$ 0,540 | R$ 80.950,00 |
| 32 | 626097 | CANULA ENDOTRAQ. N. 7,5 C/BALAO - | CAIXA | 1000 | 4,65 | 5,1 | 5,8 | R$ 4,380 | R$ 4,983 | R$ 4.982,50 |
| 33 | 631066 | CANULA P/TRAQUEOSTOMIA N. 08 - DESC. C/BALAO - | UNIDADE | 360 |  | 16,5 | 19,9 | R$ 16,200 | R$ 17,533 | R$ 6.312,00 |
| 34 | 464222 | SONDA FOLEY N. 18 - 2 VIAS - | UNIDADE | 300 | 4,16 | 3,89 | 4,52 | R$ 2,900 | R$ 3,868 | R$ 1.160,25 |
| 35 | 454402 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL (TIPO TRACKCARE) N.14 FR - | UNIDADE | 1200 |  | 64,43 | 72,48 | R$ 36,800 | R$ 57,903 | R$ 69.484,00 |
| 36 | 439631 | SERINGA DESCART. 50 ML - C/BICO LUER LOCK - | UNIDADE | 5200 |  | 10,65 | 18,69 | R$ 2,380 | R$ 10,573 | R$ 54.981,33 |
| 37 | 438421 | DRENO TORAXICO N. 28 COMPLETO - 2000 ML - | UNIDADE | 10 |  | 59,94 | 54,99 | R$ 38,500 | R$ 51,143 | R$ 511,43 |
| 38 | 438477 | DRENO TORAXICO N. 30 COMPLETO - 2000 ML - | UNIDADE | 10 |  | 59,94 | 54,99 | R$ 41,500 | R$ 52,143 | R$ 521,43 |
| 39 | 438478 | DRENO TORAXICO N. 32 COMPLETO - 2000 ML - | UNIDADE | 10 |  | 59,94 | 54,99 | R$ 41,500 | R$ 52,143 | R$ 521,43 |
| Fonte: Unidades atendidas pela Div. de Almoxarifado - SMS |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.283.192,47 |  |

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite dos insumos, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

12. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos materiais.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor (es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” da Lei nº 14.133/2021

- A contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição.

13. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de: A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observada o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretária Municipal de Saúde.

15. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação;

- Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referencia, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento.

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do Material;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

17. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através do Servidor designado pela Secretaria de Saúde.

18. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA REFERENTE AOS ITENS DESTE TERMO:

ANVISA .

Petrópolis,11 de Fevereiro de 2026.

____________________________________	                                   __________________________________

Superintendência de Atenção a Saúde                                 Superintendência de Urgência e Emergência

SAS	SUEH