TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

O Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp – HMNSE está solicitando abertura de processo licitatório para  a locação de Cassetes Digitais ( Placa DR ) para RX para suprimentos das salas de exames de Raio X das Unidade Hospitalar, Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp. A necessidade se deve pelo fato de os cassetes que serão locados, atualmente próprios, da instituição, serem: a) Atualmente a unidade trabalha somente com uma peça e dificultando o fluxo de operação no setor. b) Promover a dinâmica de atendimento aumentando a oferta e velocidade nos exames. c) Os custos para aquisição destes cassetes são muito altos e não tem a garantia para possível manutenção em caso de avaria.

2. OBJETO:

Locação de Três cassetes digitais ( Placa DR ) para exames de RX para atendimento ao Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp pelo período de 12 meses podendo ser prorrogáveis até o limite permitido por Lei.

2.1 Critério de Julgamento

Menor valor global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega do objeto deste Termo de Referência deverá ser de 10 dias, a partir da sua assinatura do contrato ou recebimento da autorização de fornecimento (SAF).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis – CEP 25.660-003

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto

Locação de três Cassetes com plate Digitais ( Placa DR ) para aparelho de Raio X.

- Cassete com plate tamanho 24 x 30 cm ------- 1 peças

- Cassete com plate tamanho 35 x 45 cm ------- 2 peças

a) A empresa deverá fornecer manutenção preventiva e corretiva para os cassetes locados

b) Os cassetes que apresentarem defeitos deverão ser coletados para reparo e substituídos quando necessário salvo em caso de uso indevido que deverá a Contratante ser notificada através do fiscal do contrato que deverá tomar medidas para a solução do problema.

c) Considerando ser peça de utilização constante e possui fragilidade em referência a quedas e fortes impactos a Contratada deverá sempre acionar o fiscal do contrato para qualquer caso de intercorrências desta ordem.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.

- O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei 14.133/2021

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

- Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:

- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de

- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Hospital Municipal Dr Nelson de Sá Earp

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega e execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega e instalação dos equipamentos;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

11. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

12. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- A Empresa deverá apresentar um ou mais atestado(os) e/ou declaração(çoes)  de capacidade técnica expedido(os) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprove(em), aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitação.

- Os Equipamentos ofertados deverão ter registro na ANVISA

___________________________________

GUSTAVO PENA E SILVA DIAS

Diretor Geral