### TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1.1 O presente Documento tem por objeto, abertura de processo licitatório no sistema de registro de preço (SRP) na modalidade de menor preço por lote para a aquisição de materiais, para suprir as necessidades do setor de microbiologia do laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp, visando o suprimento de itens necessários para a realização de exames para atender as e requisições do corpo clínico do hospital e da SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital., conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital. O objeto da presente licitação no Sistema de Registro de Preço (SRP) na modalidade de menor preço global por lote é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição desses materiais e reagentes visando atender as necessidades nos processos de pesquisas e análises do serviço de laboratório do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

- VIGÊNCIA: Período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura

- JUSTIFICATIVA:

A setor de laboratório de análise clínicas do Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp, desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e no atendimento às necessidades médicas do hospital e da população local e das regiões circunvizinhas. Para cumprir sua missão de forma eficaz, é essencial que a instituição disponha de reagentes, materiais de consumo médico-laboratoriais adequados e de qualidade.

Esta aquisição ocupa um papel de destaque dentro do complexo sistema de compras de um Hospital, uma vez que são insumos imprescindíveis a uma assistência que prime pela qualidade e excelência dos serviços ofertados.

A aquisição desses materiais é vital para garantir a segurança dos pacientes, a eficiência dos procedimentos médicos e a qualidade dos serviços prestados. Trata-se de insumos para realização de exames laboratoriais no setor de microbiologia, esses exames são de extrema importância para auxiliar os médicos, nos diagnostico de doenças, sindromes e mazelas sofridas por pacientes do HMNSE e do município em geral.

Adicionalmente, pode-se afirmar que o objeto da contratação contempla insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções de tratamentos, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida de pacientes, além de impedir o cumprimento da missão institucional.

Portanto, a ausência desses insumos, objeto deste Termo de Referência, acarretaria consequências graves ao atendimento dos usuários assistidos, uma vez que poderia resultar em aumento nas taxas de morbidade e mortalidade dentro da instituição, além de aumento considerável nos gastos devido à necessidade de compras emergenciais, que resultam em sua maioria, na aquisição de produtos com um custo mais elevado.

O Hospital Municipal DR. Nelson de Sá Earp, Como parte de seu compromisso com a qualidade da assistência médico-hospitalar prestada à comunidade, busca realizar a aquisição de aquisição de reagentes, insumos laboratoriais, tubos de coleta, material médico hospitalar, para

atender a demanda do setor de Laboratório de análises Clínicas do HMNSE. Este Termo de Referência tem como objetivo fornecer uma visão abrangente das necessidades do setor de laboratório, identificar os critérios e parâmetros relevantes para a seleção de fornecedores e garantir a transparência e eficiência no processo de aquisição, conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021.

O Município de Petrópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal, tendo como necessidade a contratação de Empresa para fornecimento de insumos de microbiologia para atender necessidades do setor de laboratório do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), vem justificar o objeto abaixo. Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a aquisição/contratação do objeto abaixo:

2.1. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o de Sistema de Registro de Preço na modalidade (SRP) de menor preço global por lote, por ser aquele que melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável. Acreditamos, inclusive, que tal agrupamento (MENOR PREÇO GLOBAL por lote) irá resultar em considerável ampliação da competitividade, pois os valores se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade de que a Administração venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo em vista que ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos contratos administrativos.

2.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A proposta de aquisição do fornecimento se direciona à aquisição por lotes, do modo como é discriminado na especificação do objeto, pelas seguintes razões:

O agrupamento em lotes se destina a promover maior eficiência e eficácia na gestão e na fiscalização contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que a totalidade dos serviços poderá ser demandada a um mesmo fornecedor, favorecendo a redução de preços e o desenvolvimento das atividades, atendendo a economicidade e eficiência do serviço a ser prestado.  A não divisão do objeto pretendido em diversos itens se dá em virtude da possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração Pública em face de ocorrer a aquisição de reagentes de marcas diferentes, dificultando a realização dos trabalhos diários, gerando pausas entre a realização dos exames para mudar os reagentes. Além de riscos inerentes à própria execução e de prejuízos para o serviço demandado, pois, não restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários contratados, pode ocasionar problemas nos equipamentos devido a troca de reagentes.  Dessa forma, os lotes foram formados com base em aspectos técnicos e econômicos. Os aspectos técnicos têm como base: itens semelhantes, com mudança apenas do material de composição, foram agrupados para que haja padronização no fornecimento, bem como na qualidade; itens com naturezas semelhantes foram agrupados, a fim de possibilitar a sincronização no seu fornecimento e, consequentemente, a eficiência na utilização dos produtos pelo Laboratório do Hospital Municipal.

- PRAZOS:

O prazo de entrega dos materiais deverá ocorrer em período de 10 dias (Dez), conforme Termo de Contrato, a partir da sua assinatura ou do recebimento da Solicitação de Autorização de Fornecimento (SAF), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega dos insumos e/ou execução dos serviços serão efetuadas:

A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas no setor de laboratório de análises clínicas do HMNSE, Rua Paulino Afonso, 455, Centro - Petrópolis - RJ.

Entrega se dará no período das 8:00 às 16:00 h.

4.2. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO E OU SERVIÇO:

| LOTE 1 – SOROS PARA TIPAGEM SANGUÍNEA / KITS BANCADA / OUTROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | UNID | QUANT |
| 1 | Soro anti-A monoclonal (fr. c/10ml) | 280350 | UNID | 30 |
| 2 | Soro anti-B monoclonal (fr. c/10ml) | 280351 | UNID | 30 |
| 3 | Soro anti-D (rh) monoclonal (fr. c/10ml) | 353026 | UNID | 30 |
| 4 | Soro COMBS monoclonal (fr. c/10ml) | 337327 | UNID | 30 |
| 5 | Soro de albumina bovina monoclonal (fr. c/10ml) | 382447 | UNID | 30 |
| 6 | Kit para vdrl – 250 testes | 317340 | kit | 50 |
| 7 | Tiras reat. p/urina c/9 ou 10 áreas c/ dens (frasc c/ 100un) | 339560 | FRAS | 200 |
| 8 | Sistema para determinação qualitativa rápida da gonadotrofina humana (HCG) em soro, métodos imunoensaio cromotagráfico. Kit com 100 fitas | 356905 | KIT | 03 |
| 9 | Câmara newbauer, material vidro óptico, comprimento 7,50 cm, largura 3,20 cm, altura 0,30 cm, aplicação contagem de células e plaquetas, características adicionais espelhada e melhorada | 411380 | UNID | 03 |
| 10 | Lamínula P/câmara De Neubauer 20x26x0,35mm | 411380 | CX | 10 |

| LOTE 2 – MATERIAL PARA COLETA DE SANGUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | CATMAT | UNID | QUANT |
| 1 | Tubo p/ coleta a vácuo - tampa amarela c/ gel de 5ml - cx c/100un – Plástico |  | 375911 | CX | 184 |
| 2 | Tubo p/ coleta a vácuo tampa azul c/ citrato de 5ml - cx c/100un - Plástico |  | 372347 | CX | 144 |
| 3 | Tubo p/ coleta a vácuo tampa roxo c/ edta de 5ml - cx c/100un – Plástico |  | 375901 | CX | 180 |
| 4 | Tubo p/ coleta a vácuo tampa verde c/ hepariana lítica de 10ml - cx c/100un - Plástico |  | 424457 | CX | 50 |
| 5 | Garrote descartável – caixa c/ 25 |  | 445572 | CX | 200 |
| 6 | Bandagem antisséptica hipoalérgica p/ uso pós coleta (cx 500un) |  | 370246 | CX | 100 |
| 7 | Kit Lava olhos portátil - ducha oftálmica - 1 ducha + suporte de parede |  | 428623 | kit | 10 |
| 8 | Óculos de proteção ajustável |  | 389556 | UNID | 100 |
| 9 | Microtubo eppendorf - graduado 1,5 ml: Microtubo para misturar, centrifugar, transportar e armazenar amostras. Autoclavável com tampa aberta 121º 15 min. Polipropileno Fundo cônico; Tampa plana - Pacote com 1000 |  | 408183 | PACOTE | 03 |

| LOTE 3 – CORANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT |  | UNID | QUANT |
| 1 | Azul crezil brilhante – 100 ml | 357757 |  | FRAS | 05 |
| 2 | May Grunwald - frasco c/ 500ml | 327342 |  | FRAS | 05 |
| 3 | Giemsa - frasco c/ 500ml | 399068 |  | FRAS | 05 |
| 4 | EA 36 - frasco c/ 500ml | 469860 |  | FRAS | 05 |
| 5 | Álcool metílico p.a. acs (metanol) ch3oh – frasco - 1000 ml | 348266 |  | L | 50 |
| 6 | Glicerina p.a. (glicerol) – frasco – 1000 ml | 353076 |  | L | 10 |
| 7 | Eosina /azul de metileno em pó (seg. wrigth) – frasco - 25 g | 327338 |  | FRAS | 20 |
| 8 | Acetona P.A - frasco – 1000 ml | 380786 |  | L | 05 |
| 9 | Ácido Clorídrico - frasco – 1000 ml | 347336 |  | L | 05 |
| 10 | ALCOOL ETILICO 99,5 INPM - L frasco – 1000 ml | 357786 |  | L | 10 |

| LOTE 4 – COLETORES / FRASCOS / PIPETAS / PONTEIRAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT |  | UNID | QUANT |
| 01 | Coletor universal 80ml, confeccionado em polipropileno, branco opaco tampa branca c/rosca, com pá. Estéril embalado em pacote com 100 unid. | 439115 |  | PCT | 60 |
| 02 | Pipeta Pasteur descartável | 417814 |  | UNID | 2000 |
| 03 | Pipeta vhs descartável plástica | 424317 |  | UNID | 5000 |
| 04 | Ponteira amarela 200 mcl | 408728 |  | UNID | 5000 |
| 05 | Cronômetro digital, progressivo e regressivo em 3 modalidade: contagem decrescente, contagem regressiva seguida de progressiva e contagem regressiva repetitiva. | 452468 |  | UNID | 10 |
| 06 | Ponteira azul 500 mcl – PACOTE c/500 unidades | 408690 |  | PCT | 10 |
| 07 | Pisseta em polietileno (pe) graduada – bico curvo – 100 ml | 279895 |  | UNID | 50 |
| 08 | Seringa Descartável Com Anticoagulante; Em Polipropileno, Atóxico, Transparente e Impermeável; Livre de Látex; Apresentando Rigidez e Alta Densidade; Graduada Em Serigrafia, Nítida, Permanente; Bico Tipo Adaptável a Agulhas e Ao Dispositivo Vedação/tampa; Contendo Heparina Litioliofilizada Balanceada, Quantidade Proporcional para Volume de 0,5 a 2 Ml Sem Coagular; Esterilizada; Deverá Preservar Integralmente Os Resultados Dos Parâmetros Analisados; para Coleta de Gasometria; o Sistema Deve Possibilitar a Coleta Isenta de Bolhas; Com Dispositivo/tampa para Vedação Da Seringa; Acondicionado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Que Permita Transferência Asséptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente; CHC: 948731 BEC: 4180658 – caixa com 100 unidades | 439654 |  | CX | 40 |

| LOTE 5 – COLETORES / FRASCOS / PIPETAS / PONTEIRAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT |  | UNID | QUANT |
| 1 | Lâminas de vidro (26 x 76 mm) c/ bordo liso - cx 50un | 409702 |  | CX | 300 |
| 2 | Lamínulas p/ microscopia (22x22mm) - cx c/ 100 um | 409643 |  | CX | 300 |
| 3 | # Frasco reagente 1L incolor com tampa rosca gl45 azul | 409500 |  | FRASC | 20 |
| 4 | Frasco reagente 500 ml incolor com tampa rosca gl45 azul | 263942 |  | FRASC | 20 |
| 5 | Coletor de material perfuro cortante, aplicação: coletor para resíduos de serviços da saúde, perfuro cortantes e /ou cortantes; material: papelão ondulado; alça dupla e travamento automático; com superfície interna impermeabilizada; revestido com saco plástico, cinta e fundo protetor interno em papelão couro resistente a perfuração e uma bandeja interna impermeabilizada; capacidade: unidade de 20 litros. | 363485 |  | UNID | 200 |

| LOTE 6 – MATERIAL DE APOIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT |  | UNID | QUANT |
| 1 | Estrado piso pallet 50x25x2,5 cm (preto) | 390433 |  | UNID | 50 |
| 2 | Etiqueta termo sensível 50x35 mm autocolante | 423694 |  | UNID | 200 |
| 3 | Lâmpada p/ microscópio Nikon (halogênio 6v-20w / Osram) | 272289 |  | UNID | 50 |
| 4 | Ribbon cera 110x75 | 542924 |  | UNID | 150 |
| 5 | Termômetro termo-higrômetro digital temperatura máxima e mínima e umidade interna / ambiente | 286662 |  | UNID | 10 |
| 6 | Termômetro termo-higrômetro digital temperatura máxima e mínima e umidade interna / externo | 337604 |  | UNID | 10 |
| 7 | Micropipeta mono canal volume variável 10-100 µl (kasvi - capp) | 410272 |  | UNID | 10 |
| 8 | Micropipeta mono canal volume variável 20-200 µl (kasvi - capp) | 408629 |  | UNID | 10 |
| 9 | Micropipeta mono canal volume variável 05-50µl (kasvi - capp) | 418322 |  | UNID | 10 |
| 10 | Suporte para cinco micropipetas mono canal ou multicanal. | 410554 |  | UNID | 10 |
| 11 | Indicador biológico auto contido, de leitura rápida (3 horas), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado em autoclaves a vácuo por meio de fluorescência. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana de esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophillus. A condicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegidas por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Ciclos de 121°c a 134°c. apresentação: caixa com 50 unidades, constando os dados de identificação (nº lote, data de fabricação e validade). | 332349 332343 |  | CX | 10 |
| 12 | Detergente enzimático, neutro, indicações: auxilio na limpeza de vidrarias em geral, com enzimas (amilase, protease, lípase e carbohidrase) uso manual e em máquinas automáticas, 5000 ml. | 463127 |  | UNID | 10 |

4.4. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

4.4.1. Não será exigida amostras.

4.5 - REQUISITOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DOS MATERIAIS E INSUMOS

Os materiais devem ser entregues pela(s) empresa(s) vencedora(s):

4.5.1. Em suas embalagens originais, em boas condições de armazenamento. Embalagens estéreis devem estar sem ruptura, rasgos, umidade ou qualquer outro dano que caracterize comprometimento da esterelidade do produto.

4.5.2. Os produtos devem apresentar boa qualidade, sem prover riscos ou comprometer os procedimentos e a segurança do paciente.

4.5.3. Os materiais laboratoriais, os quais a legislação assim exige, devem ter passado por todos os testes como esterelidade, ruptura entre outros exigidos por órgão competentes, como a ANVISA, por exemplo.

4.5.4 Os pedidos serão feitos de forma parcelada, ao longo dos doze meses de vigência do contrato, de acordo com a necessidade e demanda do setor de laboratório do HMNSE

4.5.5. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total.

4.5.6. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas no setor de laboratório de análises clínicas do HMNSE, Rua Paulino Afonso, 455, Centro - Petrópolis - RJ.

4.5.7. Entrega se dará no período das 8:00 às 16:00 h.

4.5.8. As entregas deverão ser realizadas em até 10 dias úteis, a partir da entrega da ordem de fornecimento (OF) pela contratante.  Os licitantes deverão ter atenção quanto ao prazo de entrega para que não traga transtorno ao funcionamento do setor de laboratório, uma vez que ocorrendo atraso  na entrega acarretará prejuízos ao funcionamento do hospital , sujeitando o proponente infrator as penalidades previstas neste edital e no instrumento de contrato, ficando os mesmos cientes de que os pedidos serão realizados parceladamente, mediante a demanda e necessidade, sem que a licitante vencedora possa impor valor ou volume mínimo para cada pedido.

4.5.9. As ordens de fornecimento serão expedidas sempre que surgir a necessidade da instituição para aquisição dos mesmos.

4.5.10. Na ocorrência de algum caso de não aceitação do produto por algum problema ocorrido no transporte, na fabricação ou outro que não seja de responsabilidade da fundação, o fornecedor fica obrigado a substituir os produtos, sem custos para a contratante, no prazo máximo de 24 horas, contados da notificação a ser expedida pelo responsável. o fornecedor é responsável pela entrega dos itens na instituição solicitante.

5. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

5.1.  Os itens entregues deverão ser acompanhados da Nota Fiscal, que deverá conter, além dos itens obrigatórios pela legislação vigente, o número da Autorização de Fornecimento e o número da Nota de Empenho correspondentes, além de informações como: marca, nome comercial do produto, nome do fabricante, data de validade, número do lote e a quantidade correspondente a cada lote e o número do registro/cadastro ANVISA ou Ministério da Saúde, quando aplicável.

5.2. Os produtos entregues devem ter o prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses ou para produtos com validade total inferior a 18 (dezoito meses), apresentar vigência mínima de 80% desta, contados do atesto da nota fiscal.

5.3. Na impossibilidade de fornecer o produto que atenda os prazos mínimos anteriormente citados, o fornecedor, desde que previamente autorizado pelo contratante, poderá atender ao pedido com validade menor que a estabelecida mediante apresentação de carta de comprometimento de troca do produto em caso de seu vencimento.

5.4. Não serão recebidos materiais que apresentarem, nas embalagens, sinais de violação e/ou variação na estrutura, umidade, inadequação em relação ao conteúdo.

5.5. Os materiais que se deteriorarem ou perderem suas características durante a validade ou vida útil, desde que em condições normais de estocagem, uso e/ou manuseio, deverão ser trocados no prazo determinado pelas unidades hospitalares contados da comunicação formal da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque

5.6. São de responsabilidade da Contratada as condições de conservação dos materiais entregues, abrangendo inclusive resistência das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, presença de sujidade, material estranho e insetos.

5.7. O armazenamento e o transporte dos materiais deverão atender às especificações técnicas (temperatura, calor, umidade, luz) determinadas pela Anvisa.

5.8. Deverá constar na embalagem do material: nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, prazo de validade, nº do registro no Ministério da Saúde.

5.9. Os materiais adquiridos pela Contratante poderão ser acompanhados de laudos de análise do fabricante para cada lote entregue, a critério da unidade requisitante, que, conforme sua necessidade, poderá solicitar detalhamentos sobre as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade.

5.10. A fim de comprovar a qualidade do produto contratado, caso haja queixa técnica ou suspeita de irregularidade da Contratada, a Contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise.

5.11. Caso o material ofertado apresente suspeita de irregularidade, a Contratada deverá arcar com os custos da análise em laboratórios da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde).

5.12. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante; sendo que todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização, nos termos legais.

5.13. Os materiais recebidos estarão sujeitos a análise extemporânea e cancelamento da aquisição com vistas a ações de tecnovigilância realizadas pelo setor de laboratório do hospital Dr. Nelson de Sá Earp ou pela S.M.S.

5.14. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) emitir notas fiscais de venda.

5.15. O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos insumos e/ou da prestação dos serviços.

5.16. O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140 inciso I alínea “b” e inciso II alínea “b” da Lei 14.133/2021.

6 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os materiais, insumos devem atender aos requisitos mínimos legais, exigidos pela ANGÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), INMETRO, Resoluções que tratam das boas práticas de fabricação de materiais médicos-laboratoriais.

6.2. Todos os materiais devem ter registro ativo na ANVISA (salvo aqueles que são dispensados por legislação) e INMETRO (quando aplicável).

6.3. Não tendo seu registro sido suspenso, por quaisquer denominações que não atendam aos requisitos mínimos necessários de efetividade, segurança, qualidade, esterelidade (quando aplicável) ou que coloque em risco a saúde e segurança do paciente.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite definitivo do objeto, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

8. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

8.1. Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

8.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

8.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

8.5. A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Recursos do fundo municipal de saúde de secretaria de saúde de Petrópolis, recursos próprios.

10. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

10.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência, prazo de garantia e/ou validade.

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, atendendo aos dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

10.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.6. Cumprir todas as normas citadas neste Termo e outras que vierem a substituí-las.

10.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante.

10.8. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso.

10.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento, manter, durante todo o prazo de entrega/execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento/prestação do serviço.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à entrega dos materiais.

11.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

11.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

11.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

11.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de equipe/empregado especialmente designado.

11.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital.

11.8. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos contratos decorrentes da licitação em tela, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

11.10. Rejeitar, no todo ou em parte, produto/serviço em desacordo com este Termo de Referência;

11.11. Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

11.12. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega/execução do objeto;

11.13 Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega/execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

11.14. Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

13. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

13.1. Registro comercial no caso de firma individual;

13.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

13.3. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado;

13.4. de prova da composição da diretoria em exercício;

13.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

13.6. RG ou documento de habilitação dos sócios administradores.

14. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

14.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

14,3.  Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;

14.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

14.5. Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

14.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT;

14.7. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica através do portal https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/, comprovando que a empresa não foi declarada inidônea ou não se encontra suspensa de licitar ou contratar com a administração pública municipal.

15. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

  - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação, judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor central do Fórum da sede da empresa Licitante, com data não anterior a 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação quando não determinado no corpo da certidão.

16. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A SEREM ENVIADOS JUNTO COM AS PROPOSTAS PARA ANÁLISE TÉCNICA:

16.1. Habilitação - Qualificação Técnica:

-  Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:

a) Licença de Funcionamento Sanitário (LFS) ou Cadastro Sanitário da empresa, nas seguintes hipóteses de acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:

- Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitida pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação;

- O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que sejam juntados pela empresa participante os atos normativos que autorizam a substituição;

- Para fins de comprovação da Licença de Funcionamento Sanitário LFS ou Cadastro Sanitário poderá ser aceita a publicação do ato no Diário Oficial pertinente;

- A Licença emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados e Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal;

- A empresa isenta de Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário deverá comprovar essa isenção.

b) Atestado de capacidade técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado do ramo hospitalar de saúde, que comprove experiência prévia para o objeto a ser contratado; o atestado deverá ser emitido em papel timbrado da pessoa jurídica, contendo o CNPJ, a razão social e o endereço da empresa; A comprovação da experiência prévia considerará um percentual de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado – reagente laboratorial - conforme enunciado n.º 39 – PGE.

c) Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei n°5.991/1973, Lei n°6.360/1976, Decreto n°8.077 de 2013, Lei Federal n°12.401/2011, dos reagentes e equipamentos, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

- Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no D.O.U, grifado o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou

- Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976.

- Para os produtos isentos de registro na ANVISA, a empresa participante deverá comprovar essa isenção através de: Documento ou informe do site da ANVISA, informando que o insumo é isento de registro; ou

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado.

- Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede da empresa interessada;

- Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6º do artigo 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

- A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado.

Comprovação da dispensa do registro do produto na Anvisa, conforme o caso.

- Ficará a cargo da empresa interessada provar que o produto objeto da contratação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

- Os Registros, Declarações de Notificação Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar a análise.

## 17. QUALIFICAÇÃO DO(S) LICITANTE(S) FINALISTA(S)

### 17.1. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratar com a Administração Pública;

b) Declaração de pleno conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

c) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando aplicável.

d) O licitante deverá apresentar declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

### 17.2. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS SOBRE A HABILITAÇÃO DO(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES).

A qualificação do(s) licitante(s) vencedor(s), será realizada mediante a comprovação do atendimento integral às exigências de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista, nos termos da Lei nº 14.133/2021, demais normas aplicáveis e condições estabelecidas neste instrumento.

A análise da documentação de habilitação será realizada após o julgamento das propostas, observando-se o princípio do formalismo moderado. Constatado o atendimento a todas as exigências, o licitante será declarado habilitado, procedendo-se à adjudicação do objeto e posterior homologação do certame pela autoridade competente.

A documentação apresentada será analisada pela Administração, que declarará o licitante habilitado(s) e vencedor(es), caso atendidos todos os requisitos legais e editalícios.

Parágrafo único. A Administração poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta ou da habilitação

Petrópolis 08 de abril de 2025